|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж газоблоку | м2 | 22,69 |
| 2 | Демонтаж м/п конструкцій | шт | 2,00 |
| 3 | Демонтаж короїду | м2 | 14,87 |
| 4 | Улаштування стяжки | м2 | 4,80 |
| 5 | Гідроізоляція підлоги | м2 | 4,80 |
| 6 | Грунтування підлоги | м2 | 4,80 |
| 7 | Улаштування керамічної плитки | м2 | 14,70 |
| 8 | Улаштування ламінату | м2 | 46,04 |
| 9 | Монтаж плінтусу МДФ та перехідних планок | мп | 58,70 |
| 10 | Штукатурення стін | м2 | 22,46 |
| 11 | Гідроізоляція стін | м2 | 22,46 |
| 12 | Грунтування стін | м2 | 22,46 |
| 13 | Улаштування плитки керамічної на стіни | м2 | 22,46 |
| 14 | Влаштування перегородки на металевому каркасі 100 мм з обшивкою ГКЛ в один шар зі шпаклюванням швів | м2 | 19,26 |
| 15 | Улаштування мінеральної вати | м2 | 19,26 |
| 16 | Улаштування стін з газоблоку | м2 | 4,59 |
| 17 | Штукатурення гіпсовою сумішшю | м2 | 114,61 |
| 18 | Грунтування стін (перед шпаклюванням) | м2 | 153,13 |
| 19 | Шпаклювання стін (фініш) | м2 | 153,13 |
| 20 | Грунтування стін (перед шпаклюванням) | м2 | 38,52 |
| 21 | Шпаклювання стін по ГКЛ (старт ті фініш) | м2 | 38,52 |
| 22 | Влаштування кутиків перфорованих | мп | 95,40 |
| 23 | Шпаклювання відкосів стін (старт та фініш) | мп | 41,00 |
| 24 | Грунтування стін (перед фарбуванням та поклейкою) | м2 | 153,13 |
| 25 | Улаштування шпалер | м2 | 22,87 |
| 26 | Улаштування багетів | мп | 58,70 |
| 27 | Поліпшене водоемульсійне фарбування стін за 2 рази | м2 | 130,26 |
| 28 | Поліпшене водоемульсійне фарбування відкосів стін за 2 рази | мп | 41,00 |
| 29 | Улаштування стелі ГКЛ | м2 | 56,93 |
| 30 | Наклеювання склохолсту | м2 | 56,93 |
| 31 | Улаштування відкосів з ГКЛ | мп | 14,30 |
| 32 | Грунтування стелі (перед шпаклюванням) | м2 | 56,93 |
| 33 | Шпаклювання стелі по ГКЛ (старт ті фініш) | м2 | 56,93 |
| 34 | Грунтування стелі (перед фарбуванням) | м2 | 56,93 |
| 35 | Поліпшене водоемульсійне фарбування стелі за 2 рази | м2 | 56,93 |
| 36 | Монтаж щиту та автоматів | шт | 1,00 |
| 37 | Демонтаж щиту | шт | 1,00 |
| 38 | Прокладка труби гофрованої | мп | 275,00 |
| 39 | Штроблення стін | мп | 40,00 |
| 40 | Прокладка кабелю та проводу до 10мм2 | мп | 275,00 |
| 41 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 10,00 |
| 42 | Монтаж установчих коробок | шт | 44,00 |
| 43 | Монтаж вимикачів | шт | 12,00 |
| 44 | Монтаж розеток | шт | 32,00 |
| 45 | Монтаж лед стрічки | мп | 4,00 |
| 46 | Монтаж точкового світильника | шт | 32,00 |
| 47 | Монтаж люстри | шт | 1,00 |
| 48 | Монтаж бра | шт | 2,00 |
| 49 | Монтаж рушникосушарки | шт | 1,00 |
| 50 | Вирізання бетону/збивання стяжки | м2 | 9,00 |
| 51 | Улаштування теплої підлоги | м2 | 9,00 |
| 52 | Прокладка труб опалення | мп | 10,00 |
| 53 | Монтаж радіаторів | шт | 1,00 |
| 54 | Штроблення по бетону | мп | 6,00 |
| 55 | Пробивання отворів у бетоних стінах, підлозі | шт | 1,00 |
| 56 | Демонтаж радіаторів | шт | 1,00 |
| 57 | Демонтаж труб | мп | 2,00 |
| 58 | Прокладка труби каналізаційної | мп | 10,00 |
| 59 | Прокладка труби водопостачання | мп | 20,00 |
| 60 | Штроблення по бетону | мп | 4,00 |
| 61 | Штроблення по стінам | мп | 26,00 |
| 62 | Вивід точки | шт | 5,00 |
| 63 | Монтаж умивальника | шт | 2,00 |
| 64 | Монтаж змішувачів | шт | 3,00 |
| 65 | Монтаж ванної | шт | 1,00 |
| 66 | Монтаж пральної машини | шт | 1,00 |
| 67 | Монтаж унітазу | шт | 1,00 |
| 68 | Монтаж бойлеру | шт | 1,00 |
| 70 | Монтаж м/к розсувних дверей | шт | 3,00 |
| 71 | Монтаж дзеркал | шт | 3,00 |
| 72 | Навантаж-розвантаж.роботи та винос будівельного сміття | люд/зм | 14,00 |
| 73 | Улаштування захистного покриття | м2 | 56,93 |
| 74 | Прибирання після будівельних робіт | м2 | 56,93 |