## Перелік робіт
Капітальний ремонт приміщення м.Ужгород(220м2)
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Найменування виробника та марки матерілів | Одиниця виміру | Кількість
1 | Розділ 1. Демонтажні роботи
2 | Знiмання дверних полотен |  | шт | 2
3 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 2
4 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби |  | м2 | 416.2
5 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, |  | м2 | 12
6 | Всього
7 | Розділ 2. Стіни
8 | Посилення цегляних стiн металевими гратами |  | 1 т | 0.8
9 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 |  | т | 0.0032
10 | Аарматурна сталь дiаметр 16 мм |  | т | 0.8
11 | Зварювання сiток плоских дiаметром 16- 18 мм |  | т | 0.448
12 | Всього
13 | Розділ 3. Перегородки
14 | Улаштування перегородок з ГКЛ |  | м2 | 75.3
15 | Улаштування фальшшторки |  | м2 | 3.8
16 | Виготовлення огороджуючих металевих грат перегородок |  | т | 0.2
17 | Монтаж огороджуючих металевих грат перегородок вагою до 0,1 т простору підвісних стель |  | 1т | 0.2
18 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 |  | т | 0.00026
19 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами |  | т | 0.0028
20 | Гарячекатана арматурна сталь , дiаметр 16 мм |  | т | 0.2
21 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою вологостійкими гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях |  | 100м2 | 0.168
22 | Грунтовка глибокого проникнення |  | л | 0.2856
23 | Шпаклiвка фунгенфюллер |  | кг | 10.248
24 | Комплект матеріалів для перегоордок з вологостійкого гіпсокартону |  | м2 | 16.8
25 | Всього по розділу 3
26 | Розділ 4. Двері
27 | Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах |  | 100 м2 | 0.08
28 | Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних |  | 100 шт | 0.04
29 | Блоки двернi внутрiшнi офісні з фурнітурою |  | шт | 4
30 | Монтажна піна універсальна |  | балон | 4
31 | Монтаж металевих дверей ДЗВ2 в сховищі вагою до 0,1 т |  | 1т | 0.1
32 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 |  | т | 0.00013
33 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами |  | т | 0.0014
34 | Дверi металлеві сертифіковані ДЗВ2 сховища |  | шт | 1
35 | Монтаж металевих протипожежних дверей Е-30 вагою до 0,1 т |  | 1т | 0.09
36 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 |  | т | 0.000117
37 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами |  | т | 0.00126
38 | Дверi металлеві Е-30 |  | шт | 1
39 | Установлення жалюзі в касу, площею у просвiтi до 6,5 м2 |  | грати | 1
40 | Метизи |  | т | 0.002
41 | Виготовлення жалюзі |  | м2 | 2.3
42 | Установлення ролет жалюзiйних алюмінієвих на двері та в кімнаті персоналу |  | грати | 3
43 | Метизи |  | т | 0.006
44 | Виготовлення ролет алюмінієвих |  | м2 | 5.8
45 | Знiмання дверних замків на гратах |  | 100 шт | 0.03
46 | Установлення замків дверних на гратах |  | 100 шт | 0.03
47 | Замок на грати |  | комплект | 3
48 | Установлення замків - електрозащіпок Electric strike 1705RR в дверях |  | 100 шт | 0.02
49 | Замок - електрозащіпка Electric strike 1705RR |  | комплект | 2
50 | Установлення замків урiзних у вхідних дверях |  | 100 шт | 0.01
51 | Замок урізний клас А |  | комплект | 1
52 | Установлення дотягувачів дверних Дорма |  | 100 шт | 0.02
53 | Дотягувач Дорма |  | комплект | 2
54 | Монтаж подіума під темпосейфи в Фаст зоні, вагою до 0,1 т |  | 1т | 0.3
55 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 |  | т | 0.00039
56 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами |  | т | 0.0042
57 | Подіум металевий |  | к-т | 3
58 | Свердлiння вертикальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 20 мм для встановлення обмежувачів |  | 100шт | 0.1
59 | Установлення в готовi гнiзда iз заробленням обмежувачів для дверей |  | т | 0.015
60 | Обмежувач для дверей |  | шт | 10
61 | Всього по розділу 4
62 | Розділ 5. Оздоблювальні роботи
63 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу |  | 100м2 | 0.322
64 | Грунтовка глибокого проникнення |  | л | 0.28014
65 | Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 |  | т | 0.00966
66 | Шпаклiвка фунгенфюллер |  | кг | 10.1108
67 | Комплект матеріалів металевого каркасу |  | м2 | 32.2
68 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | 100м2 | 0.12
69 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 |  | м3 | 0.2244
70 | Обробка цементної штукатурки гідрофобним розчином |  | 100м2 | 0.12
71 | Гідрофобний розчин |  | л | 5
72 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою |  | 100м2 | 6.103
73 | Папiр шлiфувальний |  | м2 | 4.8824
74 | Грунтовка глибокого проникнення |  | л | 88.0663
75 | Шпаклівка стартова |  | кг | 930.9
76 | Шпаклівка фінішна |  | кг | 900
77 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi |  | 100м2 | 6.102
78 | Папiр шлiфувальний |  | м2 | 5.1257
79 | Фарба Kolorit Premium Interior 7 матовая, цвет F 488 по каталогу Тикурилла |  | кг | 244.08
80 | Шпаклiвка клейова |  | т | 0.3112
81 | Монтаж алюмінієвих склопрозорих конструкцій перегородок з дверима, профіль фарбований по РАЛ 9006 |  | 100м2 | 0.395
82 | Вартість виготовлення конструкцій перегородок |  | м2 | 39.5
83 | Монтаж скляних перегородок перегородок з дверима, 10мм |  | 100м2 | 0.154
84 | Вартість виготовлення конструкцій скляних перегородок |  | м2 | 15.4
85 | Монтаж сертифікованих конструкцій кас з кулестійкими дверима з улаштуванням фасаду, стільниці клієнта і касира. |  | 100м2 | 0.249
86 | Сертифіковані конструкції |  | м2 | 24.9
87 | Монтаж алюмiнiєвих дверей, профіль по РАЛЛ 9006 |  | т | 0.05
88 | Виготовлення алюмінієвих дверей |  | шт | 1
89 | Наклеювання тонованої плівки "полосатик" на скло |  | 100м2 | 0.17
90 | Плiвка полосатик |  | м2 | 17
91 | Наклеювання плівки СУ-3 на скло |  | 100м2 | 0.198
92 | Плiвка СУ-3 |  | м2 | 19.8
93 | Наклеювання тонованої плівки SILVER на скло |  | 100м2 | 0.223
94 | Плiвка Silver R-20 |  | м2 | 22.3
95 | Монтаж каркасу підвісних стель "Армстронг" |  | 100м2 | 1.891
96 | Монтаж плит стельових "Байкал" по каркасу стелі |  | 100м2 | 1.891
97 | Вартість каркаса стелі |  | м2 | 189.1
98 | Плита "Байкал" 600х600мм |  | шт | 500
99 | Установлення стола касира кутового |  | 100шт | 0.01
100 | Виготовлення стола касира кутового 2150х 2270 |  | шт | 1
101 | Улаштування плiнтусiв кутових ПВХ |  | 100м | 0.044
102 | Мастика клеюча каучукова КН-2 |  | кг | 0.2266
103 | Плiнтуси для пiдлог з пластикату |  | м | 4.444
104 | Облицювання поверхонь рядовими керамiчними глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i кутових елементiв без установлення плиток туалетного гарнiтуру по цеглi та бетону |  | 100м2 | 0.248
105 | Плитки керамiчнi |  | м2 | 25
106 | Клей для плитки |  | кг | 150
107 | Улаштування плінтусів - облицювання поверхонь рядовими керамiчними глазурованими плитками, з порізкою та обробкою торців |  | 100м2 | 0.15
108 | Плитки керамiчнi Керама Марацці |  | м2 | 15
109 | Клей для плитки |  | кг | 90
110 | Улаштування кутників закінчення на плiнтусах |  | 100м | 1.18
111 | Мастика клеюча каучукова КН-2 |  | кг | 6.077
112 | Кутник ПВХ |  | м | 118
113 | Фарбування металевих грат вікон та підсилення олійною фарбою за 2 рази |  | 100м2 | 0.381
114 | Фарба олiйна ПФ |  | т | 0.015
115 | Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм плитами ДСП з рустами улаштуванням металевого каркасу |  | 100м2 | 0.204
116 | Папiр шлiфувальний |  | м2 | 0.1224
117 | Грунтовка глибокого проникнення |  | л | 0.06324
118 | Плити ДСП Egger H 1277 ST9 Акация Лэйклэнд светлая |  | м2 | 20.4
119 | Комплект матеріалів металевого каркасу |  | м2 | 20.4
120 | Порізка плит ДСП по 6м2 |  | 100 м2 | 0.3
121 | Опорядження кромок плит кромковою стрічкою |  | 100м шва | 1.5
122 | Папiр шлiфувальний |  | м2 | 3
123 | Грунтовка глибокого проникнення |  | л | 1.65
124 | Стрічка кромкова для плит ДСП |  | м.п. | 154.5
125 | Улаштування плiнтусiв нержавіючих "сатин" для колон |  | 100м | 0.061
126 | Плiнтуси "сатин" |  | м | 6.1
127 | Улаштування обшивки стін плитами ДСП з рустами |  | 100м2 | 0.101
128 | Папiр шлiфувальний |  | м2 | 0.1616
129 | Грунтовка глибокого проникнення |  | л | 0.08888
130 | Клей казеїновий |  | т | 0.000404
131 | Плити ДСП |  | м2 | 10.1
132 | Порізка плит ДСП по 6м2 |  | 100 м2 | 0.12
133 | Опорядження кромок плит кромковою стрічкою |  | 100м шва | 0.8
134 | Папiр шлiфувальний |  | м2 | 1.6
135 | Грунтовка глибокого проникнення |  | л | 0.88
136 | Стрічка кромкова для плит ДСП |  | м.п. | 82.4
137 | Улаштування рустів із нержавійки |  | 100м | 0.8
138 | Русти з нержавійки |  | м | 80
139 | Установлення за місцем стільниць із ДСП на колоні |  | 100м2 | 0.02
140 | Цвяхи будiвельнi |  | т | 5.2e-05
141 | Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм |  | т | 4e-06
142 | Розкладки, розмiр 19х19 мм |  | пм | 0.524
143 | Виготовлення стільниці |  | шт | 2
144 | Всього по розділу 5
145 | Розділ 6. Інші роботи
146 | Установка решітки для чистки взуття |  | 100м2 | 0.005
147 | Решітка для чистки взуття |  | шт | 1
148 | Прибирання приміщень після ремонту |  | відділен | 1
149 | Навантаження смiття вручну |  | 1 т | 0.75
150 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 0.75
151 | Всього по розділу 6
152 | Розділ 7. Електромонтажні роботи
153 | КАБЕЛЬНІ МЕРЕЖІ
154 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 |  | 100м | 1.2
155 | Монтаж сталевих труб для електропроводки дiаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених в борознах пiд заливку |  | 100м | 0.03
156 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi дiаметр умовного проходу 50 мм, товщина стiнки 3 мм |  | м | 3
157 | Монтаж вiнiпластових труб для електропроводки дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку |  | 100м | 5.5
158 | Дрiт сталевий оцинкований, дiаметр 2 мм |  | т | 0.01155
159 | Трубка електротехнічна гофрована д. 25мм |  | 10м | 55
160 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку |  | 100м | 1.2
161 | Муфти полiетиленовi |  | шт | 19.2
162 | Труби з полiетилену, дiаметр 20 мм |  | 10м | 12
163 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг |  | 100 м | 0.34
164 | Дрiт сталевий оцинкований, дiаметр 2 мм |  | т | 1.36e-05
165 | Кабель напругою до 660в перерiзом 5х10мм2 ВВГнг |  | 1000м | 0.003
166 | Кабель напругою до 660в перерiзом 5х6мм2 ВВГнг |  | 1000м | 0.031
167 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг |  | 100 м | 6.46
168 | Дрiт сталевий оцинкований, дiаметр 2 мм |  | т | 0.0002584
169 | Кабель напругою до 660в перерiзом 3х1, 5мм2 ВВГнг |  | 1000м | 0.32
170 | Кабель напругою до 660в перерiзом 3х2, 5мм2 ВВГ нг |  | 1000м | 0.292
171 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3х4мм2 ВВГнг |  | 1000м | 0.034
172 | Забивання борозен шириною до 50 мм, глибина борозни до 20 мм |  | 100м | 1.2
173 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 |  | м3 | 0.132
174 | Коробка розпайочна |  | шт | 107
175 | Підвіс до перекриття гофри |  | шт | 500
176 | ОСВІТЛЕННЯ
177 | Монтаж свiтильникiв світодіодних, якi встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп понад 2 до 4 шт |  | 100шт | 0.48
178 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" |  | кг | 0.192
179 | Свiтильник світодіодний PC464B LED80S/TWH PSD заварійним модулем LIDER36-58W |  | шт | 42
180 | Свiтильник світодіодний PC464B LED80S/TWH PSD заварійним модулем LIDER36-58W |  | шт | 6
181 | Монтаж свiтильникiв для світодіодних ламп, якi встановлюються на пiдвiсах кiлькiсть ламп 1 шт |  | 100шт | 0.06
182 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" |  | кг | 0.018
183 | Світильник підвісний Savio TPS760. 36 W |  | шт | 6
184 | Підвіс до перекриття гофри |  | шт | 12
185 | Монтаж світильника з надписом "вихiд" з вбудованим акумулятором |  | 100шт | 0.07
186 | Склострiчка липка iзоляцiйна на полiкасиновому компаундi, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина вiд 0,14 до 0, 19 мм |  | кг | 0.021
187 | Світильник Libra 3P18 G12 |  | шт | 7
188 | Монтаж свiтильникiв для світодіодних ламп : бра i плафони з кiлькiстю ламп до 2 |  | 100шт | 0.06
189 | Склострiчка липка iзоляцiйна на полiкасиновому компаундi, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина вiд 0,14 до 0, 19 мм |  | кг | 0.018
190 | Світильник WL121V LED 5S/840 PSU MDU WH IP 65. 8W |  | шт | 2
191 | Світильник WL120V LED 12S/840 PSU MDU WH IP 65. 18W EL3 WH |  | шт | 4
192 | Монтаж фотореле з датчиком освітленості 16А |  | шт | 1
193 | Гвинти з напiвкруглою головкою, довжина 50 мм |  | т | 4e-05
194 | Фотореле з датчиком освітленості ЕЕ171 |  | шт | 1
195 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних |  | 100шт | 0.05
196 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2-кл CARMEN |  | шт | 5
197 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних |  | 100шт | 0.18
198 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1-кл Carmen |  | шт | 18
199 | Установлення вимикачiв прохідних |  | 100шт | 0.02
200 | Вимикач прохідний |  | шт | 2
201 | Коробка вимикача під гіпсокартон |  | шт | 12
202 | Коробка вимикача |  | шт | 11
203 | Рамка потрійна біла гориз. |  | шт | 1
204 | РОЗЕТОЧНІ ГРУПИ
205 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi |  | 100шт | 0.71
206 | Розетка одинарна біла Carmen |  | шт | 33
207 | Розетка одинарна червона Carmen |  | шт | 38
208 | Рамка 2м. гориз. Кармен |  | шт | 17
209 | Рамка п’ятірна біла гориз. |  | шт | 3
210 | Рамка шестірна біла гориз. |  | шт | 2
211 | Коробка розетки шестірна |  | шт | 3
212 | Коробка розетки подвійна |  | шт | 5
213 | Коробка розетки подвійна під гіпсокартон |  | шт | 3
214 | Коробка розетки подвійна |  | шт | 9
215 | Коробка розетки шестірна |  | шт | 3
216 | Коробка розетки шестірна |  | шт | 2
217 | Установлення мініколони з кiлькiстю установлюваних апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 5 |  | 100шт | 0.06
218 | Розетка одинарна біла Carmen |  | шт | 12
219 | Розетка одинарна червона Carmen |  | шт | 18
220 | ЩИТ ЩС-1 ОІТ
221 | Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв |  | 1 шафа | 1
222 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами |  | т | 0.00051
223 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" |  | кг | 0.06
224 | Корпус щита на 24модулі BC-U-2/24-TW- ECO |  | шт | 1
225 | Вимикач навантаження [автомат] 4- полюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А |  | шт | 1
226 | Вимикач автоматичний 4p 32A IS-32/4 |  | шт | 1
227 | Монтаж розрядника [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ |  | комплект | 1
228 | Розрядник SPC-E-280 (3+1) |  | шт | 3
229 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А |  | шт | 8
230 | Диф. авомат 2р 16А PFL7-16/1N/C/003 |  | шт | 3
231 | Вимикач автоматичний 20 А PL7-C20/1 |  | шт | 1
232 | Вимикач автоматичний 16 А PL7-C16/1 |  | шт | 1
233 | Вимикач автоматичний 10А PL7-C10/1 |  | шт | 3
234 | Шина з’єднувальна 2-пол. 80А 16 модулів Z-GV-16/2P-TE |  | шт | 1
235 | Шина "0" 6х9 8/2 YNN11-08-100 |  | шт | 1
236 | ДИН-рейка оцинк. 100см |  | шт | 1
237 | Щит ЩС-2
238 | Вимикач навантаження [автомат] 4- полюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А |  | шт | 1
239 | Вимикач автоматичний 4p 32A IS-32/4 |  | шт | 1
240 | Монтаж розрядника [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ |  | комплект | 1
241 | Розрядник SPC-E-280 (3+1) |  | шт | 3
242 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А |  | шт | 11
243 | Диф. авомат 2р 16А PFL7-16/1N/C/003 |  | шт | 3
244 | Вимикач автоматичний 32 А PL7-C32/1 |  | шт | 1
245 | Вимикач автоматичний 25 А PL7-C25/1 |  | шт | 1
246 | Вимикач автоматичний 16 А PL7-C16/1 |  | шт | 5
247 | Вимикач автоматичний 10А PL7-C10/1 |  | шт | 1
248 | Монтаж розчіплювача напругою до 10 кВ, струм до 600 А |  | шт | 1
249 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами |  | т | 0.00026
250 | Розчiплювач незалежний ZP-ASA/230 |  | шт | 1
251 | Шина з’єднувальна 2-пол. 80А 12 модулів Z-GV-16/2P-TE |  | шт | 2
252 | Шина "0" 6х9 8/2 YNN11-08-100 |  | шт | 1
253 | ЩИТ ЩС-3 ОПС
254 | Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв |  | 1 шафа | 1
255 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами |  | т | 0.00051
256 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" |  | кг | 0.06
257 | Корпус щита на 5 модулів BC-О-1/5-ECO |  | шт | 1
258 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А |  | шт | 5
259 | Вимикач автоматичний 10А PL7-C10/1 |  | шт | 5
260 | Шина з’єднувальна 2-пол. 80А 12 модулів Z-GV-16/2P-TE |  | шт | 1
261 | Шина "0" 6х9 8/2 YNN11-08-100 |  | шт | 1
262 | Всього по розділу 7
263 | Розділ 8. Водопровод і каналізація
264 | Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв водопостачання дiаметром 20 мм |  | шт | 1
265 | Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А |  | т | 0.0004
266 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi звичайнi, дiаметр умовного проходу 20 мм, товщина стiнки 2,8 мм |  | м | 0.4
267 | Вентилi прохiднi муфтовi 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 20 мм |  | шт | 1
268 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм |  | 100м | 0.246
269 | Труби водопровідні ПР-20, зовнiшнiй дiаметр 20 мм |  | 10м | 2.46
270 | Кліпси кріплення |  | шт | 20
271 | Муфти, коліна,переходи ППР |  | шт | 20
272 | Пробка ППР |  | шт | 2
273 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм |  | 100м | 0.11
274 | Труби каналізаційні з полiетилену зовнiшнiй дiаметр 50 мм |  | 10м | 1.1
275 | Трiйники дiам. 50 мм 100/50 ПВХ |  | шт | 1
276 | Колiна каналіз. ПВХ |  | шт | 5
277 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з гофрованих труб дiаметром 100 мм |  | 100м | 0.01
278 | Труби гофровані для унітазу, зовнiшнiй дiаметр 110 мм |  | 10м | 0.1
279 | Установлення люка ревізії ПВХ 15х20 |  | 100шт | 0.01
280 | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм |  | т | 0.0011
281 | Люк ревізії ПВХ 15х20 |  | шт | 1
282 | Установлення шланга підключення води |  | шт | 3
283 | Шланги підключення води гнучкі 500 |  | шт | 3
284 | Установлення кранiв кутових та кульових для труб дiаметром до 25 мм |  | 100шт | 0.05
285 | Кран кутовий |  | шт | 3
286 | Кран кульовий DN20 |  | шт | 2
287 | Установлення бойлера , поверхня нагрiвання секцiї до 4 м2 |  | шт | 1
288 | Прокладки гумовi [пластина технiчна пресована] |  | кг | 0.01
289 | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм |  | т | 0.00254
290 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм |  | шт | 2
291 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 65 мм |  | шт | 2
292 | Кріплення монтажу |  | шт | 1
293 | Бойлер АСТОН 1,5 кВт 50л |  | шт | 1
294 | Установлення лічильників [водомiрiв] |  | шт | 1
295 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 |  | т | 0.00022
296 | Прокладки гумовi [пластина технiчна пресована] |  | кг | 0.09
297 | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм |  | т | 0.0009
298 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм |  | шт | 2
299 | Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] |  | кг | 4.2
300 | Лiчильники [водомiри] холодної води |  | шт | 1
301 | Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним бачком |  | 10к-т | 0.1
302 | Унітаз компакт ЛІДЕР |  | шт | 1
303 | Кришка унітаза |  | шт | 1
304 | Кріплення унітазу , умивальника |  | к-т | 2
305 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням холодної та гарячої води |  | 10к-т | 0.1
306 | Умивальники Статус 50 |  | шт | 1
307 | П'єдестали для умивальникiв Статус |  | шт | 1
308 | Установлення змiшувачiв |  | 10шт | 0.1
309 | Змiшувачi для умивальникiв |  | комплект | 1
310 | Установка сифона |  | шт | 1
311 | Сифон |  | шт | 1