| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 1 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 0,48 |  |
| 2 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 0,48 |  |
| 3 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | 100шт | 0,08 |  |
| 4 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 1 шт | 100шт | 0,08 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 5 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,98 |  |
| 6 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | 100м2 | 0,98 |  |
| 7 | Суцiльне вирiвнювання штукатурки стiн усерединi будiвлi цементно-вапняним розчином при товщинi накидi до 10 мм | 100м2 | 0,98 |  |
| 8 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,98 |  |
| 9 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,98 |  |
| 10 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3 мм) | 100 м2 | 0,98 |  |
| 11 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,98 |  |
|  | ПІДЛОГА |  |  |  |
| 12 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | 100м2 | 0,48 |  |
| 13 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | 100м2 | 0,48 |  |
| 14 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,48 |  |
| 15 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,48 |  |
| 16 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,48 |  |
| 17 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,48 |  |
| 18 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,28 |  |
|  | ПРОРІЗИ |  |  |  |
| 19 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |  |
| 20 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,0252 |  |
| 21 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 | 100м2 | 0,016 |  |
| 22 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,045 |  |
| 23 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,045 |  |
|  | ЗАМІНА АНТРЕСОЛЕЙ |  |  |  |
| 32 | Розбирання антресолей | 100 м2 | 0,035 |  |
| 33 | Улаштування каркасу антресолей із металевих профілів | 100м2 | 0,035 |  |
| 34 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь антресолей гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,035 |  |