Техническое задание ремонт кровли

Адреса обєкта  :  м.Конотоп ул. Коновальца, 2 (Ватутина)

Смета по ремонту крыши  площадью 785 м.кв.

| № |  | Перечень материалов и расходов | Един. измер. |  | К-ство |  | Цена за единицю | Всего,грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Рубероид | м.кв. |  | 880 |  |  |  |
| 2 |  | Газ-пропан | л |  | 400 |  |  |  |
| 4 |  | Мастика | кг |  | 10 |  |  |  |
| 5 |  | Флюгарки | шт. |  | 5 |  |  |  |
| 8 |  | Транспортные расходы (доставка материалов) |  |  |  |  |  |  |
| Всего материали : |  |  |  |  |  |  |  | грн. |
| № | Перечень работ |  |  | Един. измер. |  | К-ство | Цена за единицю | Всего,грн. |
| 1 | Подьем материала на кровлю краном |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж еврорубероида в 1 слой |  |  | м.кв. |  | 785 |  |  |
| 3 | Герметизация стыков парапета с помощью еврорубероида |  |  | м.пог. |  | 105 |  |  |
| Всего работы : |  |  |  |  |  |  |  | грн. |
| Общая сумма : |  |  |  |  |  |  |  | грн. |

Обязательное условие гарантийный срок