ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Реконструкція будівлі:

| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Вогнезахисна обробка металевих конструкцій |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Ферми звязки прогони R-30хв |  |  |  |  |
| 1 | Нанесення механiзованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матерiалу Эндотерм 400202 на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi металевих конструкцiй |  | 100м2 | 11,108 |  |
| 2 | На кожний наступний шар нанесення механiзованим способом покриття з вогнезахисного матерiалу Эндотерм 400202 додавати до норми 13-74-5 |  | 100м2 | 11,108 |  |
| 3 | Вогнезахисний матеріал Ендотерм 400202 |  | кг | 2290,94 |  |