ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Реконструкція будівлі:

| Сантехнічна частина |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутрішні мережі опалення та вентиляції |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Система опалення Т1.1, Т2.1 |  |  |  |  |
| 1 | Установлення радiаторiв стальних |  | 100кВт | 2,17965 |  |
| 2 | Радіатор біметалевий РБП-2М 500, "Пресс" |  | шт | 1321 |  |
| 3 | Прилади, що установлюються на технологiчних трубопроводах i устаткуваннi на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi |  | шт | 442 |  |
| 4 | Клапан прямий з попереднім налаштуванням RA-N Danfos, Ф 15 мм. |  | шт | 117 |  |
| 5 | Термостатичний елемент RA 2991, Danfoss |  | шт | 101 |  |
| 6 | Термостатичний елемент RA 2920, Danfoss |  | шт | 16 |  |
| 7 | Клапан запірний прямий RLV Danfoss, Ф 15 мм |  | шт | 117 |  |
| 8 | Ручний балансувальний клапан з попереднім налаштуванням Kombi-2-plus, Dn 15 |  | шт | 18 |  |
| 9 | Ручний балансувальний клапан з попереднім налаштуванням Kombi-2-plus, Dn 25 |  | шт | 2 |  |
| 10 | Ручний балансувальний клапан з попереднім налаштуванням Kombi-2-plus, Dn 32 |  | шт | 1 |  |
| 11 | Ручний балансувальний клапан з попереднім налаштуванням Kombi-2-plus, Dn 40 |  | шт | 2 |  |
| 12 | Клапан-регулятор витрати з попереднім налаштуванням V5003F Kombi-VX, Dn 15 |  | шт | 34 |  |
| 13 | Клапан-регулятор перепаду тиску V5001Р, Kombi-Auto, Dn 15 |  | шт | 34 |  |
| 14 | Установлення кранiв повiтряних |  | комплект | 116 |  |
| 15 | Кран для спуску повітря |  | шт | 116 |  |
| 16 | Монтаж електроконвектора потужнiстю до 1 кВт |  | шт | 2 |  |
| 17 | Електричний конвектор "Beta", 0,25 кВт |  | шт | 1 |  |
| 18 | Електричний конвектор "Beta", 0,5 кВт |  | шт | 1 |  |
| 19 | Кран кульовий Valtec, Ф15 |  | шт | 98 |  |
| 20 | Кран кульовий Valtec, Ф20 |  | шт | 3 |  |
| 21 | Кран кульовий Valtec, Ф25 |  | шт | 20 |  |
| 22 | Кран кульовий Valtec, Ф32 |  | шт | 9 |  |
| 23 | Кран кульовий Valtec, Ф40 |  | шт | 1 |  |
| 24 | Кран кульовий Valtec, Ф50 |  | шт | 2 |  |
| 25 | Кран для спуску води, Valtec, Ф15 |  | шт | 3 |  |
| 26 | Установлення повітровідвідників |  | шт | 3 |  |
| 27 | Повiтровiдвiдники автоматичні Valtec, DN15 мм |  | шт | 3 |  |
| 28 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм |  | 100м | 0,05 |  |
| 29 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм |  | 100м | 0,1 |  |
| 30 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм |  | 100м | 0,75 |  |
| 31 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм |  | 100м | 0,95 |  |
| 32 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 50 мм |  | 100м | 0,3 |  |
| 33 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 65 мм |  | 100м | 0,1 |  |
| 34 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм |  | 100м | 2,15 |  |
| 35 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 100 мм |  | 100м | 0,1 |  |
| 36 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021за 2 рази |  | 100м2 | 0,5 |  |
| 37 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 |  | 100м2 | 0,5 |  |
| 38 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  | 10 м | 22 |  |
| 39 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-35, т=13 мм |  | м | 10 |  |
| 40 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-42, т=13 мм |  | м | 75 |  |
| 41 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-48, т=13 мм |  | м | 95 |  |
| 42 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-57, т=13 мм |  | м | 30 |  |
| 43 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-76, т=13 мм |  | м | 10 |  |
| 44 | Обклеювання стiн полiвiнiлхлоридною самоклеючою плівкою |  | 100м2 | 0,7 |  |
| 45 | Відбиваюча ізоляція, Пенофол С |  | 1000м2 | 0,07 |  |
| 46 | Установлення огорожі опалювальних радіаторів |  | 100шт | 0,04 |  |
| 47 | Огорожа опалювальних приладів ЭС-900, ОНП 20.00 |  | шт | 4 |  |
|  | ----------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 48 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнішнім дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  | 100м | 1,9 |  |
| 49 | Труба водопровідна RAUTITAN pink REHAU, Дн 20х2,8 |  | м | 170,81 |  |
| 50 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнішнім дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  | 100м | 4,4 |  |
| 51 | Труба водопровідна RAUTITAN pink REHAU, Дн 25х3,2 |  | м | 408,76 |  |
| 52 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнішнім дiаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  | 100м | 3,4 |  |
| 53 | Труба водопровідна RAUTITAN pink REHAU, Дн 32х4,4 |  | м | 318,92 |  |
| 54 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнішнім дiаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  | 100м | 1,25 |  |
| 55 | Труба водопровідна RAUTITAN pink REHAU, Дн 40х5,5 |  | м | 117,125 |  |
| 56 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  | 10 м | 109,5 |  |
| 57 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-22, т=13 мм |  | м | 190 |  |
| 58 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-28, т=13 мм |  | м | 440 |  |
| 59 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-35, т=13 мм |  | м | 340 |  |
| 60 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-42, т=13 мм |  | м | 125 |  |
|  | ------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 61 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнішнім дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  | 100м | 3,85 |  |
| 62 | Труба водопровідна RAUTHERM S REHAU, Дн 20х2,0 |  | м | 346,115 |  |
| 63 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнішнім дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  | 100м | 2,8 |  |
| 64 | Труба водопровідна RAUTHERM S REHAU, Дн 25х3,5 |  | м | 260,12 |  |
| 65 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  | 10 м | 72 |  |
| 66 | Труба захисна гофрована Rehau, 20 мм |  | м | 385 |  |
| 67 | Труба захисна гофрована Rehau, 25 мм |  | м | 280 |  |
| 68 | Труба захисна гофрована Rehau, 32 мм |  | м | 55 |  |
| 69 | Метал для крiплення |  | кг | 150 |  |
|  | Розділ. Система опалення внутрішніми підлоговими конвекторами, Т1.2, Т2.2 |  |  |  |  |
| 70 | Установлення конвекторiв |  | 100кВт | 0,05703 |  |
| 71 | Внутрішній підлоговий конвектор з решіткою з алюмінію, оснащені запірним клапаном RLV-S, з клапаном RA-N , термостатичним елементом RAW-R 5032 з виносним температурним датчиком, 90х230х1250. |  | шт | 3 |  |
| 72 | Внутрішній підлоговий конвектор з решіткою з алюмінію, оснащені запірним клапаном RLV-S, з клапаном регулюючим RA-N , термостатичним елементом RAW-R5032 з виносним температурним датчиком, 90х230х1500. |  | шт | 10 |  |
| 73 | Прилади, що установлюються на технологiчних трубопроводах i устаткуваннi на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi |  | шт | 20 |  |
| 74 | Ручний балансувальний клапан з попереднім налаштуванням Kombi-2-plus, Dn 15 |  | шт | 2 |  |
| 75 | Клапан-регулятор витрати з попереднім налаштуванням V5003F Kombi-VX, Dn 15 |  | шт | 4 |  |
| 76 | Клапан-регулятор перепаду тиску V5001Р, Kombi-Auto, Dn 15 |  | шт | 4 |  |
| 77 | Клапан відведення повітря автоматичний Valtec, Ф15 |  | шт | 10 |  |
| 78 | Кран кульовий Valtec, Ф15 |  | шт | 10 |  |
| 79 | Кран кульовий Valtec, Ф20 |  | шт | 1 |  |
| 80 | Кран кульовий Valtec, Ф25 |  | шт | 5 |  |
| 81 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм |  | 100м | 0,02 |  |
| 82 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм |  | 100м | 0,15 |  |
| 83 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм |  | 100м | 1,9 |  |
| 84 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм |  | 100м | 2,07 |  |
| 85 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021за 2 рази |  | 100м2 | 0,203 |  |
| 86 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 |  | 100м2 | 0,203 |  |
| 87 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  | 10 м | 20,7 |  |
| 88 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-22, т=13 мм |  | м | 2 |  |
| 89 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-28, т=13 мм |  | м | 15 |  |
| 90 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-35, т=13 мм |  | м | 190 |  |
|  | -------------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 91 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  | 100м | 0,5 |  |
| 92 | Труба водопровідна RAUTHERM S REHAU, Дн 20х2,0 |  | м | 44,95 |  |
| 93 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнішнім дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  | 100м | 0,21 |  |
| 94 | Труба водопровідна RAUTHERM S REHAU, Дн 25х3,5 |  | м | 19,509 |  |
| 95 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  | 10 м | 7,1 |  |
| 96 | Труба захисна гофрована Rehau, 20 мм |  | м | 50 |  |
| 97 | Труба захисна гофрована Rehau, 25 мм |  | м | 21 |  |
| 98 | Метал для крiплення |  | кг | 50 |  |
|  | Розділ. Система підлогового опалення Т1.3, Т2.3 |  |  |  |  |
| 99 | Установлення столiв, шаф пiд мийки, холодильних шаф та iн. |  | 100шт | 0,12 |  |
| 100 | Шафа для прихованого монтажу Rehau, UP 110/750 |  | шт | 12 |  |
| 101 | Установлення гребiнок пароводорозподiльних |  | шт | 12 |  |
| 102 | Розподільний колектор з вбудованими витратомірами Rehau HKV-D 06 |  | комплект | 12 |  |
| 103 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнішнім дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  | 100м | 72 |  |
| 104 | Труба водопровідна RAUTHERM S REHAU, Дн 17х2,0 |  | м | 6472,8 |  |
| 105 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнішнім дiаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  | 100м | 0,3 |  |
| 106 | Труба водопровідна RAUTHERM S REHAU, Дн 32х2,9 |  | м | 28,14 |  |
| 107 | Прилади, що установлюються на технологiчних трубопроводах i устаткуваннi на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi |  | шт | 6 |  |
| 108 | Ручний балансувальний клапан з попереднім налаштуванням Kombi-2-plus, Dn 25 |  | шт | 4 |  |
| 109 | Ручний балансувальний клапан з попереднім налаштуванням Kombi-2-plus, Dn 32 |  | шт | 2 |  |
| 110 | Кран кульовий Valtec, Ф15 |  | шт | 34 |  |
| 111 | Кран кульовий Valtec, Ф32 |  | шт | 4 |  |
| 112 | Кран кульовий Valtec, Ф40 |  | шт | 2 |  |
| 113 | Кран кульовий Valtec, Ф50 |  | шт | 2 |  |
| 114 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм |  | 100м | 0,02 |  |
| 115 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм |  | 100м | 0,55 |  |
| 116 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм |  | 100м | 0,46 |  |
| 117 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм |  | 100м | 0,25 |  |
| 118 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 50 мм |  | 100м | 1,1 |  |
| 119 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 65 мм |  | 100м | 0,4 |  |
| 120 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм |  | 100м | 2,38 |  |
| 121 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 100 мм |  | 100м | 0,4 |  |
| 122 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021за 2 рази |  | 100м2 | 0,41 |  |
| 123 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 |  | 100м2 | 0,41 |  |
| 124 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  | 10 м | 27,6 |  |
| 125 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-28, т=13 мм |  | м | 55 |  |
| 126 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-35, т=13 мм |  | м | 46 |  |
| 127 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-42, т=13 мм |  | м | 25 |  |
| 128 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-57, т=13 мм |  | м | 110 |  |
| 129 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-76, т=13 мм |  | м | 40 |  |
| 130 | Метал для крiплення |  | кг | 100 |  |
|  | Розділ. Теплопостачання систем П1...П6, П6, К1...К4 |  |  |  |  |
| 131 | Прилади, що установлюються на технологiчних трубопроводах i устаткуваннi на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi |  | шт | 14 |  |
| 132 | Ручний балансувальний клапан з попереднім налаштуванням Kombi-2-plus, Dn 15 |  | шт | 4 |  |
| 133 | Ручний балансувальний клапан з попереднім налаштуванням Kombi-2-plus, Dn 20 |  | шт | 3 |  |
| 134 | Ручний балансувальний клапан з попереднім налаштуванням Kombi-2-plus, Dn 25 |  | шт | 2 |  |
| 135 | Ручний балансувальний клапан з попереднім налаштуванням Kombi-2-plus, Dn 32 |  | шт | 2 |  |
| 136 | Ручний балансувальний клапан з попереднім налаштуванням Kombi-2-plus, Dn 40 |  | шт | 3 |  |
| 137 | Кран кульовий Valtec, Ф15 |  | шт | 32 |  |
| 138 | Кран кульовий Valtec, Ф25 |  | шт | 8 |  |
| 139 | Кран кульовий Valtec, Ф32 |  | шт | 2 |  |
| 140 | Кран кульовий Valtec, Ф40 |  | шт | 4 |  |
| 141 | Кран кульовий Valtec, Ф50 |  | шт | 3 |  |
| 142 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм |  | 10шт | 0,4 |  |
| 143 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 32 мм |  | 10шт | 0,3 |  |
| 144 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 40 мм |  | 10шт | 0,2 |  |
| 145 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 50 мм |  | 10шт | 0,1 |  |
| 146 | Прилади, що установлюються на технологiчних трубопроводах i устаткуваннi на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi |  | шт | 10 |  |
| 147 | Клапан зворотний HERZ, Дн25 |  | шт | 4 |  |
| 148 | Клапан зворотний HERZ, Дн 32 |  | шт | 3 |  |
| 149 | Клапан зворотний HERZ, Дн 40 |  | шт | 2 |  |
| 150 | Клапан зворотний HERZ, Дн 50 |  | шт | 1 |  |
| 151 | Кран для спуску води, Valtec, Ф15 |  | шт | 10 |  |
| 152 | Установлення повітровідвідників |  | шт | 24 |  |
| 153 | Повiтровiдвiдники автоматичні Valtec, DN15 мм |  | шт | 24 |  |
| 154 | Установлення термометрiв в оправi прямих та кутових |  | комплект | 20 |  |
| 155 | Термометр кутовий технічний |  | шт | 2 |  |
| 156 | Термометр прямий технічний |  | шт | 18 |  |
| 157 | Оправа для термометра |  | шт | 20 |  |
| 158 | Заставна конструкція для термометра |  | шт | 20 |  |
| 159 | Установлення манометрiв з триходовим краном |  | комплект | 11 |  |
| 160 | Манометр загального призначення МПЧ-У |  | шт | 11 |  |
| 161 | Триходовий кран для манометра, Дн 15 |  | шт | 11 |  |
| 162 | Заставна конструкція для манометра |  | шт | 10 |  |
| 163 | Фланець відповідний Ф25 мм |  | шт | 16 |  |
| 164 | Фланець відповідний Ф32 мм |  | шт | 12 |  |
| 165 | Фланець відповідний Ф40 мм |  | шт | 12 |  |
| 166 | Фланець відповідний Ф50 мм |  | шт | 4 |  |
| 167 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм |  | 100м | 0,05 |  |
| 168 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм |  | 100м | 0,02 |  |
| 169 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм |  | 100м | 0,85 |  |
| 170 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм |  | 100м | 0,7 |  |
| 171 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм |  | 100м | 0,45 |  |
| 172 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 50 мм |  | 100м | 1,5 |  |
| 173 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 65 мм |  | 100м | 0,3 |  |
| 174 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 80 мм |  | 100м | 0,25 |  |
| 175 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм |  | 100м | 3,5 |  |
| 176 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 100 мм |  | 100м | 0,55 |  |
| 177 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021за 2 рази |  | 100м2 | 0,636 |  |
| 178 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 |  | 100м2 | 0,636 |  |
| 179 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  | 10 м | 40,6 |  |
| 180 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-28, т=13 мм |  | м | 1 |  |
| 181 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-35, т=13 мм |  | м | 85 |  |
| 182 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-42, т=13 мм |  | м | 70 |  |
| 183 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-48, т=13 мм |  | м | 45 |  |
| 184 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-57, т=13 мм |  | м | 150 |  |
| 185 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-76, т=13 мм |  | м | 55 |  |
| 186 | Метал для крiплення |  | кг | 200 |  |
|  | Розділ. Холодопостачання систем К1...К4, ПВ1, КР1,КР2 (фреонопроводи) |  |  |  |  |
| 187 | Трубопроводи з мiдних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр зовнiшнiй 18 мм |  | 100 м | 1,63 |  |
| 188 | Трубопроводи з мiдних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр зовнiшнiй 28 мм |  | 100 м | 1,23 |  |
| 189 | Трубка мiдна м"яка Ф 6,35 (1/4") |  | м | 20 |  |
| 190 | Труба мiдна м"яка Ф 9,53 (3/8") |  | м | 85 |  |
| 191 | Труба мiдна м"яка Ф 12,7 (1/2") |  | м | 58 |  |
| 192 | Труба мiдна м"яка Ф 19,05 (3/4") |  | м | 30 |  |
| 193 | Труба мiдна м"яка Ф 22 (7/8") |  | м | 35 |  |
| 194 | Труба мiдна тверда Ф 25,4 (1") |  | м | 38 |  |
| 195 | Труба мiдна тверда Ф 28,6 (11/8") |  | м | 20 |  |
| 196 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  | 10 м | 28,6 |  |
| 197 | Iзоляцiя для труб К-flex ST, 9х6 мм |  | м | 20 |  |
| 198 | Iзоляцiя для труб К-flex ST, 13х10 мм |  | м | 85 |  |
| 199 | Iзоляцiя для труб К-flex ST, 13х12 мм |  | м | 58 |  |
| 200 | Iзоляцiя для труб К-flex ST, 19х18 мм |  | м | 30 |  |
| 201 | Iзоляцiя для труб К-flex ST, 19х22 мм |  | м | 35 |  |
| 202 | Iзоляцiя для труб К-flex ST, 19х28 мм |  | м | 58 |  |
|  | Розділ. Теплопостачання системи П5 (Т1.4, Т2.4) |  |  |  |  |
| 203 | Ручний балансувальний клапан з попереднім налаштуванням Kombi-2-plus, Dn 20 |  | шт | 1 |  |
| 204 | Кран кульовий Valtec, Ф15 |  | шт | 4 |  |
| 205 | Кран кульовий Valtec, Ф32 |  | шт | 6 |  |
| 206 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 32 мм |  | 10шт | 0,1 |  |
| 207 | Прилади, що установлюються на технологiчних трубопроводах i устаткуваннi на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi |  | шт | 1 |  |
| 208 | Клапан зворотний HERZ, Дн 32 |  | шт | 1 |  |
| 209 | Кран для спуску води, Valtec, Ф15 |  | шт | 1 |  |
| 210 | Установлення повітровідвідників |  | шт | 2 |  |
| 211 | Повiтровiдвiдники автоматичні Valtec, DN15 мм |  | шт | 2 |  |
| 212 | Установлення термометрiв в оправi прямих та кутових |  | комплект | 2 |  |
| 213 | Термометр прямий технічний |  | шт | 2 |  |
| 214 | Оправа для термометра |  | шт | 2 |  |
| 215 | Заставна конструкція для термометра |  | шт | 2 |  |
| 216 | Установлення манометрiв з триходовим краном |  | комплект | 1 |  |
| 217 | Манометр загального призначення МПЧ-У |  | шт | 1 |  |
| 218 | Триходовий кран для манометра, Дн 15 |  | шт | 2 |  |
| 219 | Заставна конструкція для манометра |  | шт | 2 |  |
| 220 | Фланець відповідний Ф32 мм |  | шт | 4 |  |
| 221 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм |  | 100м | 0,01 |  |
| 222 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм |  | 100м | 0,55 |  |
| 223 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм |  | 100м | 0,56 |  |
| 224 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021за 2 рази |  | 100м2 | 0,066 |  |
| 225 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 |  | 100м2 | 0,066 |  |
| 226 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  | 10 м | 5,6 |  |
| 227 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-28, т=13 мм |  | м | 1 |  |
| 228 | Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-42, т=13 мм |  | м | 55 |  |
| 229 | Метал для крiплення |  | кг | 20 |  |
|  | Розділ. Вентиляція |  |  |  |  |
|  | ПВ1, КР1, КР2, К1...К4, П1...П6 |  |  |  |  |
| 230 | Установлення камер припливних типових без секцiї зрошення продуктивнiстю до 10 тис.м3/год |  | камеpа | 13 |  |
| 231 | Монтаж агрегату або машини компресорно- конденсаторної, маса 0,18 т |  | шт | 4 |  |
| 232 | Монтаж агрегату або машини компресорно- конденсаторної, маса 0,7 т |  | шт | 3 |  |
| 233 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т |  | шт | 31 |  |
| 234 | Вентилятор канальний, СК 200 В ЕrP в комплекті з регулятором швидкості VRS 1.04 та швидкороз"ємні хомути МК 200. |  | шт | 1 |  |
| 235 | Вентилятор канальний, СК 200 В ЕrP в комплекті з регулятором швидкості VRS 1.0 та швидкороз"ємними хомутами МК 200. |  | шт | 7 |  |
| 236 | Вентилятор канальний, СК 315 С ЕrP в комплекті з регулятором швидкості VRS 2.0, швидкороз"ємними хомутами МК 315 |  | шт | 4 |  |
| 237 | Вентилятор канальний, СК 200 A в комплекті з регулятором швидкості VRS 0,5U та швидкороз"ємними хомутами МК 200. |  | шт | 1 |  |
| 238 | Вентилятор канальний, СК100 C в комплекті з регулятором швидкості VRS 0,5U та швидкороз"ємними хомутами МК 200. |  | шт | 5 |  |
| 239 | Вентилятор канальний, СV100 A в комплекті з регулятором швидкості VRS 0,5U, захисними гратами BSV 100. |  | шт | 6 |  |
| 240 | Вентилятор канальний, СК160 С в комплекті з регулятором швидкості VRS 0,5U та швидкороз"эмними хомутами МК160. |  | шт | 4 |  |
| 241 | Вентилятор канальний, KVFU 100 A в комплекті з регулятором швидкості VRS 0,5U, захисними гратами BSV, зовнішніми гратами. |  | шт | 2 |  |
| 242 | Установлення вентиляторiв радiальних масою до 0,05 т |  | шт | 4 |  |
| 243 | Вентилятор радіальний з електродвигуном, ВРАН 6-2,5-Н-У2-1-0,25х2730-220/380-Пр0-0 |  | шт | 1 |  |
| 244 | Вентилятор радіальний з електродвигуном, ВРАН 6-2,8-Н-У2-1-0,55х2730-220/380-Л0-0 |  | шт | 1 |  |
| 245 | Вентилятор радіальний з електродвигуном, ВРАН 9-4,5-Н-У2-1-0,1,1х2731420-220/380-Пр0-0 |  | шт | 2 |  |
| 246 | Установлення вставок гнучких до радiальних вентиляторiв |  | м2 | 1,24 |  |
| 247 | Вставки гнучкi, ВГ-В-2,5-Н-У2 |  | шт | 1 |  |
| 248 | Вставки гнучкi, ВГ-Н-2,5-Н-У2 |  | шт | 1 |  |
| 249 | Вставки гнучкi, ВГ-В-2,8-Н-У2 |  | шт | 1 |  |
| 250 | Вставки гнучкi, ВГ-Н-2,8-Н-У2 |  | шт | 1 |  |
| 251 | Вставки гнучкi, ВГ-В-4,5-Н-У2 |  | шт | 2 |  |
| 252 | Вставки гнучкi, ВГ-Н-4,5-Н-У2 |  | шт | 2 |  |
| 253 | Установлення вiброiзоляторiв. |  | 10шт | 0,4 |  |
| 254 | Вiброiзолятори, КИВ-1 |  | комплект | 2 |  |
| 255 | Вiброiзолятори, КИВ-3 |  | комплект | 2 |  |
| 256 | Установлення фiльтрiв чарункових |  | м2 | 0,32 |  |
| 257 | Фiльтр CFM-W G2, 400х400х0,22 мм |  | шт | 1 |  |
| 258 | Фiльтр CFА-W G4, 400х400х0,48 мм |  | шт | 1 |  |
| 259 | Установлення клапанiв зворотних дiаметром до 355 мм |  | клапан | 16 |  |
| 260 | Клапан зворотний RSK 100 |  | шт | 6 |  |
| 261 | Клапан зворотний RSK 200 |  | шт | 1 |  |
| 262 | Клапан зворотний RSK 315 |  | шт | 1 |  |
| 263 | Клапан зворотний ВSV 100 |  | шт | 8 |  |
| 264 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т |  | шт | 10 |  |
| 265 | Насоc циркуляційний, UPS 25-50 |  | шт | 3 |  |
| 266 | Насоc циркуляційний, UPS 25-55 |  | шт | 1 |  |
| 267 | Насоc циркуляційний, UPS 25-30 |  | шт | 6 |  |
| 268 | Установлення повiтророзподiльникiв, призначених для подавання повiтря у робочу зону, масою до 100 кг (повітряно-теплова завіса) |  | шт | 2 |  |
| 269 | Установлення повiтророзподiльникiв, призначених для подавання повiтря у робочу зону, масою до 50 кг (осушувач повітря) |  | шт | 1 |  |
|  | ---------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 270 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200 мм |  | 100м2 | 9,7494 |  |
| 271 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 250 мм |  | 100м2 | 3,2656 |  |
| 272 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,6 мм, дiаметром до 355 мм |  | 100м2 | 2,2668 |  |
| 273 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,6 мм, дiаметром до 450 мм |  | 100м2 | 1,3816 |  |
| 274 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, дiаметром вiд 500 до 560 мм |  | 100м2 | 0,314 |  |
| 275 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, дiаметром до 800 мм |  | 100м2 | 6,6505 |  |
| 276 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 1,0 мм, дiаметром вiд 900 до 1000 мм |  | 100м2 | 3,611 |  |
| 277 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100м2 | 0,32 |  |
| 278 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  | 100м2 | 0,191 |  |
| 279 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром вiд 1100 до 1600 мм |  | 100м2 | 2,245 |  |
| 280 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм |  | 100м2 | 1,83 |  |
| 281 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 1,0 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм |  | 100м2 | 0,154 |  |
| 282 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 1,0 мм, периметром до 5200 мм |  | 100м2 | 0,156 |  |
| 283 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 1,0 мм, периметром до 7200 мм |  | 100м2 | 0,228 |  |
| 284 | Прокладання коробiв металевих |  | 100м | 0,0307 |  |
| 285 | Короб із оцинкованої сталі т=1,0 мм, 650х400х550 мм |  | шт | 1 |  |
| 286 | Короб із оцинкованої сталі т=1,0 мм, 1600х400х750 мм |  | шт | 1 |  |
| 287 | Короб із оцинкованої сталі т=1,0 мм, 820х370х700 мм |  | шт | 1 |  |
| 288 | Дросель-клапан з ручним керуванням DKK, Ф125 мм |  | шт | 140 |  |
| 289 | Дросель-клапан з ручним керуванням DKK, Ф140 мм |  | шт | 3 |  |
| 290 | Дросель-клапан з ручним керуванням DKK, Ф160 мм |  | шт | 100 |  |
| 291 | Дросель-клапан з ручним керуванням DKK, Ф180 мм |  | шт | 2 |  |
| 292 | Дросель-клапан з ручним керуванням DKK, Ф200 мм |  | шт | 32 |  |
| 293 | Дросель-клапан з ручним керуванням DKK, Ф225 мм |  | шт | 10 |  |
| 294 | Дросель-клапан з ручним керуванням DKK, Ф250 мм |  | шт | 8 |  |
| 295 | Дросель-клапан з ручним керуванням DKK, Ф280 мм |  | шт | 5 |  |
| 296 | Дросель-клапан з ручним керуванням DKK, Ф315 мм |  | шт | 30 |  |
| 297 | Дросель-клапан з ручним керуванням DKK, Ф355 мм |  | шт | 2 |  |
| 298 | Дросель-клапан з ручним керуванням DKK, Ф400 мм |  | шт | 2 |  |
| 299 | Дросель-клапан з ручним керуванням DKK, Ф710 мм |  | шт | 4 |  |
| 300 | Дросель-клапан з ручним керуванням DKK, Ф1000 мм |  | шт | 4 |  |
| 301 | Дросель-клапан з ручним керуванням DKП, 150х100 мм |  | шт | 1 |  |
| 302 | Дросель-клапан з ручним керуванням DKП, 200х200 мм |  | шт | 3 |  |
| 303 | Дросель-клапан з ручним керуванням DKП, 500х300 мм |  | шт | 1 |  |
| 304 | Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 0, 25 м2 |  | грати | 48 |  |
| 305 | Грати зовнішні АМТ-АN, 400х200 |  | шт | 48 |  |
| 306 | Установлення повiтророзподiльникiв, призначених для подавання повiтря у робочу зону |  | шт | 86 |  |
| 307 | Розподільник повітря стельовий ДПА 150 в комплекті з пленум боксом |  | комплект | 37 |  |
| 308 | Розподільник повітря стельовий ДПА 225 в комплекті з пленум боксом |  | комплект | 28 |  |
| 309 | Розподільник повітря стельовий ДПА 300 в комплекті з пленум боксом |  | комплект | 20 |  |
| 310 | Розподільник повітря стельовий ДПА 450 в комплекті з пленум боксом |  | комплект | 1 |  |
| 311 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200 мм |  | 100м2 | 0,8955 |  |
| 312 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100м2 | 0,9091 |  |
| 313 | Гнучкий рукав "Ізовент-Н", Ф125 |  | м | 4 |  |
| 314 | Гнучкий рукав "Ізовент-Н", Ф160 |  | м | 36 |  |
| 315 | Гнучкий рукав "Ізовент-Н", Ф200 |  | м | 6 |  |
| 316 | Гнучкий рукав "Полівент-Н", Ф100 |  | м | 8 |  |
| 317 | Гнучкий рукав "Полівент-Н", Ф125 |  | м | 73 |  |
| 318 | Гнучкий рукав "Полівент-Н", Ф160 |  | м | 60 |  |
| 319 | Гнучкий рукав "Полівент-Н", Ф200 |  | м | 8 |  |
| 320 | Гнучкий рукав "Полівент-Н", Ф250 |  | м | 1 |  |
| 321 | Установлення повiтророзподiльникiв, призначених для подавання повiтря у робочу зону |  | шт | 100 |  |
| 322 | Припливний анемостат КЕ-100 |  | шт | 14 |  |
| 323 | Припливний анемостат КЕ-200 |  | шт | 10 |  |
| 324 | Витяжний анемостат КК-100 |  | шт | 46 |  |
| 325 | Витяжний анемостат КК-200 |  | шт | 30 |  |
| 326 | Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 0,25 м2 |  | грати | 27 |  |
| 327 | Грати вентиляційні, ВМС-1000х225 |  | шт | 20 |  |
| 328 | Грати для забору зовнішнього повітря DXT-A 400х200 |  | шт | 2 |  |
| 329 | Грати для забору зовнішнього повітря DXT-A 400х300 |  | шт | 1 |  |
| 330 | Грати для забору зовнішнього повітря DXT-A 900х400 |  | шт | 1 |  |
| 331 | Грати для забору зовнішнього повітря DXT-A 1400х300 |  | шт | 1 |  |
| 332 | Переточні вентиляційні грати, TRH-A 500х300 |  | шт | 2 |  |
| 333 | Установлення грат жалюзiйних стальних регулювальних |  | грати | 59 |  |
| 334 | Грати вентиляційні однорядні РВР 150х100 |  | шт | 29 |  |
| 335 | Грати вентиляційні однорядні РВР 150х150 |  | шт | 10 |  |
| 336 | Грати вентиляційні однорядні МВ 180х142 |  | шт | 1 |  |
| 337 | Грати вентиляційні однорядні РВР 200х100 |  | шт | 2 |  |
| 338 | Грати вентиляційні однорядні РВР 200х150 |  | шт | 1 |  |
| 339 | Грати вентиляційні однорядні РВР 200х200 |  | шт | 1 |  |
| 340 | Грати вентиляційні однорядні РВР 250х150 |  | шт | 8 |  |
| 341 | Грати вентиляційні однорядні РВР 250х200 |  | шт | 1 |  |
| 342 | Грати вентиляційні однорядні РВР 300х150 |  | шт | 1 |  |
| 343 | Грати вентиляційні однорядні РВР 350х200 |  | шт | 2 |  |
| 344 | Грати вентиляційні однорядні РВР 400х200 |  | шт | 2 |  |
| 345 | Грати вентиляційні однорядні РВР 450х250 |  | шт | 1 |  |
| 346 | Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних КВР з електричним або пневматичним приводом дiаметром до 250 мм |  | шт | 67 |  |
| 347 | Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних КВР з електричним або пневматичним приводом дiаметром до 355 мм |  | шт | 5 |  |
| 348 | Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних КВР з електричним або пневматичним приводом дiаметром до 560 мм |  | шт | 2 |  |
| 349 | Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм |  | шт | 6 |  |
| 350 | Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм |  | шт | 2 |  |
| 351 | Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм |  | шт | 2 |  |
| 352 | Клапан протипожежний Ф100, КПУ-1Н-0-D100-2*ф-0-T-cн-ПВ72-Р-0-0-ру-МРП, "Beза". |  | шт | 6 |  |
| 353 | Клапан протипожежний Ф125, КПУ-1Н-0-D125-2*ф- МП220-сн-0-0-0-0-0-МРП, "Beза". |  | шт | 22 |  |
| 354 | Клапан протипожежний Ф125, КПУ-1Н-0-D125-2*ф-0-Т-сн-ПВ72-0-0-0-ру-МРП, "Beза". |  | шт | 1 |  |
| 355 | Клапан протипожежний Ф140, КПУ-1Н-0-Н-D140-2*ф-МП220-сн-0-0-0-0-0-МРП, "Beза". |  | шт | 1 |  |
| 356 | Клапан протипожежний Ф160, КПУ-1Н-0-Н-D160-2*ф-МП220-сн-0-Р-0-0-0-МРП, "Beза". |  | шт | 12 |  |
| 357 | Клапан протипожежний Ф200, КПУ-1Н-0-Н-D200-2*ф-МП220-сн-0-0-0-0-0-МРП, "Beза". |  | шт | 12 |  |
| 358 | Клапан протипожежний Ф225, КПУ-1Н-0-Н-D225-2*ф-МП220-сн-0-0-0-0-0-МРП, "Beза". |  | шт | 5 |  |
| 359 | Клапан протипожежний Ф250, КПУ-1Н-0-Н-D250-2*ф-МП220-сн-0-0-0-0-0-МРП, "Beза". |  | шт | 8 |  |
| 360 | Клапан протипожежний Ф280, КПУ-1Н-0-Н-D280-2*ф-МП220-сн-0-0-0-0-0-МРП, "Beза". |  | шт | 2 |  |
| 361 | Клапан протипожежний Ф315, КПУ-1Н-0-Н-D315-2*ф-МП220-сн-0-0-0-0-0-МРП, "Beза". |  | шт | 1 |  |
| 362 | Клапан протипожежний Ф355, КПУ-1Н-0-Н-D355-2*ф-МП220-сн-0-0-0-0-0-МРП, "Beза". |  | шт | 2 |  |
| 363 | Клапан протипожежний Ф400, КПУ-1Н-0-Н-D400-2*ф-МП220-сн-0-0-0-0-0-МРП, "Beза". |  | шт | 2 |  |
| 364 | Клапан протипожежний, 150х150, КПУ-1Н-0-Н-150х150-2*ф-0-Т-сн-ПВ72-Р-0-0-ру-МРП, "Beза". |  | шт | 2 |  |
| 365 | Клапан протипожежний, 200х100, КПУ-1Н-0-Н-200х100-2*ф-0-Т-сн-ПВ72-Р-0-0-ру-МРП, "Beза". |  | шт | 2 |  |
| 366 | Клапан протипожежний, 300х200, КПУ-1Н-0-Н-300х200-2*ф-0-Т-сн-МП220-сн-0-0-0-0-МРП, "Beза". |  | шт | 1 |  |
| 367 | Клапан протипожежний, 400х100, КПУ-1Н-0-Н-400х100-2*ф-0-Т-сн-ПВ72-Р-0-0-ру-МРП, "Beза". |  | шт | 1 |  |
| 368 | Клапан протипожежний, 400х400, КПУ-1Н-0-Н-400х400-2*ф-0-Т-сн-ПВ72-0-0-0-0-МРП, "Beза". |  | шт | 2 |  |
| 369 | Клапан протипожежний, 500х400, КПУ-1Н-0-Н-500х400-2*ф-0-Т-сн-МП220-сн-0-0-0-0-МРП, "Beза". |  | шт | 2 |  |
| 370 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром до 200 мм |  | зонт | 10 |  |
| 371 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової сталi круглого перерiзу дiаметром 250 мм |  | зонт | 1 |  |
| 372 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 250 мм |  | зонт | 1 |  |
| 373 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром до 315 мм |  | зонт | 3 |  |
| 374 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 400 мм |  | зонт | 2 |  |
|  | ----------------------------------- |  |  |  |  |
| 375 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу типу ГТК 1-2 дiаметром обичайки 200 мм |  | шт | 1 |  |
| 376 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу дiаметром обичайки 250 мм |  | шт | 2 |  |
| 377 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу типу ГТК 1-4 дiаметром обичайки 315 мм |  | шт | 3 |  |
| 378 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу дiаметром обичайки 400 мм |  | шт | 3 |  |
| 379 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу типу ГТК 1-6 дiаметром обичайки 500 мм |  | шт | 1 |  |
| 380 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих типу ГТП 1-5 перерiзом 400х400 мм |  | шт | 3 |  |
| 381 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих типу ГТП 2-5 перерiзом 600х600 мм |  | шт | 1 |  |
| 382 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 розмiром пластин 1600х1000(h)х1000 мм |  | шт | 4 |  |
| 383 | Установлення дефлекторiв дiаметром патрубка 280 мм |  | шт | 2 |  |
| 384 | Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних шахт дiаметром патрубка до 250 мм |  | 10вузол | 0,1 |  |
| 385 | Вузол проходу повітропроводу УП1-01, Ф 250 |  | шт | 1 |  |
| 386 | Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних шахт дiаметром патрубка до 355 мм |  | 10вузол | 0,1 |  |
| 387 | Вузол проходу повітроводу УП1-02, Ф 280 мм |  | шт | 1 |  |
| 388 | Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних шахт дiаметром патрубка до 560 мм |  | 10вузол | 0,2 |  |
| 389 | Вузол проходу повітроводу УП1-03, Ф 400 мм |  | шт | 2 |  |
| 390 | Метал для кріплення |  | кг | 300 |  |
|  | -------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 391 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену |  | 10 м2 | 108,1 |  |
| 392 | Iзоляцiя для повітропроводів т=40 мм, К-flex ST AL CLAD |  | м2 | 298 |  |
| 393 | Ізоляція "Пенофол А", т = 8 мм |  | м2 | 643 |  |
| 394 | Iзоляцiя для повітропроводів т=40 мм, К-flex ST |  | м2 | 140 |  |
| 395 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матерiалу "Ендотерм" на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi металевих конструкцiй (витрати ресурсу на товщину покриття 1 мм - 4,5 кг/м2), т=12 мм |  | 100м2 | 0,06 |  |
| 396 | Вогнезахисний матерiал "Ендотерм 210104" |  | кг | 324 |  |
|  | ------------------------------------------ |  |  |  |  |
| 397 | Покрівельні опори Strut 41х41, Bis Yeti 335 |  | шт | 23 |  |
| 398 | Профіль монтажний BIS RapidStrun L=2.0, 41х41х2,0 мм |  | шт | 8 |  |
| 399 | Профіль монтажний BIS RapidStru L=1.2, 41х41х2,0 |  | шт | 23 |  |
|  | Розділ. Димовидалення |  |  |  |  |
| 400 | Установлення вентиляторiв дахових масою до 0,4 т |  | шт | 1 |  |
| 401 | Даховий вентилятор димовидалення КРОВ 91-071- Ду400-Н-01100/4-У1, L=20000 м3/год в комплекті з монтажним стаканом СТАМ 202-71-Н |  | шт | 1 |  |
| 402 | Установлення клапанiв вогнезатримуючих периметром до 3200 мм |  | клапан | 2 |  |
| 403 | Клапан димовидалення КПД-4-04-500х400-1ф-ЭМП220-ВН-Р25-МРП |  | комплект | 2 |  |
|  | -------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 404 | Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу П [щiльнi] товщиною 1,5 мм, периметром 1800 мм |  | 100м2 | 0,144 |  |
| 405 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матерiалу "Ендотерм" на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi металевих конструкцiй (витрати ресурсу на товщину покриття 1 мм - 4,5 кг/м2), т=12 мм |  | 100м2 | 0,145 |  |
| 406 | Вогнезахисний матерiал "Ендотерм 210104" |  | кг | 783 |  |
| Придбання устаткування (ОВ) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Припливно-витяжна установка МС-5 ліва в комплекті з автоматикою, з регуляторами обертів, роторним рекуператором, повітряним клапаном, фільтром G4, теплообмінником з функцією теплового насоса, гнучкою вставкою, вентилятором ER28C-2DN.C7.1R L=3230 м3/год. |  | комплект | 1 |  |
| 2 | Припливно-витяжна установка МС-16 права в комплекті з автоматикою, з регуляторами обертів, камерою змішування з 3-ма клапанами з префільтром, електричним нагрівачем, теплообмінником з функцією теплового насоса, гнучкою вставкою, вентилятором ER63C-4DN.H7.1R L=17000 м3/год.,панельного фільтра G4, камери змішування АСМ. |  | комплект | 2 |  |
| 3 | Припливна установка МС-4РWK в комплекті з автоматикою, фільтром G4,з гнучкою вставкою ГВ 800х350, повітряного клапана КПВЕ-07,нагрівача водяного, фреонового охолоджувача, вентилятором L=2515 м3/год. АСМ. |  | комплект | 1 |  |
| 4 | Припливна установка МС-2РWK в комплекті з автоматикою, фільтром G4,з гнучкою вставкою ГВ 550х350, повітряного клапана КПВЕ-07,нагрівача водяного, фреонового охолоджувача, вентилятором L=880 м3/год. АСМ. |  | комплект | 1 |  |
| 5 | Припливна установка МС-5 в комплекті з автоматикою, фільтром G4,з гнучкою вставкою , повітряного клапана , нагрівача водяного, фреонового охолоджувача, вентилятором L=4170 м3/год. АСМ. |  | комплект | 1 |  |
| 6 | Припливна установка МС-2РWK в комплекті з автоматикою, фільтром G4,з гнучкою вставкою ГВ 550х350, повітряного клапана КПВЕ-07,нагрівача водяного, фреонового охолоджувача, вентилятором L=600 м3/год. АСМ. |  | комплект | 1 |  |
| 7 | Припливна установка 09РW в комплекті з автоматикою, фільтром G4,з гнучкою вставкою ГВ 300х250, повітряного клапана КПВЕ-07,нагрівача водяного, фреонового охолоджувача, вентилятором L=535 м3/год. АСМ. |  | комплект | 1 |  |
| 8 | Припливна установка МС-2РWK в комплекті з автоматикою, фільтром G4,з гнучкою вставкою ГВ 550х350, повітряного клапана КПВЕ-07,нагрівача водяного, фреонового охолоджувача, вентилятором L=1300 м3/год. АСМ. |  | комплект | 1 |  |
| 9 | Припливна установка МС-4РWK в комплекті з автоматикою, фільтром G4,з гнучкою вставкою ГВ 800х350, повітряного клапана КПВЕ-07, нагрівачем водяним,вентилятором L=3170 м3/год. АСМ. |  | комплект | 1 |  |
| 10 | Припливна установка МС-4РWK в комплекті з автоматикою, фільтром G4,з гнучкою вставкою ГВ 800х350, повітряного клапана КПВЕ-07, нагрівачем водяним,вентилятором L=1920 м3/год. АСМ. |  | комплект | 1 |  |
| 11 | Припливна установка МС-2РWK в комплекті з автоматикою, фільтром G4,з гнучкою вставкою ГВ 550х350, повітряного клапана КПВЕ-07,нагрівача водяного, вентилятором L=1000 м3/год. АСМ. |  | комплект | 1 |  |
| 12 | Припливна установка 09РW в комплекті з автоматикою, фільтром G4,з гнучкою вставкою ГВ 300х250, повітряного клапана КПВЕ-07,нагрівача водяного, вентилятором L=690 м3/год. АСМ. |  | комплект | 1 |  |
| 13 | Компресорно-конденсатний блок ЕСС-22в комплекті з автоматикою, осьовим вентилятором, з"єднувальним комплектом 22-16-410. |  | комплект | 1 |  |
| 14 | Компресорно-конденсатний блок ЕСС-10 в комплекті з автоматикою, осьовим вентилятором 830 об/хв., з"єднувальним комплектом 12-12-410, кріпленням. |  | комплект | 1 |  |
| 15 | Компресорно-конденсатний блок ЕСС-28 в комплекті з автоматикою, осьовим вентилятором 1180 об/хв., з"єднувальним комплектом 28-16-410, кріпленням. |  | комплект | 1 |  |
| 16 | Компресорно-конденсатний блок ЕСС-05 в комплекті з автоматикою, осьовим вентилятором 890 об/хв., з"єднувальним комплектом 06-09-410, кріпленням. |  | комплект | 1 |  |
| 17 | Компресорно-конденсатний блок ЕSVMO-SF-224-7Gi у складі з комплектом для підключення до випарних секцій припливних установок, провідним пультом ESVM- AR. |  | комплект | 1 |  |
| 18 | Компресорно-конденсатний блок ЕSVMO-SF-335-7Gi у складі з комплектом для підключення до випарних секцій припливних установок, провідним пультом ESVM- AR. |  | комплект | 2 |  |
| 19 | Повітряно-теплова завіса з електропідігрівом D2-E1-150 в комплекті з автоматикою (3500 м3/год), кімнатним термостатом ТР |  | комплект | 2 |  |
| 20 | Орошувач повітря Calorex DH33 |  | шт | 1 |  |
| Пусконалагоджувальні роботи мережі вентиляції |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 |  | Вен.мер. | 5 |  |
| 2 | Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 |  | В.мережа | 5 |  |
| 3 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 |  | Вен.мер. | 8 |  |
| 4 | Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 |  | В.мережа | 8 |  |
| 5 | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі |  | Пристр. | 13 |  |
| 6 | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі |  | Пристр. | 13 |  |
| 7 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом |  | Пристр. | 18 |  |
| 8 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом |  | Пристр. | 18 |  |
| 9 | Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний |  | Пристр. | 1 |  |
| 10 | Теплообмінник-утилізатор рекуперативний, ротаційний |  | Пристр. | 1 |  |
| 11 | Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів до 12 |  | Установ. | 3 |  |
| 12 | Установ. теплообмінна з кількістю нагрівачів до 12 |  | Установ. | 3 |  |
| 13 | Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря |  | Пристр. | 3 |  |
| 14 | Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря |  | Пристр. | 3 |  |
| 15 | Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі |  | Установ. | 7 |  |
| 16 | Завіса повітряно-теплова [регульована] |  | Пристр. | 2 |  |
| 17 | Камера зрошувальна, що працює по адіабатичному процесу |  | Пристр. | 1 |  |
| 18 | Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати |  | Вузол | 13 |  |
| 19 | Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати |  | Вузол | 13 |  |
| 20 | Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання прохідний з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом |  | Клапан | 13 |  |