ТОВ "ЕкспресРостСтрой"                                                                                                                              ООО "ЄкспрессРостСтрой"

Код ЄДРПОУ 41154981                                                                                                                                                                   Код ЕГРПОУ 41154981

ІНН 11549826507                                                                                                                                                                                       ИНН 411549826507

р/р № 26003056124873 МФО 380775                                                                                                            р/с № 26003056124873 МФО 380775

в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                                                  в  ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»

03039, м. Київ, пров. Р. Лужевського, 14                                                                          03039, г. Киев, проул. Р. Лужеского, 14

Тел.: +38 (099) 441 27 41                                                                                                                                              Тел.: +38 (099) 441 27 41

Тел.: +38 (044) 338 28 64                                                                                                                                           Тел.: +38 (044) 338 28 64

Тел.: +38 (095) 455 09 45                                                                                                                                            Тел.: +38 (095) 455 09 45

expressroststroy.com.ua                                                                                                                                             expressroststroy.com.ua

Приложение к договору №  0020    от  14.09.2018г

Предварительная сметная стоимость по работам.

Строительство сушильной камеры.

г. Белая Церковь

| № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена грн | Сумма грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство фундаментной ленты по верх асфальтного покрытия. (бурение закладной арматуры шагом 500мм в шахматном порядке, сборка щитов опалубочных, обивка щитов пленкой, монтаж опалубки, приготовление бетона в ручную, укладка бетона) бетона 08-1м3 | М.п | 20 |  |  |
|  | Кладка стен с газоблока, ракушечняка в 200мм. (приготовление раствора, клея, разгрузки, прокладка изоляционной ленты, устройство подмостей). | М3 | 18 |  |  |
|  | Устройство колон в ходе с кладкой стен. (армирование, опалубка, приготовление бетона, укладка бетона)бетона 1м3 | М.п | 17.5 |  |  |
|  | Устройство армопояса на отм. 0.3500 ( пояс 200*200мм) сборка щитов опалубочных, обивка щитов пленкой, монтаж опалубки, приготовление бетона в ручную, укладка бетона) бетона -1м3 | М.п | 26.5 |  |  |
|  | Устройство кровли односкатной. (Монтаж готовых металлических ферм h 1000мм, L6000мм-6шт, обработка ферм, монтаж прогонов, гидробарьер, устройство проф-листа, обработка дерева) | М2 | 50 |  |  |
|  | Устройство фасада. ( грунтовка стен, монтаж пенопласта 50мм, на клей, зонт. Монтаж сетки фасадной, уголка фасадного, грунтовка фасадного кварц-грунтом) | М2 | 80 |  |  |
|  | Отделка внутренних стен.(грунтовка стен, монтаж армосетки, нанесение второго выравнивающего слоя клея, грунтовка, покраска стен. | М3 | 70 |  |  |
|  | Подшивка потолка ОСБ плитой, утепление потолка минватой 1000мм, | М2 | 43 |  |  |
|  | Изготовление ворот въездных. (обрамление с уголка 63, обшивка ОСБ 12мм с двух сторон, ветробарьер, утепление пенопластом в 50мм, лист оцинкованный на внутренней стороне, навесы, монтаж ворот). Размер ворот 6*3.5 | Шт | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Общая стоимость по работам без учета:                    грн.

Заказчик: _________________________________________________

Подрядчик: ________________________________________________