## Sheet1
Найменування робіт | Од. вим | К-ть | Ціна, грн | Вартість, грн | Найменування матеріалів | Од. вим | К-ть
Обладнання щита
Монтаж автоматичних вимикачів 3ф до 50А | шт | 13 | 56 | 728 | Автоматичний Вимикач RX3 4,5кА 40А 3п C Legrand | шт | 1
[5 empty] | Автоматичний вимикач RX3 4,5кА 32А 3P C Legrand | шт | 9
[5 empty] | Автоматичний вимикач DX ³-E 3Р 25A 6kA тип С Legrand | шт | 2
[5 empty] | Автоматичний вимикач RX3 4,5кА 16А 3P C Legrand | шт | 1
Монтаж диференційних автоматичних вимикачів 2ф до 50А | шт | 67 | 56 | 3752 | Диференційний автомат RX3 1П+Н С 32А 30mA-AC Legrand | шт | 4
[5 empty] | Диференційний автоматDX3 1Р + NC 20A 30мА-АС Legrand | шт | 34
[5 empty] | Диференційний автомат DX3 1Р + NC 16A 30мА-АС Legrand | шт | 29
Системи для прокладки кабеля
Прокладка металевого лотка | м | 24 | 35 | 840 | Лоток кабельний сталевий перфорований 100х50х3000 товщ.1мм, ДКС | м | 12
[5 empty] | Пластина кріпильна GTO Н50 ДКС | шт | 12
[5 empty] | Скоба CS на лоток з основю 100 ДКС | шт | 24
[5 empty] | Шпилька М8*1000 ДКС | шт | 24
[5 empty] | Шестигранний болт М8*16 ДКС | шт | 24
[5 empty] | Гайка М8 з насічкою ДКС | шт | 24
[5 empty] | Шайба М8 ДКС | шт | 24
[5 empty] | Забивний анкер М8 ДКС | шт | 24
Кабель та провід
Прокладка кабелю та проводу до 16мм2 | м | 4487 | 7.5 | 33652.5 | Кабель ВВГнг.нд 3х2,5мм2 Одесакабель | м | 2000
[5 empty] | Кабель ВВГнг.нд 5х2,5мм2 | м | 325
[5 empty] | Кабель ВВГнг.нд 3х1,5мм2 | м | 2150
[5 empty] | Провод ПВ3 1х6мм2 | м | 12
Прокладка кабелю та проводу до 100мм2 | м | 68 | 14.5 | 986 | Кабель ВВГнг.нд 5х6мм2 | м | 68
[5 empty] | Хомут кабельний 2,6х200 білий поліамід 6.6 ДКС | шт | 800
[5 empty] | Табличка маркувальна 26,4х16,2 поліамід 6.6, колір білий ДКС | шт | 500
[5 empty] | Ізоляційна лєнта товщина 0,15*19 25М, синя ДКС | шт | 10
Монтаж розподільчих коробок | шт | 33 | 40 | 1320 | Коробка розподільча відкр. установлення IP55 поліпропілен 100x100x50 Schneider Electric | шт | 30
[5 empty] | Коробка розподільча Т-серії з кабельними вводами, 190х150х77, ІР66, ультрафіолетостійкий, ударостійкий пластик OBO Bettermann | шт | 3
Електроустановочні вироби
Монтаж розеток | шт | 147 | 40 | 5880 | Механізм розетки 2К+З зі шторками Білий,ETIKA Legrand | шт | 41
[5 empty] | Механізм розетки 2Х2К+З Білий,ETIKA Legrand | шт | 96
[5 empty] | Механізм розетки 2К+З з кришкою і шторками IP44, колір Слонова Кістка, ETIKA Legrand | шт | 10
Монтаж вимикачів | шт | 86 | 40 | 3440 | Механізм перемикача 1-клавішний Білий,ETIKA Legrand | шт | 46
[5 empty] | Механізм вимикача 2-клавішний з підсвічуванням Білий,ETIKA Legrand | шт | 35
[5 empty] | Механізм керування жалюзі 2-кл. з електронним блокуванням, білий, Валена Legrand | шт | 3
[5 empty] | Механізм вимикача 1-клавішний Білий,ETIKA Legrand | шт | 2
[5 empty] | Механізм кнопки 6АХ Білий,ETIKA Legrand | шт | 4
[5 empty] | Рамка 1-постова Білий,ETIKA Legrand | шт | 128
Монтаж напольних лючків в комплекті | шт | 18 | 120 | 2160 | Коробка напольна 16 мод., глуб.-65 мм Legrand | шт | 18
[5 empty] | Монтажна коробка для бетонних підлог 16/24 мод. Legrand | шт | 18
Монтаж розеток модульних | шт | 144 | 35 | 5040 | Механізм розетки 2К+З, нім. станд. без шторок, 2 мод., Mosaic Legrand | шт | 108
[5 empty] | Механізм розетки RJ45 кат.5е UTP 1м LCS, 8 к., Mosaic Legrand | шт | 36
Освітлювальне обладнання
Монтаж світильників трекових | шт | 45 | 60 | 2700 | Світильник трековий led підвісний корпус Ral 9001 на 12 Вт Споживча потужність, Вт: 12 Світловий потік, lm: 1200 Кут розсіювання, °: 40 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Виробник світлодіодів: CREE Ступінь захисту, IP: 20 | шт | 33
|  |  |  | 0 | Світильник трековий led настінний корпус RAL 9001 на 12 Вт Цвет корпуса : белый/чрный Споживча потужність, Вт: 12 Світловий потік, lm: 1200 Кут розсіювання, °: 40 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Виробник світлодіодів: CREE Ступінь захисту, IP: 20 | шт | 12
Монтаж шинопроводу | м | 30 | 32 | 960 | Шинопровід для трекового світильника 2000мм | шт | 15
[5 empty] | З'єднання для трекового світильника | шт | 7
Монтаж світильників накладних | шт | 24 | 65 | 1560 | Світильник накладний, точковий д.150 RAL9001 Укомплековано світлодіодною лампою Споживча потужність, Вт: 9 Світловий потік, lm: 1050 Кут розсіювання, °: 300 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 | шт | 24
Вирізання отворів в ГКЛ | шт | 88 | 40 | 3520
Монтаж світильників вбудованих | шт | 88 | 65 | 5720 | Світильник LED вбудований подвійний 150х300 корпус RAL 9001 (173х325 мм) Укомплековано світлодіодною лампою х2 Цоколь: G53 Споживча потужність, Вт: 14 Світловий потік, lm: 1100 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 | шт | 60
[5 empty] | Світильник LED вбудований д.100 RAL 9001 (Ø80 mm) Споживча потужність, Вт: 7 Світловий потік, lm: 560 Кут розсіювання, °: 24 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 90 Виробник світлодіодів: CREE Ступінь захисту, IP: 20 | шт | 28
Монтаж світильників вбудованих | шт | 9 | 65 | 585 | Світильник LED-панель вбудований 600х600 RAL9001 Споживча потужність, Вт: 36 Світловий потік, lm: 2800 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 80 | шт | 9
Монтаж світильників підвісних | шт | 5 | 100 | 500 | Світильник LED-панель підвісний 600х600 RAL9002 Споживча потужність, Вт: 36 Світловий потік, lm: 2800 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 80 | шт | 5
Монтаж декоративних світильників | шт | 30 | 200 | 6000 | Люстра декоративна д.600 ( (Ш)770 (Д)770 (В)485 ) Споживча потужність, Вт: 165 Світловий потік, lm: 3280 | шт | 1
[5 empty] | Люстра декоративна 300х300 ( (Ш)370 (Д)370 (В)235 ) Споживча потужність, Вт: 45 Світловий потік, lm: 1025 | шт | 1
[5 empty] | Люстра декоративна 2 кільця д.1500, 2кільця д.1000, корпус срібло сатин акрил Ø, 1270 мм. х2 Споживча потужність, Вт: 100 Світловий потік, lm: 11 000 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Производитель светодиодов: Epistar Ø, 1800 мм. х2 Споживча потужність, Вт: 140 Світловий потік, lm: 15 400 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Производитель светодиодов: Epistar | шт | 2
|  |  |  | 0 | Люстра декоративна кільце д.1000 корпус срібло сатин акрил Ø, 1270 мм. Споживча потужність, Вт: 100 Світловий потік, lm: 11 000 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Производитель светодиодов: Epistar | шт | 7
[5 empty] | Люстра декоративна, 2 півкільця д.1000 корпус срібло сатин акрил Напівкільце Ø, 1270 мм. х2 Споживча потужність, Вт: 50 Світловий потік, lm: 5 500 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Производитель светодиодов: Epistar | шт | 6
[5 empty] | Люстра декоративна спіраль д.1000-1500 корпус срібло сатин акрил Ø, 1270 мм. Споживча потужність, Вт: 100 Світловий потік, lm: 11 000 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Производитель светодиодов: Epistar Ø, 1800 мм. Споживча потужність, Вт: 140 Світловий потік, lm: 15 400 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Производитель светодиодов: Epistar | шт | 2
[5 empty] | Люстра декоративна 4 півкільця (одне ліве, одне праве) д.600, 1000 корпус срібло сатин акрил Напівкільце Ø, 600 мм. х2 Споживча потужність, Вт: 23 Світловий потік, lm: 2 500 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Производитель светодиодов: Epistar Напівкільце Ø, 1270 мм. х2 Споживча потужність, Вт: 100 Світловий потік, lm: 11 000 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Производитель светодиодов: Epistar | шт | 1
[5 empty] | Люстра декоративна 5 кілець вертикально підвішених д.300, 500 корпус срібло сатин метал Ø, 527 мм. х3 Споживча потужність, Вт: 24 Світловий потік, lm: 2 400 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 140-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Ø, 790 мм. х2 Споживча потужність, Вт: 36 Світловий потік, lm: 3 600 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 140-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 | шт | 1
[5 empty] | Люстра декоративна 2 кільця д.700, 1000 корпус срібло сатин метал Ø, 600 мм. Споживча потужність, Вт: 45 Світловий потік, lm: 5 600 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Производитель светодиодов: Epistar Ø, 1270 мм. Споживча потужність, Вт: 100 Світловий потік, lm: 12 500 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Производитель светодиодов: Epistar | шт | 1
[5 empty] | Люстра декоративна 5 кілець д.300, 500, 700 корпус срібло сатин метал Ø, 527 мм. х2 Споживча потужність, Вт: 24 Світловий потік, lm: 2 400 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 140-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Ø, 659 мм. х2 Споживча потужність, Вт: 30 Світловий потік, lm: 3 000 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 140-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Ø, 790 мм. х1 Споживча потужність, Вт: 36 Світловий потік, lm: 3 600 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 140-265 | шт | 1
[5 empty] | Люстра декоративна 8 кілець вертикально підвішених д.300, 500 корпус срібло сатин метал Ø, 527 мм. х5 Споживча потужність, Вт: 24 Світловий потік, lm: 2 400 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 140-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Ø, 659 мм. х3 Споживча потужність, Вт: 30 Світловий потік, lm: 3 000 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 140-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 | шт | 1
[5 empty] | Світильник LED профіль підвісний з розтяжкою д.400 корпус RAL 9001 Укомплековано світлодіодною лампою Споживча потужність, Вт: 9 Світловий потік, lm: 1050 Кут розсіювання, °: 300 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 | шт | 4
[5 empty] | Світильник LED профіль підвісний корпус RAL 9001 2000х2000х44 на 200 Вт Квадрат з профілю Габарити арматури, мм: (Ш)40 (В)80 Споживча потужність, Вт: 200 Світловий потік, lm: 22 000 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Производитель светодиодов: Epistar | шт | 2
Монтаж бра | шт | 6 | 120 | 720 | Світильник бра 150х75 корпус RAL 9001 Споживча потужність, Вт: 5 Світловий потік, lm: 530 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 140-265 Індекс передачі кольору CRI: > 90 | шт | 4
[5 empty] | Світильник LED настінний 1000х50 корпус RAL 9001 гіпс Габарити арматури, мм: (Ш)35 (В)35 (Д)1000 Споживча потужність, Вт: 25 Світловий потік, lm: 2 750 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Производитель светодиодов: Epistar | шт | 2
Монтаж світильника лінійного вбудованого | шт | 85 | 200 | 17000 | Світильник LED-профіль вбудований 100х44 Споживча потужність, Вт: 25 Світловий потік, lm: 2 750 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Производитель светодиодов: Epistar | шт | 85
Монтаж світильника лінійного накладного | шт | 9 | 120 | 1080 | Світильник LED-профіль накладний 1000х50 корпус RAL 9001 Споживча потужність, Вт: 25 Світловий потік, lm: 2 750 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Производитель светодиодов: Epistar | шт | 9
[5 empty] | Світильник LED-профіль накладний 2000х50 корпус RAL 9001 Споживча потужність, Вт: 50 Світловий потік, lm: 5 500 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Производитель светодиодов: Epistar | шт | 6
Монтаж світильника лінійного підвісного | шт | 5 | 150 | 750 | Світильник LED-профіль підвісний 2000х50 корпус срібло сатин Споживча потужність, Вт: 50 Світловий потік, lm: 5 500 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 Производитель светодиодов: Epistar | шт | 5
Монтаж LED-стрічки | м | 275 | 30 | 8250 | LED-стрічка колір освітлення теплий білий Споживча потужність, Вт: 12 Світловий потік, lm: 900 Кольорова температура, К: 4000 | м | 275
Монтаж світильників прихованого монтажу | шт | 60 | 120 | 7200 | Світильник LED прихованого монтажу потрійний 100х300 корпус RAL 9001 Укомплековано світлодіодною лампою х3 Цоколь: G53 Споживча потужність, Вт: 14 Світловий потік, lm: 1100 Кольорова температура, К: 4000 Коефіцієнт пульсації, %: < 4 Вхідна напруга, В: 85-265 Індекс передачі кольору CRI: > 85 | шт | 60
Монтаж світильників аварійних | шт | 16 | 65 | 1040 | Світильник "Вихід" IP65 6Вт с аккуммул 1 год. | шт | 8
[5 empty] | Світловий покажчик напрямку стельовий двосторонній IP65 6Вт с аккуммул 1 год. | шт | 8
Інші роботи
Зашпарування отворів в стінах в місцях прокладання мереж | комп | 1 | 800 | 800 | Суміш вогнезахистна, ІЕТ 60 | кг | 5
Супутні роботи
Заміри опору ізоляції | комп | 1 | 1600 | 1600
Сума по роботах |  |  |  | 117783.5
Note on E83: Автор: Расценка будет уточняться после получения Т.З. лабораторией