**Техническое задание**

**«Ремонт зала ожидания автостанции «Петриковка»**

**1.** Предмет тендера:

 Выполнение ремонтных работ (ремонт потолка, ремонт пола) в здании автостанции «Петриковка» принадлежащей ЧАО «ДОПАС» по адресу: Днепропетровская область, пгт. Петриковка, ул. Народная, 25

**2.** Перечень и объемы требуемых работ, услуг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, грн(заполняет участник тендера) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | **Потолок** |  |  |  |
| 1 | Монтаж подвесного потолка системы «Армстронг» и пристенного канта | м2 | 74 |  |
|  |  **Пол** |  |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянных плинтусов | м/п | 48 |  |
| 2 | Демонтаж листов «OSB» | м2 | 12,5 |  |
| 3 | Демонтаж деревянного покрытия | м2 | 35 |  |
|  4 | Подрезка низа дверей | шт | 4 |  |
| 5 | Вскрытие доски антисептиком | м2 | 35 |  |
| 6 | Укладка деревянного покрытия пола | м2 | 35 |  |
| 7 | Укладка листов «OSB»  | м2 | 76 |  |
| 8 | Укладка линолеума на клеевую основу | м2 | 76 |  |
| 9 | Монтаж плинтуса | м/п  | 48 |  |
| 10 | Уборка и вывоз мусора | кг | 300 |  |
| **Итого:** |  |

 **3.** Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ 10 марта 2019 года

окончание выполнения работ 17 марта 2019 года

 **4.** Материалы и инструменты:

Основные материалы - Заказчик

Вспомогательные материалы – Подрядчик

Инструменты, леса и подмости, транспортные расходы - Подрядчик

 **5.** Оплата выполненных работ:

- безналичный расчет согласно условий договора

 **6.** Основные технические требования на выполнение работ:

6.1 требования к последовательности выполнения работ, этапам выполнения работ:

- постоянное согласование с Заказчиком

6.2 требования к видам выполнения работ:

- выполнение указанных видов работ в соответствии с технологией производства работ

6.3 требования к объемам выполняемых работ:

- выполнение полного объема работ согласно перечня

6.4 требования к безопасности:

- производство работ в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности. Соблюдение норм и правил по охране труда и технике безопасности

**7.** Требования к Участникам тендера:

- предоставить Заказчику коммерческое предложение и заполненное ТЗ (п.2)

наличие разрешительной документации на выполнение ремонтных работ

 7.1. Гарантийный срок на выполненные работы:

- гарантийный срок на выполненные работы – три года

7.2. Другие необходимые требования:

- ежедневная уборка строительного мусора в ремонтируемом помещении, с выносом в мешках в отведенное место.