## Кошторис
КОШТОРИС
на виконання електротехнічних робіт
№ | Роботи/матеріали | Од. вим. | Кількість | РАБОТА
|  |  |  | Ціна, грн без ПДВ | Вартість, грн без ПДВ
20270
| Кабель ВВГнгд 1х120 | км | 0.18
| Кабель ВВГнгд П 2х1,5 | км | 0.69
| Кабель ВВГнгд 3х1,5 | км | 1.36
| Кабель ВВГнгд 3х2,5 | км | 0.6
| Кабель ВВГнгд 3х4 | км | 0.07
| Кабель ВВГнгд 3х10 | км | 1.26
| Кабель ВВГнгд 5х4 | км | 0.36
| Кабель ВВГнгд 5х10 | км | 0.23
| Кабель (N)HXH-J FE 180/E30 0,6/1kV 5х50 | км | 0.5
| Кабель (N)HXH-J FE 180/E30 0,6/1kV 5х70 | км | 0.44
| Затягування кабелю в гофру | м | 324
| Труба ПВХ жорстка гладка, стандартна D25/21мм, 3м | м | 162
| Гофротруба ПВХ стандартна D25/18,3мм з прот. DKC | м | 1100
| Датчик руху ДД 008 білий 1,1кВт 12м 180гр.ІР44 | шт | 32
| Стрічка ЛЕД MTK-600WF3528-12(7000K~8000K) SMD 3528 120лед/1м 9,6Вт/1м DC 12 ІР67 | м | 355
| Вимикач 1-кл. внутр. "ASFORA Schneider" бiлий | шт | 2
| Розетка 1-а З/К внутр. "ASFORA Schneider" бiла | шт | 35
| Рамка 3-х кратна "ASFORA Schneider" бiла | шт | 2
| Коробка уст.під цеглу D65x45 Schneider Electric | шт | 2
| Коробка розподільча під цеглу 100Х100Х50 ІР30 Schneider Electric | шт | 44
| Коробка розподільча під г/к 100Х100Х50 ІР20 Schneider Electric | шт | 85
| Коробка розподільча 100Х100Х50 зовнішня із сальниками ІР55 Schneider Electric | шт | 20
| Коробка 81х81х35 IP66 для зовн. монтажу | шт | 83
| Лоток перфорований 600х 50, оцинк., 3м | м | 18
| Лоток драбинного типу 80х600, оцинк., 3м | м | 60
| Профіль монтажний PSL, 3м, 1,5мм (34128) | м | 18
| Перегородка SEP, 3м H 80 | м | 36
| Кріплення (кронштейн) лотка стіновий | шт | 120
| Шпилька М 8х1000 | шт | 18
21422
| Щит Щ1-3427 | шт | 1
| Вольтметр AС 500В 72х72 ( A-72-6) |  | 2
| Вимикач-роз"єднувач ВР32И 400А ИЕК |  | 2
| Перемикач LAY5-BD25 2 положення "I-0" стандарт ручка IEK |  | 1
| Вимикач-роз'єднувач ВР32И-37B71250 400А на 2 напр. з'ємна рук. |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 88-32 100А 25кА "ІЕК" |  | 6
| Лампа AD22DS(LED)матриця d22мм зелена 230В "ІЕК" |  | 2
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 15
| Автоматичнмй вимикач 3-п. ВА 47-29М С 25А 4,5кА "ІЕК" |  | 4
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М D 25А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Контактор КМИ-11810 18А 220В/АС3 1НО "ІЕК" |  | 2
| Обмежувач перенапруг ОПС1-C 3P In=20kA Un=400B Im=40kA ИЭК |  | 2
| Вимикач навантаження ВН-32 3-п. 63А "ІЕК" |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 40А 4,5кА "ІЕК" |  | 2
| Автоматичний вимикач 3-п. ВА 47-29М С 63А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 20А 4,5кА "ІЕК" |  | 4
| Панель для установки счетчика ПУ3/0 3-фазн. "ІЕК" |  | 4
| Автоматичний вимикач 1-п. ВА 47-29М С 6А 4,5кА "ІЕК" |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 6А 4,5кА "ІЕК" |  | 4
| Автоматичний вимикач 3-п. ВА 47-29М С 50А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Механізм блокування для КМИ (09А-32А) "ІЕК" |  | 1
| Авт. вимикач 3-п. ВА 88-35 160А 35кА "ІЕК" |  | 2
| Автоматичний вимикач 1-п. ВА 47-29М С 25А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Автоматичний вимикач 3-п. ВА 47-29М С 32А 4,5кА "ІЕК" |  | 2
| Світильник ЛЕД 8W 4000К 600Lm IP20 (L290) PLF 10 "MAGNUM" |  | 1
| Комутаційна колодка НІК-КП25 (з прозорою кришкою) |  | 2
| Реле проміжне ERM4-230V 4p AC |  | 2
| Перемикач CS 16 66 U (Ф./Л.напряж._с/ч_16A) |  | 2
| Цоколь ERB4-T тип Т (для ERM4) |  | 2
| Пластина М-6.150 С |  | 3
| Пластина М-12.150 С |  | 1
| Пластина М-12.250 С |  | 5
| Пластина М-6.250 С |  | 3
| Щит ЕР 20124/2В |  | 1
| Цоколь Ц-1124 ЕР |  | 1
| Цоколь Ц-164 ЕР |  | 1
| Щит ЕР 2064/1 IP31 |  | 1
| Стойка СМГ-20.35 |  | 8
| Пластина М-4.25 В 1,5мм |  | 8
| Реле контроля фаз РНПП-311М |  | 2
| Трансформатор струму Т-0,66 400/5 кл. т. "0,5S" |  | 6
| конденсатор |  | 6
| Щит Щ2-3427 | шт | 1
| Вольтметр AС 500В 72х72 ( A-72-6) |  | 2
| Вимикач-роз"єднувач ВР32И 400А ИЕК |  | 2
| Перемикач LAY5-BD25 2 положення "I-0" стандарт ручка IEK |  | 1
| Вимикач-роз'єднувач ВР32И-37B71250 400А на 2 напр. з'ємна рук. |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 88-32 100А 25кА "ІЕК" |  | 6
| Лампа AD22DS(LED)матриця d22мм зелена 230В "ІЕК" |  | 2
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 13
| Автоматичнмй вимикач 3-п. ВА 47-29М С 25А 4,5кА "ІЕК" |  | 4
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М D 25А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Контактор КМИ-11810 18А 220В/АС3 1НО "ІЕК" |  | 2
| Обмежувач перенапруг ОПС1-C 3P In=20kA Un=400B Im=40kA ИЭК |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 40А 4,5кА "ІЕК" |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 20А 4,5кА "ІЕК" |  | 2
| Панель для установки счетчика ПУ3/0 3-фазн. "ІЕК" |  | 4
| Автоматичний вимикач 1-п. ВА 47-29М С 6А 4,5кА "ІЕК" |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 6А 4,5кА "ІЕК" |  | 4
| Вимикач навантаження ВН-32 3-п. 25А "ІЕК" |  | 1
| Механізм блокування для КМИ (09А-32А) "ІЕК" |  | 1
| Авт. вимикач 3-п. ВА 88-35 160А 35кА "ІЕК" |  | 2
| Вимикач навантаження ВН-32 3-п. 32А "ІЕК" |  | 1
| Автоматичний вимикач 1-п. ВА 47-29М С 25А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Автоматичний вимикач 3-п. ВА 47-29М С 32А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Світильник ЛЕД 8W 4000К 600Lm IP20 (L290) PLF 10 "MAGNUM" |  | 1
| Комутаційна колодка НІК-КП25 (з прозорою кришкою) |  | 2
| Реле проміжне ERM4-230V 4p AC |  | 2
| Перемикач CS 16 66 U (Ф./Л.напряж._с/ч_16A) |  | 2
| Цоколь ERB4-T тип Т (для ERM4) |  | 2
| Пластина М-6.150 С |  | 3
| Пластина М-12.150 С |  | 1
| Пластина М-12.250 С |  | 5
| Пластина М-6.250 С |  | 3
| Щит ЕР 20124/2В |  | 1
| Цоколь Ц-1124 ЕР |  | 1
| Цоколь Ц-164 ЕР |  | 1
| Щит ЕР 2064/1 IP31 |  | 1
| Стойка СМГ-20.35 |  | 8
| Пластина М-4.25 В 1,5мм |  | 8
| Реле контроля фаз РНПП-311М |  | 2
| Трансформатор струму Т-0,66 300/5 кл. т. "0,5S" |  | 6
| конденсатор |  | 6
| Щит Щ3-3427 | шт | 1
| Вольтметр AС 500В 72х72 ( A-72-6) |  | 2
| Перемикач LAY5-BD25 2 положення "I-0" стандарт ручка IEK |  | 1
| Вимикач-роз'єднувач ВР32И-37B71250 400А на 2 напр. з'ємна рук. |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 88-37 315А 35кА "ІЕК" |  | 3
| Авт. вимикач 3-п. ВА 88-32 80А 25кА "ІЕК" |  | 1
| Автоматичнмй вимикач 3-п. ВА 47-29М С 25А 4,5кА "ІЕК" |  | 3
| Авт. вимикач 3-п. ВА 88-35 250А 35кА "ІЕК" |  | 1
| Обмежувач перенапруг ОПС1-C 3P In=20kA Un=400B Im=40kA ИЭК |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 40А 4,5кА "ІЕК" |  | 2
| Панель для установки счетчика ПУ3/0 3-фазн. "ІЕК" |  | 2
| Автоматичний вимикач 1-п. ВА 47-29М С 6А 4,5кА "ІЕК" |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 6А 4,5кА "ІЕК" |  | 4
| Автоматичний вимикач 3-п. ВА 47-29М С 50А 4,5кА "ІЕК" |  | 3
| Світильник ЛЕД 8W 4000К 600Lm IP20 (L290) PLF 10 "MAGNUM" |  | 1
| Комутаційна колодка НІК-КП25 (з прозорою кришкою) |  | 2
| Перемикач CS 16 66 U (Ф./Л.напряж._с/ч_16A) |  | 2
| Пластина М-6.150 С |  | 3
| Пластина М-6.250 С |  | 3
| Пластина М 8.150С h = 150 мм Для ЕР шириной 800 мм |  | 1
| Пластина М 8.250С h = 250 мм Для ЕР шириной 800 мм |  | 5
| Цоколь Ц-164 ЕР |  | 1
| Цоколь Ц-184 ЕР |  | 1
| Щит ЕР 2064/1 IP31 |  | 1
| Щит ЕР 2084/1 IP31 |  | 1
| Стойка СМГ-20.35 |  | 8
| Пластина М-4.25 В 1,5мм |  | 8
| Реле контроля фаз РНПП-311М |  | 2
| Трансформатор струму Т-0,66 300/5 кл. т. "0,5S" |  | 6
| конденсатор |  | 6
| Щит ЩО-3427 | шт | 1
| Панель для установки счетчика ПУ3/0 3-фазн. "ІЕК" |  | 5
| Комутаційна колодка НІК-КП25 (з прозорою кришкою) |  | 1
| Щит МКН 126.25 IP31 |  | 1
| Трансформатор струму Т-0,66 200/5 кл. т. "0,5S" |  | 3
| Щит ЩП1-ЩП2-3427 | шт | 14
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 63А 4,5кА "ІЕК" |  | 7
| Щит этажный ЩЭ-1ф., 3ф. (на 7 и 8 квартир) IP31 |  | 1
| Клема прохідна КП-95 1*95/4*16 (20) |  | 5
| Щит ЩП3-ЩП4-3427 | шт | 2
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 63А 4,5кА "ІЕК" |  | 5
| Щит этажный ЩЭ-1ф., 3ф. (на 5 и 6 квартир) IP31 |  | 1
| Клема прохідна КП-95 1*95/4*16 (20) |  | 5
| Щит ЩР1-3427 | шт | 1
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Авт. вимикач 3-п. ВА 88-35 200А 35кА "ІЕК" |  | 1
| Щит МКН 1063 IP31 |  | 1
| Щит ЩР2-3427 | шт | 1
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Щит металевий зовнішній ЩРн-12з-1 36 IP31 сірий "ІЕК" |  | 1
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 20А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Щит ЩР3-3427 | шт | 1
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Щит металевий зовнішній ЩРн-12з-1 36 IP31 сірий "ІЕК" |  | 1
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 20А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Щит ЩР4-3427 | шт | 1
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Щит металевий зовнішній ЩРн-12з-1 36 IP31 сірий "ІЕК" |  | 1
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 20А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Щит ЩР5-3427 | шт | 1
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Щит металевий зовнішній ЩРн-12з-1 36 IP31 сірий "ІЕК" |  | 1
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 40А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Щит ЩК-3427 | шт | 108
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Щит металевий зовнішній ЩРн-12з-1 36 IP31 сірий "ІЕК" |  | 1
| Вимикач навантаження ВН-32 1-п. 63А "ІЕК" |  | 1
| Щит Щ8-3427 | шт | 1
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 9
| Щит металевий зовнішній ЩРн-12з-1 36 IP31 сірий "ІЕК" |  | 1
| Автоматичний вимикач 1-п. ВА 47-29М С 20А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Реле сутінкове SOU-1+sensor 230V AC (1x16A_AC1) |  | 1
21426
| Щит ЩП4-3427 | шт. | 8
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 63А 4,5кА "ІЕК" |  | 56
| Щит этажный ЩЭ-1ф., 3ф. (на 7 и 8 квартир) IP31 |  | 8
| Клема прохідна КП-95 1*95/4*16 (20) |  | 40
| Щит ЩП5-ЩП6-3427 | шт. | 2
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 63А 4,5кА "ІЕК" |  | 10
| Щит этажный ЩЭ-1ф., 3ф. (на 5 и 6 квартир) IP31 |  | 2
| Клема прохідна КП-95 1*95/4*16 (20) |  | 10
| Щит ЩК-3427 | шт. | 126
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 126
| Щит металевий зовнішній ЩРн-12з-1 36 IP31 сірий "ІЕК" |  | 126
| Вимикач навантаження ВН-32 1-п. 63А "ІЕК" |  | 126
| Щит Щ4-3427 | шт. | 1
| Вольтметр AС 500В 72х72 ( A-72-6) |  | 2
| Вимикач-роз"єднувач ВР32И 400А ИЕК |  | 2
| Перемикач LAY5-BD25 2 положення "I-0" стандарт ручка IEK |  | 1
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М D 40А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Вимикач-роз'єднувач ВР32И-37B71250 400А на 2 напр. з'ємна рук. |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 88-32 100А 25кА "ІЕК" |  | 7
| Лампа AD22DS(LED)матриця d22мм зелена 230В "ІЕК" |  | 3
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 10
| Автоматичнмй вимикач 3-п. ВА 47-29М С 25А 4,5кА "ІЕК" |  | 2
| Обмежувач перенапруг ОПС1-C 3P In=20kA Un=400B Im=40kA ИЭК |  | 2
| Вимикач навантаження ВН-32 3-п. 63А "ІЕК" |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 40А 4,5кА "ІЕК" |  | 4
| Панель для установки счетчика ПУ3/0 3-фазн. "ІЕК" |  | 4
| Автоматичний вимикач 1-п. ВА 47-29М С 6А 4,5кА "ІЕК" |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 6А 4,5кА "ІЕК" |  | 4
| Автоматичнмй вимикач 3-п. ВА 47-29М С 16А 4,5кА "ІЕК" |  | 4
| Автоматичний вимикач 3-п. ВА 47-29М С 50А 4,5кА "ІЕК" |  | 2
| Механізм блокування для КМИ (09А-32А) "ІЕК" |  | 1
| Авт. вимикач 3-п. ВА 88-35 160А 35кА "ІЕК" |  | 1
| Авт. вимикач 3-п. ВА 88-35 200А 35кА "ІЕК" |  | 1
| Контактор КМИ-23210 32А 220В/АС3 1НО "ІЕК" |  | 3
| Автоматичний вимикач 1-п. ВА 47-29М С 25А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Світильник ЛЕД 8W 4000К 600Lm IP20 (L290) PLF 10 "MAGNUM" |  | 1
| Комутаційна колодка НІК-КП25 (з прозорою кришкою) |  | 2
| Перемикач CS 16 66 U (Ф./Л.напряж._с/ч_16A) |  | 2
| Реле затримки часу CRM-82TO |  | 2
| Пластина М-6.150 С |  | 3
| Пластина М-12.150 С |  | 1
| Пластина М-12.250 С |  | 5
| Пластина М-6.250 С |  | 3
| Щит ЕР 20124/2В |  | 1
| Цоколь Ц-1124 ЕР |  | 1
| Цоколь Ц-164 ЕР |  | 1
| Щит ЕР 2064/1 IP31 |  | 1
| Стойка СМГ-20.35 |  | 8
| Пластина М-4.25 В 1,5мм |  | 8
| Реле контроля фаз РНПП-311М |  | 2
| Трансформатор струму Т-0,66 300/5 кл. т. "0,5S" |  | 6
| конденсатор |  | 6
| Щит Щ5-3427 | шт. | 1
| Вольтметр AС 500В 72х72 ( A-72-6) |  | 2
| Вимикач-роз"єднувач ВР32И 400А ИЕК |  | 2
| Перемикач LAY5-BD25 2 положення "I-0" стандарт ручка IEK |  | 1
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М D 40А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Вимикач-роз'єднувач ВР32И-37B71250 400А на 2 напр. з'ємна рук. |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 88-32 100А 25кА "ІЕК" |  | 7
| Лампа AD22DS(LED)матриця d22мм зелена 230В "ІЕК" |  | 3
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 15
| Автоматичнмй вимикач 3-п. ВА 47-29М С 25А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Контактор КМИ-11810 18А 220В/АС3 1НО "ІЕК" |  | 2
| Обмежувач перенапруг ОПС1-C 3P In=20kA Un=400B Im=40kA ИЭК |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 40А 4,5кА "ІЕК" |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 20А 4,5кА "ІЕК" |  | 2
| Панель для установки счетчика ПУ3/0 3-фазн. "ІЕК" |  | 4
| Автоматичний вимикач 1-п. ВА 47-29М С 6А 4,5кА "ІЕК" |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 6А 4,5кА "ІЕК" |  | 4
| Вимикач навантаження ВН-32 3-п. 25А "ІЕК" |  | 1
| Механізм блокування для КМИ (09А-32А) "ІЕК" |  | 1
| Авт. вимикач 3-п. ВА 88-35 160А 35кА "ІЕК" |  | 1
| Авт. вимикач 3-п. ВА 88-35 200А 35кА "ІЕК" |  | 1
| Вимикач навантаження ВН-32 3-п. 32А "ІЕК" |  | 1
| Автоматичний вимикач 3-п. ВА 47-29М С 32А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Світильник ЛЕД 8W 4000К 600Lm IP20 (L290) PLF 10 "MAGNUM" |  | 1
| Комутаційна колодка НІК-КП25 (з прозорою кришкою) |  | 2
| Перемикач CS 16 66 U (Ф./Л.напряж._с/ч_16A) |  | 2
| Реле затримки часу CRM-82TO |  | 2
| Пластина М-6.150 С |  | 3
| Пластина М-12.150 С |  | 1
| Пластина М-12.250 С |  | 5
| Пластина М-6.250 С |  | 3
| Щит ЕР 20124/2В |  | 1
| Цоколь Ц-1124 ЕР |  | 1
| Цоколь Ц-164 ЕР |  | 1
| Щит ЕР 2064/1 IP31 |  | 1
| Стойка СМГ-20.35 |  | 8
| Пластина М-4.25 В 1,5мм |  | 8
| Реле контроля фаз РНПП-311М |  | 2
| Трансформатор струму Т-0,66 300/5 кл. т. "0,5S" |  | 6
| конденсатор |  | 6
| Щит ЩП1-ЩП3-3427 | шт. | 10
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 63А 4,5кА "ІЕК" |  | 60
| Щит этажный ЩЭ-1ф., 3ф. (на 5 и 6 квартир) IP31 |  | 10
| Клема прохідна КП-95 1*95/4*16 (20) |  | 50
| Щит Щ7-3427 | шт. | 1
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 4
| Диференціальний вимикач 2-п. АД12 20А/30мА "ІЕК" |  | 1
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Диференціальний вимикач 2-п. АД12 16А/30мА "ІЕК" |  | 3
| Щит металевий зовнішній ЩРн-24з-1 38 IP30 білий "ІЕК" |  | 1
| Щит Щ9-3427 | шт. | 1
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 10
| Автоматичний вимикач 1-п. ВА 47-29М С 20А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Щит металевий зовнішній ЩРн-24з-1 38 IP30 білий "ІЕК" |  | 1
| Реле сутінкове SOU-1+sensor 230V AC (1x16A_AC1) |  | 1
21429
| Щит Щ6-3427 | шт. | 1
| Вольтметр AС 500В 72х72 ( A-72-6) |  | 2
| Перемикач LAY5-BD25 2 положення "I-0" стандарт ручка IEK |  | 1
| Вимикач-роз'єднувач ВР32И-31В31250 100А з'єм.рук ІЕК |  | 2
| Вимикач-роз'єднувач ВР32И-31B71250 100А на 2 напр. з'ємна рук. IEK |  | 2
| Лампа AD22DS(LED)матриця d22мм зелена 230В "ІЕК" |  | 3
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 17
| Контактор КМИ-11810 18А 220В/АС3 1НО "ІЕК" |  | 2
| Обмежувач перенапруг ОПС1-C 3P In=20kA Un=400B Im=40kA ИЭК |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 40А 4,5кА "ІЕК" |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 20А 4,5кА "ІЕК" |  | 2
| Панель для установки счетчика ПУ3/0 3-фазн. "ІЕК" |  | 2
| Автоматичний вимикач 1-п. ВА 47-29М С 6А 4,5кА "ІЕК" |  | 2
| Авт. вимикач 3-п. ВА 47-29М С 6А 4,5кА "ІЕК" |  | 4
| Автоматичний вимикач 1-п. ВА 47-29М С 16А 4,5кА "ІЕК" |  | 8
| Механізм блокування для КМИ (09А-32А) "ІЕК" |  | 1
| Автоматичний вимикач 1-п. ВА 47-29М С 25А 4,5кА "ІЕК" |  | 10
| Автоматичний вимикач 3-п. ВА 47-29М С 32А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Світильник ЛЕД 8W 4000К 600Lm IP20 (L290) PLF 10 "MAGNUM" |  | 1
| Перемикач CS 16 66 U (Ф./Л.напряж._с/ч_16A) |  | 2
| Реле затримки часу CRM-82TO |  | 2
| Пластина М 8.150С h = 150 мм Для ЕР шириной 800 мм |  | 3
| Пластина М 8.250С h = 250 мм Для ЕР шириной 800 мм |  | 3
| Цоколь Ц-184 ЕР |  | 1
| Щит ЕР 2084/1 IP31 |  | 1
| Стойка СМГ-20.35 |  | 4
| Пластина М-4.25 В 1,5мм |  | 4
| Реле контроля фаз РНПП-311М |  | 2
| конденсатор |  | 6
| Щит ЩГ-3427 | шт. | 1
| Авт. вимикач 1-п. ВА 47-29М С 10А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
| Щит металевий зовнішній ЩРн-12з-1 36 IP31 сірий "ІЕК" |  | 1
| Автоматичний вимикач 1-п. ВА 47-29М С 20А 4,5кА "ІЕК" |  | 1
РАЗОМ , грн без ПДВ
ПДВ
РАЗОМ , грн з ПДВ
ЗАМОВНИК
ТОВ ""
Директор _________________________