Технічне завдання на монтаж складскої споруди із збірних З/Б конструкцій

Перелік робіт:

- Геодезичні роботи та роботи по розмітці споруди

- Робота з екскаватором та дочистка грунту вручну

- Щебнева підготовка з трамбуванням

- Влажтування монолітних з/б плит під стакани

- Монтаж З/б стаканів (106шт+2шт деф.)

- Монтаж колонн (104шт)

- Монтаж З/б балок 18м (42шт)

- Монтаж З/б балок 9м  (26шт)

- Монтаж плит ПКЖ (орієнтовно 630шт)

- Влаштування металевих стінових «Х-подібних» звязків – 8шт(2тн)

Роботи повинні включати весь комплекс робіт каркасу «під ключ» - вивантаження конструкцій то.що.

Техніка забезпечується замовником.