[image: image1.jpg]&

P
ESTA | figbseament





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по кровли ТП и 3 этажа здания отеля «Опера» 

г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 53

Цель Технического Задания
Проведение тендера для заключения договора со специализированной организацией на проведение работ по ремонту кровли ТП и 3 этажа здания отеля «Опера» 

Необходимые условия для заключения договора
1. Краткая характеристика компании, продолжительность работы на рынке Украины
2. Разрешительные документы для проведения работ.

3. Коммерческое предложение по форме, представленной в приложении 1, в котором необходимо отразить:
· Перечень и стоимость выполнения работ по ремонту кровли 

· перечень и стоимость материалов необходимых для выполнения работ

· гарантийные обязательства

· условия и сроки оплаты
· реквизиты компании

Предоставляемые данные
1. Перечень и объёмы работ при выполнении ремонта кровли:
· Демонтаж керамической плитки кровли и спуск строительного мусора – 223 м2
· Демонтаж стяжки и спуск строительного мусора – 223 м2
· Ремонт цементной стяжки – 223 м2
· Устройство тепло, звукоизоляция кровли ватой толщиной 50 мм.
· Устройство 2-х слоёв гидроизоляции – 223 м2
· Устройство 1-го слоя гидроизоляции примыканий средней высотой 300 мм – 100 м.п.
· Устройство прижимной планки с врезкой в вертикальную стену – 100 м.п.
· Устройство декоративной отсыпки кровли крошкой (материал отсыпки согласовывается дополнительно)
·  Устройство пешеходных дорожек на кровле для обслуживания оборудования – 50 м.п.
·    Подъём стройматериалов на крышу вручную 
·    Вывоз строительного мусора 
2. Срок выполнения работ до 14 календарных дней

3. Работы проводятся непрерывно, время начала работ не ранее 9-00 окончание не позднее 20-00
4. Время производства  работ связанных с повышенным уровнем шума согласовывается дополнительно
Главный инженер







Д.В. Сохацкий
Приложение 1

ФОРМА

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на выполнение работ по кровли ТП и 3 этажа здания отеля «Опера» 

г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 53
· Краткая характеристика компании, продолжительность работы на рынке Украины

· Реквизиты компании

· Разрешительные документы для проведения работ
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во
	Стоимость
ед., грн. c НДС
	Сумма,
грн. c НДС

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	

	№
п/п
	Наименование материалов
	Ед. изм
	Кол-во
	Стоимость
ед., грн. c НДС
	Сумма,
грн. c НДС

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


· Гарантийные обязательства

· Условия и сроки оплаты
· Сроки выполнения работ (время производства работ, работы в выходные и праздничные дни)
Дата ________________



ФИО, подпись__________________________









                    м.п.
