сентябрь 2019 г.

|  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед-цу | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снятие облицовочной плитки | м2 | 15,1 |  |  |
|  | Сбивка штукатурки | м2 | 3,2 |  |  |
|  | Демонтаж оконных блоков | шт | 1 |  |  |
|  | Демонтаж каменных стен | м2 | 5,24 |  |  |
|  | Демонтаж дверных блоков | шт | 2 |  |  |
|  | Демонтаж с/технических приборов | шт | 4 |  |  |
|  | Демонтаж труб канализационных чугунных | м.п. | 2,55 |  |  |
|  | Демонтаж узла учета водоснабжения | шт | 2 |  |  |
|  | Демонтаж труб стальных водопроводных | м.п. | 3 |  |  |
|  | Разборка вентканалов | м.п. | 1,2 |  |  |
|  | Гидроизоляция полов | м2 | 3,14 |  |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек | м2 | 3,14 |  |  |
|  | Покрытие полов плиткой | м2 | 3,14 |  |  |
|  | Установка декоративных напольных порожков | м.п. | 0,8 |  |  |
|  | Монтаж труб водопроводных и канализационных | точ | 6 |  |  |
|  | Смена стояков канализационных | шт | 1 |  |  |
|  | Установка приборов учета | шт | 2 |  |  |
|  | Установка водонагревателя | шт | 1 |  |  |
|  | Установка полотенцесушителя | шт | 1 |  |  |
|  | Установка стиральной машины | шт | 1 |  |  |
|  | Установка унитаза | шт | 1 |  |  |
|  | Установка умывальника | шт | 1 |  |  |
|  | Монтаж э/проводки | точ | 4 |  |  |
|  | Установка электрофурнитуры | шт | 2 |  |  |
|  | Установка светильников | шт | 1 |  |  |
|  | Штробовка стен | м.п. | 3,6 |  |  |
|  | Монтаж г/картонных перегородок | м2 | 2,2 |  |  |
|  | Штукатурка стен (лазер) | м2 | 14,8 |  |  |
|  | Облицовка стен плиткой | м2 | 18,2 |  |  |
|  | Установка дверных блоков | шт | 1 |  |  |
|  | Установка дверных ручек и замков | шт | 1 |  |  |
|  | Окраска дверных блоков | шт | 1 |  |  |
|  | Установка вентиляционных решеток | шт | 1 |  |  |
|  | Вывоз мусора | маш | 2 |  |  |
|  | Занос стройматериалов | тн | 0,8 |  |  |