| № п/п | Найменування робіт і витраи | Одиниці виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель | кв.м. | 77,8 |  |
| 2 | Шпаклювання стель шпаклівкою | кв.м. | 99 |  |
| 3 | Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель , підготовлених під фарбування | кв.м. | 99 |  |
| 4 | Часткове шпаклювання стін шпаклівкою | кв.м. | 65,5 |  |
| 5 | Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | кв.м. | 273 |  |
| 6 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих вікон усередині будівлі | кв.м. | 15 |  |
| 7 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | кв.м. | 85,6 |  |
| 8 | Поліпшене олійне фарбування підлог | кв.м. | 85,6 |  |
| 9 | Монтаж світильників LED | шт. | 11 |  |
| 10 | Установлення, утеплення та ремонт металевих дверних блоків (1 шт) | кв.м. | 6,3 |  |
| 11 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах | шт. | 5 |  |
| 12 | Установлення металопластикових дверних блоків | кв.м. | 8,64 |  |
| 13 | Улаштування дверних відкосів | кв.м. | 25 |  |
| 14 | Установлення решітки металевої (5,6 м2) | шт. | 1 |  |
| 15 | Фарбування металевої решітки | кв.м. | 5,6 |  |
| 16 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | кв.м. | 4 |  |
| 17 | Установлення металевих дверних блоків | кв.м. | 2,16 |  |
| 18 | Установлення металевих дверних блоків | кв.м. | 8,28 |  |