**Техническое задание**

**«Аварийные, малообъемные, срочные работы на автостанциях ЧАО «ДОПАС»»**

**1.** Выполнение Аварийных, малообъемных и срочных работ по автостанциям ЧАО «ДОПАС» в количестве 33шт. в пределах Днепропетровской области (месторасположение и адреса автостанций смотреть по ссылке: <https://dopas.dp.ua/avtost.phtml> ).

**2.** Объем и виды работ будут определяться по факту выполнения. Стоимость работ определяеться на основании предоставленной подрядчиком расценки за единицу и утвержденной Заказчиком.

Перечень основных работ, услуг, которые в случае необходимости могут выполняться на автостанциях ЧАО «ДОПАС»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование работ*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** | ***Единичная стоимость, грн без НДС***  ***(Заполняет подрядчик)*** | ***Примечание*** |
| **Плиточные работы** | | | | | |
| 1 | Демонтаж плитки с пола | м2 | 1 |  |  |
| 2 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 1 |  |  |
| 3 | Грунтовка стяжки под плитку | м2 | 1 |  |  |
| 4 | Резка плитки, шлифовка кромок | м/п | 1 |  |  |
| 5 | Укладка плитки на пол | м2 | 1 |  |  |
| 6 | Укладка плитки на стены (простая укладка) | м2 | 1 |  |  |
| **Стяжка** | | | | | |
| 1 | Грунтовка под стяжку | м2 | 1 |  |  |
| 2 | Монтаж армирующей сетки для стяжки | м2 | 1 |  |  |
| 3 | Заливка пола самовыравнивающимся растворами | м2 | 1 |  |  |
| 4 | Цементно-песчанная стяжка 5-10см | м2 | 1 |  |  |
| 5 | Армирование стяжки пола | м2 | 1 |  |  |
| 6 | Установка маяков для стяжки пола | м2 | 1 |  |  |
| 7 | Нанесение грунтовки в два слоя | м2 | 1 |  |  |
| **Полы** | | | | | |
| 1 | Укладка линолеума на клей | м2 | 1 |  |  |
| 2 | Укладка ОSB или фанеры на пол | м2 | 1 |  |  |
| 3 | Установка пластиковых плинтусов | м/п | 1 |  |  |
| 4 | Грунтовка бетонного пола за 1раз | м2 | 1 |  |  |
| 5 | Покраска пола половыми красками за 1раз | м2 | 1 |  |  |
| **Гипсокартон** | | | | | |
| 1 | Монтаж гипсокартона на стены (на клей) | м2 | 1 |  |  |
| 2 | Монтаж гипсокартона на потолок | м2 | 1 |  |  |
| 3 | Устройство каркаса из профилей (стены) | м2 | 1 |  |  |
| 4 | Устройство каркаса из профилей (потолок) | м2 | 1 |  |  |
| 5 | Монтаж гипсокартона на профиля (стены) | м2 | 1 |  |  |
| 6 | Монтаж гипсокартона на профиля (потолок) | м2 | 1 |  |  |
| 7 | Устройство откосов из гипсокартона | м/п | 1 |  |  |
| 8 | Монтаж перегородок из гипсокартона (2 стороны) | м2 | 1 |  |  |
| **Ручная штукатурка** | | | | | |
| 1 | Грунтовка стен, потолка под штукатурку (1 слой) | м2 | 1 |  |  |
| 2 | Набивка штукатурной сетки | м2 | 1 |  |  |
| 3 | Маячная штукатурка (от 2см и выше) | м2 | 1 |  |  |
| 4 | Штукатурка откосов | м/п | 1 |  |  |
| **Кровля и водостоки** | | | | | |
| 1 | Демонтаж шифера | м2 | 1 |  |  |
| 2 | Монтаж шифера | м2 | 1 |  |  |
| 3 | Демонтаж профнастила | м2 | 1 |  |  |
| 4 | Монтаж профнастила | м2 | 1 |  |  |
| 5 | Устройство стропильной системы и обрешетки (дерево) | м2 | 1 |  |  |
|  | Устройство стропильной системы (металл) | м2 | 1 |  |  |
| 6 | Укладка паробарьера | м2 | 1 |  |  |
| 7 | Укладка гидробарьера | м2 | 1 |  |  |
| 8 | Монтаж ливневой системы | м/п | 1 |  |  |
| 9 | Снятие мягкой кровли в один слой | м2 | 1 |  |  |
| 10 | Устройство стяжки под мягкую кровлю | м2 | 1 |  |  |
| 11 | Латочный ремонт мягкой кровли в 1слой | м2 | 1 |  |  |
| 12 | Устройство примыканий в 1 слой | м/п | 1 |  |  |
| 13 | Устройство отливов |  |  |  |  |
| **Внутренняя отделка** | | | | | |
| 1 | Грунтовка стен, потолка (1слой) | м2 | 1 |  |  |
| 2 | Установка малярной сетки на стены или потолок | м2 | 1 |  |  |
| 3 | Подготовка г/к потолка под покраску | м2 | 1 |  |  |
| 4 | Подготовка г/к стены под покраску или обои | м2 | 1 |  |  |
| 5 | Подготовка бетонного потолка под покраску | м2 | 1 |  |  |
| 6 | Подготовка бетонных или кирпичных стен под покраску | м2 | 1 |  |  |
| 7 | Подготовка откосов под покраску | м/п | 1 |  |  |
| 8 | Усиление внешних углов перфорированным уголком | м/п | 1 |  |  |
| 9 | Снятие обоев со стены | м2 | 1 |  |  |
| 10 | Поклейка обоев | м2 | 1 |  |  |
| 11 | Покраска стен водоэмульсионными или маслянными красками за 2 раза | м2 | 1 |  |  |
| 12 | Покраска потолка водоэмульсионными или маслянными красками за 2 раза | м2 | 1 |  |  |
| 13 | Заделка швов г/к конструкций | м/п | 1 |  |  |
| 14 | Армирование лентой стыка на стене или потолке | м/п | 1 |  |  |
| 15 | Монтаж панелей ПВХ, МДФ по каркасу | м2 | 1 |  |  |
| **Потолки** | | | | | |
| 1 | Устройство подвесного потолка системы «Армстронг» «под ключ» | м2 | 1 |  |  |
| 2 | Устройство потолка из панелей ПВХ, МДФ по каркасу | м2 | 1 |  |  |
| **Фасадные работы** | | | | | |
| 1 | Грунтовка поверхности фасада | м2 | 1 |  |  |
| 2 | Штукатурка фасада цементно-песчанная (маячная) | м2 | 1 |  |  |
| 3 | Штукатурка откосов или углов фасада | м/п | 1 |  |  |
| 4 | Шпаклевка фасада | м2 | 1 |  |  |
| 5 | Покраска фасада в два слоя | м2 | 1 |  |  |
| **Заборы и ограждения** | | | | | |
| 1 | Забор из сетки под «ключ» | м2 | 1 |  |  |
| 2 | Забор из профнастила по «ключ» | м2 | 1 |  |  |
| **Другие работы** | | | | | |
| 1 | Монтаж и демонтаж лесов | м2 | 1 |  |  |
| 2 | Изготовление м/к | кг | 100 |  |  |
| 3 | Монтаж м/к | кг | 100 |  |  |
| 4 | Сварка м/к до 1т | точка | 1 |  |  |
| 5 | Покраска м/к | м/п | 1 |  |  |
| 6 | Демонтаж межкомнатных дверей | шт | 1 |  |  |
| 7 | Монтаж межкомнатных дверей | шт | 1 |  |  |
| 8 | Демонтаж наружных дверей | шт | 1 |  |  |
| 9 | Монтаж наружных дверей | шт | 1 |  |  |
| 10 | Монтаж доводчика дверей | шт | 1 |  |  |
| 11 | Установка замка | шт | 1 |  |  |
| 12 | Врезка замка | шт | 1 |  |  |
| 13 | Замена стекла в окне или двери | м2 | 1 |  |  |
| 14 | Покраска окна | м2 | 1 |  |  |
| 15 | Покраска дверей | м2 | 1 |  |  |
| 16 | Копка ям глубинной до 0,5см под металлические стойки, опоры | шт | 1 |  |  |
| 17 | Приготовление бетонного раствора вручную | м3 | 1 |  |  |
| 18 | Заливка бетона (готовый бетон из автобетоносмесителя) | м3 | 1 |  |  |
| 19 | Монтаж металлических стоек, опор | м/п | 1 |  |  |
| 20 | Изготовление и монтаж опалубки | м2 | 1 |  |  |
| **Вспомогательные виды работ** | | | | | |
| 1 | Разгрузка материалов | кг | 100 |  |  |
| 2 | Уборка и вывоз строительного мусора | кг | 100 |  |  |
| 3 | Транспортные расходы | В зависимости от месторасположения объекта. Согласовываеться с Заказчиком в каждом отдельном случае | | | |
| 4 | Затраты на проживание | Согласовываеться с Заказчиком в каждом отдельном случае | | | |

\*\*\* В случае (при выполнении работ) отсутствия вида работ и расценки в данном перечне, согласовывать в каждом отдельном с Заказчиком путем предоставления письма на имя Технического директора ЧАО «ДОПАС» с обязательным указанием вида работ и стоимостью единичной расценки.

**Основные условия договора:**

1. Условия оплаты - безналичный расчет в течении 10 б. дней;

2. Сумма договора – 70 тыс. грн без НДС;

3. Приемка работ – по факту выполнения.

**Технический директор ЧАО «ДОПАС» Кожома А.Ю.**

Подготовил:Колосовский О.А.