Техническое задание

для ремонта стен в санузле бытовых помещений

Аптечного склада №5» Одесский» Структурного подразделения

СП “Оптима-Фарм, ЛТД” в г. Одессе

- Подвид заявки: Стены санузла

- Инициатор проведения тендера: Титаренко С.В.

- Структурное подразделение: г. Одесса, ул. Аэропортовская  4.

- Цель: Необходимость ремонта стен (поклейка облицовочной плитки) в санузле бытовых помещений склада.

- Технические параметры: Стены изготовлены из гипсокартона, облицованы керамической плиткой. Необходим следующий перечень работ.

- частичный демонтаж керамической плитки

- снятие остатков клеевой смеси

- выравнивание поверхности для укладки керамической плитки

- грунтование поверхности

- поклейка керамической плитки 10 м2.

- Планируемая стоимость сделки (с НДС/без НДС (3гр)):

- Плановая дата выполнения работ: 5 дней.

- Требования к основному виду деятельности / специализации поставщика:

а.  виписка та витяг про державну реєстрацію;

б.  свідоцтва або витяг  платника податку на додану вартість;

в.  довідка з статуправління про включення до ЄДРПОУ.

г.  Лицензия на проведение данного вида работ

- Перечень документов, которые должны быть предоставлены поставщиком в рамках предоставления ценового предложения для проведения сравнительного анализа всех предложений:

а. Стоимость должна быть указана в украинской валюте - гривне.

в. КП предоставить в виде спецификации с указанием работ и материалов.

По доп. вопросам прошу обращаться к Титаренко Сергею Валентиновичу                             067 504 48 45

Ниже предоставляются 4 фото помещения