**Техническое задание**

**для ремонта стен в санузле бытовых помещений**

**Аптечного склада №5» Одесский» Структурного подразделения**

**СП “Оптима-Фарм, ЛТД” в г. Одессе**

1. **Подвид заявки:** Стены санузла
2. **Инициатор проведения тендера:** Титаренко С.В.
3. **Структурное подразделение:** г. Одесса, ул. Аэропортовская 4.
4. **Цель:** Необходимость ремонта стен (поклейка облицовочной плитки) в санузле бытовых помещений склада.
5. **Технические параметры:** Стены изготовлены из гипсокартона, облицованы керамической плиткой. Необходим следующий перечень работ.

- частичный демонтаж керамической плитки

- снятие остатков клеевой смеси

- выравнивание поверхности для укладки керамической плитки

- грунтование поверхности

- поклейка керамической плитки 10 м2.

1. **Планируемая стоимость сделки (с НДС/без НДС (3гр)):**
2. **Плановая дата выполнения работ**: 5 дней.
3. **Требования к основному виду деятельности / специализации поставщика:**

а. виписка та витяг про державну реєстрацію;

б. свідоцтва або витяг платника податку на додану вартість;

в. довідка з статуправління про включення до ЄДРПОУ.

г. Лицензия на проведение данного вида работ

1. **Перечень документов, которые должны быть предоставлены поставщиком в рамках предоставления ценового предложения для проведения сравнительного анализа всех предложений:**

а. Стоимость должна быть указана в украинской валюте - гривне.

в. КП предоставить в виде спецификации с указанием работ и материалов.

**По доп. вопросам прошу обращаться к Титаренко Сергею Валентиновичу 067 504 48 45**

**Ниже предоставляются 4 фото помещения**







