## КП
Позиція | Найменування і технiчна характеристика | Одиниця вимиру | Кількість | Розцінка | Сумма робіт
КОНДИЦІОНУВАННЯ.
Обладнання
1 | Зовнішній блок системи кондиціонування RXYQ20Т | шт | 1
2 | Зовнішній блок системи кондиціонування RXYQ18Т | шт | 1
3 | Зовнішній блок системи кондиціонування RXYQ16Т | шт | 2
4 | Внутрішній блок системи кондиціонування канального типу середньонапірний FXSQ40A | шт | 8
5 | Внутрішній блок системи кондиціонування канального типу середньонапірний FXSQ63A | шт | 1
6 | Внутрішній блок системи кондиціонування канального типу низьконапірний FXDQ25A3 | шт | 1
7 | Внутрішній блок системи кондиціонування канального типу низьконапірний FXDQ32A3 | шт | 4
8 | Внутрішній блок системи кондиціонування підлогового типу прихованого монтажу FXNQ32A | шт | 4
9 | Внутрішній блок системи кондиціонування підлогового типу прихованого монтажу FXNQ40A | шт | 2
10 | Внутрішній блок системи кондиціонування підлогового типу прихованого монтажу FXNQ63A | шт | 6
11 | Внутрішній блок системи кондиціонування настінного типу FXAQ25P | шт | 1
12 | Внутрішній блок системи кондиціонування настінного типу FXAQ32P | шт | 2
13 | Комплект розширювального вентеля EKEXV200 | шт | 2
14 | Модуль керування розширювальним вентелем EKEQMCBA (тип керування "Z") | шт | 2
15 | Пульт керування настінний BRC1E53C7 | шт | 2
16 | Комплект фреонових розгалуджувачів-рефнетів KHRQ22M20T | шт | 16
17 | Комплект фреонових розгалуджувачів-рефнетів KHRQ22M29T9 | шт | 5
18 | Комплект фреонових розгалуджувачів-рефнетів KHRQ22M64T | шт | 6
19 | Насос дренажний Silent mini Orange Silent+ | шт | 3
20 | Спліт-система кондиціонування настінного типу FTXS50/RXS50 з низькотемпературним комплектом | шт | 1
21 | Насос дренажний Max HiFlow | шт | 2
Трубопроводи та ізоляція
1 | Труба мідна 6,35 мм х 0,76 мм | м. | 167
2 | Труба мідна 9,52 мм х 0,81 мм | м. | 188
3 | Труба мідна 12,7 мм х 0,81 мм | м. | 183
4 | Труба мідна 15,9 мм х 0,89 мм | м. | 248
5 | Труба мідна 19,1 мм х 1,07 мм | м. | 83
6 | Труба мідна 22,2 мм х 1,14 мм | м. | 44
7 | Труба мідна 28,6 мм х 1,27 мм | м. | 205
9 | Коліно 90° 19,1 мм | шт. | 23
10 | Коліно 90° 22,2 мм | шт. | 32
11 | Коліно 90° 28,6 мм | шт. | 54
13 | Коліно 45° 19,1 мм | шт. | 14
14 | Коліно 45° 22,2 мм | шт. | 14
15 | Коліно 45° 28,6 мм | шт. | 26
17 | Муфта 19,1 мм | шт. | 47
18 | Муфта 22,2 мм | шт. | 36
19 | Муфта 28,6 мм | шт. | 170
21 | Теплоізоляція каучукова NMC Insul Tube HT 6x9 | м. | 168
22 | Теплоізоляція каучукова NMC Insul Tube HT 10x9 | м. | 188
23 | Теплоізоляція каучукова NMC Insul Tube HT 12x9 | м. | 184
24 | Теплоізоляція каучукова NMC Insul Tube HT 15x9 | м. | 248
25 | Теплоізоляція каучукова NMC Insul Tube HT 18x9 | м. | 84
26 | Теплоізоляція каучукова NMC Insul Tube HT 22x9 | м. | 44
27 | Теплоізоляція каучукова NMC Insul Tube HT 28x9 | м. | 206
29 | Монтажна стрічка каучукова самоклеюча NMC 50х3х15 | шт. | 35
Повітропроводи та ізоляція
1 | Повітропровід прямокутній із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм | м.кв | 11
2 | Повітропровід прямокутній із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм | м.кв | 138
3 | Вироби із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм | м.кв | 151
4 | Повітровод гнучкий, утеплений Ø150 мм | м. | 8
5 | Повітровод гнучкий, утеплений Ø200 мм | м. | 23
6 | Повітровод гнучкий, утеплений Ø315 мм | м. | 31
7 | Теплоизоляція самоклеюча NMC INSUL ROLL MET XT товщиною 13 мм | м.кв | 373
Повітророзподільчі пристрої
1 | Гратка вентиляційна регульована, дворядна 500х150. | шт | 8
2 | Гратка вентиляційна регульована, дворядна 650х150. | шт | 4
3 | Гратка вентиляційна регульована, дворядна 1000х150. | шт | 11
4 | Гратка вентиляційна регульована, дворядна 1250х150. | шт | 1
5 | Гратка вентиляційна регульована, дворядна 800х100. | шт | 2
6 | Гратка вентиляційна регульована, дворядна 450х200. | шт | 8
7 | Дифузор лінійний LD-2-2-800 | шт | 6
8 | Дифузор лінійний LD-2-2-1450 | шт | 2
9 | Дифузор лінійний LD-4-2-1700 | шт | 1
10 | Дифузор лінійний LD-2-2-2000 | шт | 4
11 | Дифузор лінійний LD-3-2-2000 | шт | 2
12 | Дифузор квадратний ПДК-14 | шт | 10
Інші матеріали та комплектуючі
1 | Фреон R 410А | кг. | 71
2 | Шумоглушник ШПП400х200/1000 | шт | 2
3 | Пластикова гладкостінна труба RIGIDA, d20 | м | 128
4 | Пластикова гладкостінна труба RIGIDA, d25 | м | 56
5 | Пластикова гладкостінна труба RIGIDA, d32 | м | 40
6 | Кабель сигнальний екранований J-Y(St)Y 2x2x0,8 | м. | 1260
7 | Гофротруба діам. 16 мм з протяжкою | м. | 1260
8 | Стрижень різьбовий М8х2000 | шт. | 50
9 | Ущільнювач шинорейки 13мм х 5 мм, | шт. | 800
10 | Болт М8х25 | шт. | 800
11 | Підвіска L-подібна з віброгасителем | шт. | 250
12 | Дюбель ETO М8*28 d10 латунь | шт. | 300
13 | Круг абразивний армований по металу 125х1,0х22,23 | шт. | 30
14 | Бур SDS-plus по бетону 10x120мм | шт. | 10
15 | Бур SDS-plus по бетону 6x120мм | шт. | 20
16 | Шайба збільшена М8х24 | шт | 800
17 | Гайка М8 | шт | 1800
18 | Гвинт 3,9х11 | тис. шт. | 2
19 | Профіль монтажний перфорований Т-20 | м | 150
20 | Стрічка алюмінієва самоклеюча на основі 75мм/50м .30 mkm | шт. | 30
21 | Шинорейка S20 | шт. | 25
22 | Кутник фланцевий S-20 2,5х14х64 | шт. | 200
23 | Затискач вентиляційного каналу з болтом | шт. | 200
24 | Стрічка монтажна, перфорована (30 м) | шт. | 2
25 | Припій SOLDER (2% срібла, 30 г) | шт. | 100
26 | Кисень газоподібний | л. | 80
27 | Азот газоподібний | л. | 600
28 | Герметик силіконовий Універсальний (Прозорий) 310 ml | шт. | 4
29 | Дюбель-цвях з вусиками (швидкий монтаж) з комірцем 6х40 | шт. | 300
30 | Стрічка обмотувальна (тефлонова) Benda Vinil | шт. | 70
31 | Труба гнучка гофрована 20 мм | м. | 15
32 | Клей GRIFFON PVC GEL 0,125 L | шт. | 3
33 | Матеріали для монтажу | компл. | 1
ВЕНТИЛЯЦІЯ.
Обладнання
1 | Установка припливно-витяжна стаціонарна внутрішнього виконання DUPLEX 2500 Multi (ПВ1) у складі: вентилятор припливний, вентилятор витяжний, фільтр припливного повітря, фільтр витяжного повітря, рекуператор пластинчатий, калорифер електричний, випарник фреоновий. В комплекті з автоматикою та виконавчими механізмами. | шт | 1
2 | Калорифер електричний SEH 60-30-15 | шт | 1
3 | Установка припливно-витяжна стаціонарна внутрішнього виконання DUPLEX 2500 Multi (ПВ3) у складі: вентилятор припливний, вентилятор витяжний, фільтр припливного повітря, фільтр витяжного повітря, рекуператор пластинчатий, калорифер електричний, випарник фреоновий . В комплекті з автоматикою та виконавчими механізмами. | шт | 1
4 | Калорифер електричний SEH 60-30-15 | шт | 1
5 | Установка припливно-витяжна підвісна внутрішнього виконання DUPLEX 1400 Basic (ПВ4) у складі: вентилятор припливний, вентилятор витяжний, фільтр припливного повітря, фільтр витяжного повітря, рекуператор пластинчатий, калорифер електричний. . В комплекті з автоматикою та виконавчими механізмами. | шт | 1
6 | Калорифер електричний REH 200-3.0 /380 | шт | 1
7 | Установка припливно-витяжна стаціонарна внутрішнього виконання (осушувач повітря басейну) DTESY 108 DAFC BA (ПВ2) у складі: секція осушувача, секція підмісу зовнішнього повітря з рекуперацією тепла. В комплекті з автоматикою та виконавчими механізмами. | шт | 1
8 | Вузол змішувальний SUMXk-S-2,5. | шт | 1
9 | Вентилятор канальний круглий RS100. | шт | 9
10 | Вентилятор канальний круглий RS125. | шт | 3
11 | Вентилятор канальний круглий RS150 L. | шт | 1
Повітропроводи та ізоляція
1 | Повітропровід із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм | м.кв. | 372
2 | Повітропровід із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм | м.кв. | 443
3 | Вироби із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм | м.кв | 194
4 | Повітропровід круглий із нержавіючої сталі товщ. 0,5мм Ø100 мм | м | 18
5 | Труба каналізаційна Ø110 мм 1м | шт | 18
6 | Коліно каналізаційне Ø110 мм | шт | 4
7 | Трійник каналізаційний Ø110- Ø50 мм | шт | 1
4 | Клапан дросельний 200х150 | шт | 4
5 | Клапан дросельний 350х200 | шт | 1
6 | Клапан дросельний 400х200 | шт | 5
7 | Клапан дросельний 200х200 | шт | 8
8 | Клапан дросельний 200х100 | шт | 1
9 | Клапан дросельний 100х100 | шт | 2
10 | Клапан дросельний Ø100 мм | шт | 12
11 | Клапан зворотний Ø100 мм | шт | 9
12 | Клапан зворотний Ø125 мм | шт | 3
13 | Клапан зворотний Ø150 мм | шт | 1
14 | Гнучка вставка Ø125 мм | шт | 6
15 | Гнучка вставка Ø150 мм | шт | 1
16 | Гнучка вставка Ø100 мм | шт | 18
17 | Гнучка вставка Ø315 мм | шт | 4
18 | Гнучка вставка 400x300 мм | шт | 4
19 | Гнучка вставка 710x450 мм | шт | 4
20 | Гнучка вставка 700x400 мм | шт | 1
21 | Гнучка вставка 700x210 мм | шт | 2
22 | Гнучка вставка 265x290 мм | шт | 1
23 | Шумоглушник прямокутний ШПП 600х400/1000. | шт | 4
24 | Шумоглушник прямокутний ШПП 700х400/1000. | шт | 1
25 | Шумоглушник прямокутний ШПП 400х200/1000. | шт | 2
26 | Шумоглушник прямокутний ШПП 400х200/500. | шт | 1
27 | Шумоглушник прямокутний ШПП 350х200/1000. | шт | 1
28 | Шумоглушник прямокутний ШПП 300х300/1000. | шт | 2
29 | Шумоглушник круглий ШПК 125/600. | шт | 3
30 | Шумоглушник круглий ШПК 100/1000. | шт | 1
31 | Шумоглушник круглий ШПК 100/600. | шт | 8
32 | Повітровод гнучкий, утеплений Ø100 мм | м. | 38
33 | Повітровод гнучкий, утеплений Ø125 мм | м. | 31
34 | Повітровод гнучкий, утеплений Ø150 мм | м. | 8
35 | Теплоизоляція мінераловатнамат ламельний "Техноніколь" товщ. 20 мм | м.кв | 10
36 | Теплоизоляція мінераловатнамат ламельний "Техноніколь" товщ. 50 мм | м.кв | 331
37 | Теплоизоляція самоклеюча NMC INSUL ROLL MET XT товщиною 13 мм | м.кв | 1016
Повітророзподільчі пристрої
1 | Гратка вентиляційна регульована, дворядна 400х200. | шт | 8
2 | Гратка вентиляційна регульована, дворядна 200х100. | шт | 21
3 | Гратка вентиляційна регульована, дворядна 600х150. | шт | 2
4 | Гратка вентиляційна регульована, дворядна 400х100 . | шт | 2
5 | Гратка вентиляційна зовнішня 900х300. | шт | 2
6 | Гратка вентиляційна зовнішня 800х400. | шт | 2
7 | Гратка вентиляційна зовнішня 900х600. | шт | 1
8 | Дифузор лінійний LD-1-2- 1200 . | шт | 1
9 | Дифузор лінійний LD-2-2- 2000. | шт | 2
10 | Дифузор лінійний LD-1-2- 1000 . | шт | 4
11 | Дифузор лінійний LD-1-2- 750 . | шт | 5
12 | Дифузор лінійний LD-1-2- 500 . | шт | 1
13 | Дифузор лінійний LD-2-2- 1000 . | шт | 3
14 | Дифузор лінійний LD-4-2- 1700 . | шт | 1
15 | Дифузор лінійний LD-2-2- 450. | шт | 3
16 | Дифузор лінійний LD-1-2- 450 . | шт | 2
17 | Дифузор лінійний LD-1-2- 900 . | шт | 4
18 | Дифузор круглий Konika 125. | шт | 3
19 | Дифузор круглий МВ 200 ПФс. | шт | 2
Інші матеріали та комплектуючі
1 | Рама металева, опорна 2440х1300х 150 (h) мм | шт. | 1
2 | Стрижень різьбовий М8х2000 | шт. | 75
3 | Ущільнювач шинорейки 13мм х 5 мм, | шт. | 1000
4 | Болт М8х25 | шт. | 2000
5 | Підвіска L-подібна з віброгасителем | шт. | 200
6 | Дюбель ETO М8*28 d10 латунь | шт. | 500
7 | Круг абразивний армований по металу 125х1,0х22,23 | шт. | 35
8 | Бур SDS-plus по бетону 10x120мм | шт. | 20
9 | Бур SDS-plus по бетону 6x120мм | шт. | 40
10 | Шайба збільшена М8х24 | шт | 1000
11 | Гайка М8 | шт | 1200
12 | Гвинт 3,9х11 | тис. шт. | 6
13 | Профіль монтажний перфорований Т-20 | м | 300
14 | Стрічка алюмінієва самоклеюча на основі 75мм/50м .30 mkm | шт. | 64
15 | Шинорейка S20 | шт. | 80
16 | Кутник фланцевий S-20 2,5х14х64 | шт. | 800
17 | Затискач вентиляційного каналу з болтом | шт. | 1200
18 | Стрічка монтажна, перфорована (30 м) | шт. | 5
19 | Хомут з гайкою М8 D100 мм | шт. | 34
20 | Хомут з гайкою М8 D125 мм | шт. | 11
21 | Хомут з гайкою М8 D150 мм | шт. | 11
22 | Герметик силіконовий Універсальний (Прозорий) 310 ml | шт. | 20
23 | Дюбель-цвях з вусиками (швидкий монтаж) з комірцем 6х40 | шт. | 1000
24 | Матеріали для монтажу | компл. | 1