|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Модель** | Описання | **Од. в.** | **Кіл-ть.** | **Ціна** | **Ціна** | **Сума** |
| **зі знижкою** |
| **Розділ: Обладнання Hunter (США)** |
| **1** | **PSU-04** | Зрошувач, Н штанги - 10 см, підключення 1/2" | шт. | 19 |  |  |  |
| **2** | **MP-1000-90** | Форсунка з регульованим сектором поливу 90-210°, R - 4,1 м | шт. | 3 |  |  |  |
| **3** | **MP-2000-90** | Форсунка з регульованим сектором поливу 90-210°, R - 5,8 м | шт. | 16 |  |  |  |
| **4** | **PGV-100G-B** | Електромагнітний клапан 1"ВР, 24В | шт. | 5 |  |  |  |
| **5** | **PGV-101G-B** | Електромагнітний клапан 1"ВР, 24В, регулятор протоку | шт. | 1 |  |  |  |
| **6** | **XC-601-E** | Контролер, зон: 6, зовнішній, программ: 3 | шт. | 1 |  |  |  |
| **7** | **MINI-CLIK** | Датчик дощу, регулюється від 3 до 25 мм. | шт. | 1 |  |  |  |
| **8** | **HSBE-050** | Коліно штуцер на ½"ЗР | шт. | 19 |  |  |  |
| **9** | **HSBE-075** | Коліно штуцер на ¾"ЗР | шт. | 19 |  |  |  |
| **10** | **FLEXsg-1** | Гнучкий шланг, відріз 1 м | шт. | 20 |  |  |  |
| **Всього по розділу:** |  |
| **Розділ: Обладнання Irritec (Італія), Metzerplas (Ізраїль)** |
| **1** | **IS10320F0N32C** | Хомут ПЕ 32 мм х ¾” ВР | шт. | 18 |  |  |  |
| **2** | **IQ2102000N320** | Муфта ПЕ 32 мм | шт. | 2 |  |  |  |
| **3** | **IQ21120M0N32D** | Муфта ПЕ 32 мм х 1” ЗР | шт. | 14 |  |  |  |
| **4** | **IQ2132000N320** | Коліно ПЕ 32 мм | шт. | 8 |  |  |  |
| **5** | **IQ2142000N320** | Трійник ПЕ 32 мм | шт. | 10 |  |  |  |
| **6** | **IFYDVDDLM2C0N** | Фільтр дисковий 1"ЗР, 120 мкм, 5 м3/год. | шт. | 1 |  |  |  |
| **7** | **IGPOZ2000N01C** | Клапанний бокс "MINI" круглий, 210 мм | шт. | 6 |  |  |  |
| **8** | **OL.64016401-00100-2** | Крапельний шланг Metzerplas 16 мм, 4 Бар, 1 метр | шт. | 75 |  |  |  |
| **9** | **91801616161** | Трійник штуцерний Metzerplas 16 мм | шт. | 7 |  |  |  |
| **10** | **4н63694708** | Шпилька для фіксації крапельного шлангу Irritec | шт. | 70 |  |  |  |
| **Всього по розділу зі знижкою:** |  |
| **Розділ: Супутнє обладнання** |
| **1** | **ПЕ80-32мм** | Труба полієтиленова 32 мм, SDR 13,6, питна, країна: Україна | м.п. | 250 |  |  |  |
| **2** |  | Труба полієтиленова 20 мм, технічна, країна: Україна | м.п. | 100 |  |  |  |
| **3** | **ПВС-4х0,75** | Кабель ПВС 4 х 0,75, країна: Україна | м.п. | 100 |  |  |  |
| **4** |  | Кран шаровый 1" ВВ", пластик, країна: Китай | шт. | 2 |  |  |  |
| **5** | **14** | Розхідний матеріал | шт. | 1 |  |  |  |
| **Всього по розділу зі знижкою:** |  |