**Техническое задание**

**на монтаж трубопровода водоснабжения столовой склада в г. Харьков, пр. Л. Ландау, 2/2.**

1. **Инициатор проведения тендера:** Приходько В.А.
2. **Адрес места поставки и монтажа:** г. Харьков, пр. Л. Ландау, 2/2.
3. **Цель проведения тендера:** обеспечение столовой склада водоснабжением.
4. **Вид услуг:**
   1. **Выполнить монтаж трубопровода на 2-м этаже склада диаметром 15 мм(подача холодной воды) и трубопровода диаметром 50 мм(водоотведение со столовой) от мужских раздевалок до планируемой столовой ориентировочно 30 м.п.** Монтаж подачи холодной воды и водоотведение со столовой необходимо осуществить под потолком 1-го этажа выполнив отверстия в перекрытии между 1-м и 2-м этажом, путем меньшего сопротивления.

**Вимоги до підрядної організації:**

- ліцензія та дозвіл на вище вказані роботи.

- графік виконання робіт (орієнтовний ).

По существующим помещениям и вопросам перекрытия прошу обращаться: Макаренко Дмитрий Борисович (095)-737-07-89 г. Харьков **(на месте)**

По вопросам ТЗ: начальник отдела сопровождения проектов Приходько Владислав Анатольевич (096)-21-23-111 г. Киев.

**Коммерческое предложение высылать на почту - Яник Елена Петровна** [**Yanik@optimapharm.ua**](mailto:Yanik@optimapharm.ua) **067 446 63 83.**