|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | К-во | Цена |
| Стены |  |  |
| Грунтование, Ceresit CT17, м кв. | 90 |  |
| Обработка, Бетонконтакт, м кв. | 15 |  |
| Заштукатуривание штробы, м. п. | 30 |  |
| Монтаж штукатурной сетки, м кв. | 20 |  |
| Гипсовая штукатурка под маяки, м. кв. | 40 |  |
| Комплекс малярных работ под покраску (без ст. холста), м кв. | 55 |  |
|  |  |  |
| Стеновые откосы |  |  |
| Грунтование, Ceresit CT17, м пог. | 80 |  |
| Обработка, Бетонконтакт, м пог. | 3 |  |
| Монтаж штукатурной сетки, м пог. | 7 |  |
| Откосы ГКЛ, м пог. | 30 |  |
| Vонтаж малярного уголка, м пог. | 30 |  |
| Комплекс малярных работ под покраску (без ст. холста), м пог. | 65 |  |
|  |  |  |
| Потолок |  |  |
| Грунтование, Ceresit CT17, м кв. | 15 |  |
| Комплекс малярных работ под покраску (без ст. холста), м кв. | 15 |  |
|  |  |  |
| Плитка |  |  |
| Грунтование стен и пола, м кв. | 60 |  |
| Укладка плитки 300х600 на пол, м кв. | 23 |  |
| Отверстие в напольной плитке, под трубы отопления, шт. | 4 |  |
| Укладка плитки 200х200 на стену (шов 3мм), м кв. | 45 |  |
| Зарезка угла 45 градусов, 2 стороны, м. пог. | 13 |  |
| Отверстие в стеновой плитке, шт. | 30 |  |
| Затирка швов, м. кв. | 60 |  |