**Смета на монтажно-сторительные работы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **т**№ | Наименование работ | ед.изм. | Кол. | Цена за ед. | Сумма  |
|  | **ДОП.РАБОТЫ** |
| 1. | Демонтаж, перестенка | М₂ | 3,1 |  |  |
| 2.  | Уборка мусора после демонтажа и штрабление стен под эп. И сант. комплекс |  | 1км.к. |  |  |
| 3. | Монтаж перегородок в 1 кирп. | М₂ | 4,7 |  |  |
| 4. | Перенос проема кухни | Шт. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |
|  | **Электромонтажные работы** |
| 1. | Монтаж эл. Точек по кирпичу | Шт. | 3.6 |  |  |
| 2. | Штробление и заделка швов под эл. каб. | Пог.м | 100 |  |  |
| 3. | Подвод эл. Кабеля открыт | Пог.м | 300 |  |  |
| 4. | Монтаж электро щитка | Шт. | 1 |  |  |
| 5. | Монтаж автоматов | Шт. | 9 |  |  |
| 7. | Установка силового выключателя, УЗО | Шт. | 1 |  |  |
| 8. | Установка и розпайка распредкоробок (кирпич) | Шт. | 2 |  |  |
| 9. | Вырезка отверстий и установка распредкоробок | Шт. | 28 |  |  |
| 10. | Монтаж точечных светильников | Шт. | 8 |  |  |
| 11. | Монтаж люстры | Шт. | 2 |  |  |
| 12. | Установка розеток и выключателей | Шт. | 32 |  |  |
| 17. | Сверление отверстий в стене | Шт. | 9 |  |  |
| 18. | Монтаж вентилятора | Шт. | 1 |  |  |
| 19. | Прокладка интернет кабеля | М.п | 30 |  |  |
| 20. | Монтаж кнопки звонка | Шт. | 1 |  |  |
| 21. | Монтаж звонка | Шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |

**Смета на монтажно-сторительные работы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | ед.изм. | Кол. | Цена за ед. | Сумма  |
|  | **Сантехника** |
| 1. | Штробление под трубы и заделка | Пог.м | 11.7 |  |  |
| 2.  | Устройство выводов водоснабжения, канализации и отопления | точка | 7 |  |  |
| 3. | Укладка ПВХ труб 50х32 мм. | Пог.м | 10.50 |  |  |
| 4. | Разводка труб канализации 1 элем. соед. | Шт. | 13 |  |  |
| 5. | Разводка труб водоснабжения | М.п  | 23 |  |  |
| 6. | Монтаж фильтра воды | Шт. | 1 |  |  |
| 7. | Монтаж обратного клапана  | Шт. | 1 |  |  |
| 8. | Монтаж кранов | Шт. | 9 |  |  |
| 9. | Монтаж туалета(консульный) | Шт. | 1 |  |  |
| 10 | Монтаж умывальника или мойки | Шт. | 1 |  |  |
| 11 | Монтаж бойлера | Шт. | 1 |  |  |
| 12. | Монтаж смесителя полотенцесушителя | Шт. | 1 |  |  |
| 13. | Монтаж душевого поддона | Шт. | 1 |  |  |
| 14. | Монтаж мультибокса(смеситель в стену) | Шт. | 1 |  |  |
| 15. | Монтаж сифона | Шт. | 2 |  |  |
| 16. | Монтаж обычного смесителя | Шт. | 1 |  |  |
| 17. | Задевка швов ванны или душ. каб. | М.п | 5.40 |  |  |
| 18. | Монтаж душ. кабины | Шт. | 1 |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |

**Смета на монтажно-сторительные работы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | ед.изм. | Кол. | Цена за ед. | Сумма  |
|  | **Стены** |
| 1. | Покраска откосов | М.п | 15.7 |  |  |
| 2. | Грунтовка в 2 слоя | М₂ | 85.9 |  |  |
| 3. | Поклей обоев на стену простая | М₂ | 85.9 |  |  |
| 4. | Покраска стен в 2 слоя | М₂ | 85.9 |  |  |
| 5. | Декоративная штукатурка (балкон) | М₂ | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |
|  | **Полы** |
| 6. | Грунтовка | М₂ | 20.3 |  |  |
| 7. | Укладка ламината | М₂ | 20.3 |  |  |
| 8. | Плинтус | М.п | 47 |  |  |
| 9. | Монтаж переходной планки прямой | Шт. | 1 |  |  |
| 10. | Огранечитель двери | Шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |

**Смета на стройматериалы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название, область применения продукции | ед.изм. | Кол. | Цена за ед. | Сумма  |
|  | **Электрика** |
| 1. | Провод ВВГ нг-П 3\*2.5мн₂(монолит) | М.п | 130 |  |  |
| 2.  | Провод ПВС 3\*1.0 мн₂ | М.п | 159 |  |  |
| 3. | Провод интернет(витая пара) | М.п | 50 |  |  |
| 4. | Розпред коробки | Шт. | 2 |  |  |
| 5. | Подрезетники  | Шт. | 30 |  |  |
| 6. | Розпредщиток  | Шт.  | 1 |  |  |
| 7. | Пакетники: УЗО | Шт. | 1 |  |  |
| 8. | \*\*\*\*\*\*\* 16А | Шт. | 5 |  |  |
| 9. | \*\*\*\*\*\*\* 10А | Шт. | 3 |  |  |
| 10 | Розетки 220v | Шт. | 22 |  |  |
| 11 | Розетки интернет | Шт. | 2 |  |  |
| 12. | Выключатели одиночные | Шт. | 4 |  |  |
| 13. | Выключатели двойные | Шт. | 3 |  |  |
| 14. | Рамки одиночные | Шт. | 6 |  |  |
| 15. | \*\*\*\*\* двойные | Шт. | 8 |  |  |
| 16. | \*\*\*\*\* тройные | Шт. | 3 |  |  |
| 17. | Люстры  | Шт. | 2 |  |  |
| 18. | Точечные светильники  | Шт. | 7 |  |  |
| 19. | Светильник накладной  | Шт. | 1 |  |  |
| 20. | Кнопка звонка | Шт. | 1 |  |  |
| 21. | Звонок  | Шт. | 1 |  |  |
| Расходники: изолента, \*колодки\* соединительные, крепеж для проводов, буры 6х110 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |

**Смета на стройматериалы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название, область применения продукции | ед.изм. | Кол. | Цена за ед. | Сумма  |
|  | **Сантехника** |
| 1. | Трубы водоснабжения 20 Ø (холодная, гарячая) | М.п | 1512 |  |  |
| 2.  | Муфты спаренные 1\2х20 Ø 90гр.  | Шт. | 3 |  |  |
| 3. | Муфты одиночн. 90 гр. 1\2х20 Ø  | Шт. | 2 |  |  |
| 4. | Муфты одиночные прямые 20 Ø для мультибокса | Шт. | ? |  |  |
| 5. | Уголок 90 гр. (20 Ø) | Шт. | 9 |  |  |
| 6. | Уголок 45 гр. | Шт.  | 4 |  |  |
| 7. | Тройники 20 Ø | Шт. | 5 |  |  |
| 8. | Соединители  | Шт. | 5 |  |  |
| 9. | Краны 1\2 | Шт. | 7 |  |  |
| 10 | \*\*\*\*\*\* 1\4 | Шт. | 1 |  |  |
| 11 | Труба канализационная 50 Ø 2.00 м.п | Шт. | 3 |  |  |
| 12. | \*\*\*\*\*\* 50 Ø 1.00 м.п | Шт. | 2 |  |  |
| 13. | \*\*\*\*\*\* 50 Ø 0.5 м.п | Шт. | 3 |  |  |
| 14. | Тройники 50 Ø | Шт. | 5 |  |  |
| 15. | Уголок 90 гр. 50 Ø | Шт. | 6 |  |  |
| 16. | Уголок 45 гр. 50 Ø | Шт. | 2 |  |  |
| 17. | Тройник с 50 трубы на 32 Ø плюс труба 32 1.5 м.п | Шт. | 1\1 |  |  |
| 18. | Уголок 90гр. 32 Ø заглушка \* | Шт. | 1\1 |  |  |
| 19. | Труба 110\* тройник с выходом на 50 Ø  | Шт. | 1 |  |  |
| 20. | заглушка с выходом на 50 Ø + 25 см трубы 110 и уголок 90 гр. | Шт. | 1 |  |  |
| Расходники: пакля, паста, фуга силиконовая |
| 21. |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |

**Смета на стройматериалы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название, область применения продукции | ед.изм. | Кол. | Цена за ед. | Сумма  |
|  | **Плинтуса** |
| 1. | Плинтуса (комната) | М.п | 15.56 |  |  |
| 2.  | Уголок внутренний | Шт. | 6 |  |  |
| 3. | Уголок наружный | Шт. | 2 |  |  |
| 4. | Заглушки (2), соединители (6) | Шт. | 2\6 |  |  |
| 5. | Плинтус (коридор) | М.п. | 6 |  |  |
| 6. | Уголок внутренний | Шт.  | 4 |  |  |
| 7. | Уголок наружный | Шт. | 2 |  |  |
| 8. | Заглушки  | Шт. | 6 |  |  |
| 9. | Плинтус (кухня) | М.п. | 6.25 |  |  |
| 10 | Уголок внутренний | Шт. | 2 |  |  |
| 11 | Заглушки  | Шт. | 2 |  |  |
| 12. | Соединители  | Шт. | 2 |  |  |
| 13. | Дубеля 6х40 | Шт. | 250 |  |  |
| 14. | Балкон уголки внутренние | Шт. | 4 |  |  |
| 15. | Плинтус(балкон) | М.п. | 8.40 |  |  |
| 16. | Соединение | Шт. | 2 |  |  |
| 17. | Расходник: бур по бетону 6х110 |
|  | **Багеты** |
| 18. | Балкон  | М.п. | 9 |  |  |
| 19. | Комната  | М.п. | 17 |  |  |
| 20. | Коридор | М.п. | 8 |  |  |
| 21. | Сан узел | М.п. | 9 |  |  |
| 22. | Кухня | М.п. | 13 |  |  |
| 23. | Расходник ножи канц. | Упак. | 1 |  |  |
| 24. | Клей для багета | Шт. | 3 |  |  |
|  | **Гипсокартон** |
| 25. | Потолочный 4200х2500х6 | Шт. | 2 |  |  |
| 26. | Г.К. пот. 1200х200х6 | Шт. | 1 |  |  |
| 27. | Профиль CD-60.3 мм | М.п. | 39 |  |  |
| 28. | Профиль UD (стартовый) | М.п. | 21 |  |  |
| 29. | Подвесные скобы(крепёж) | Шт. | 30 |  |  |
| 30. | Дубеля 6х40 | Шт. | 250 |  |  |
| 31. | Шурупы по металу | Шт. | 500 |  |  |
| 32. | Расходник: бур 6х110 | Шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |

 **Смета на стройматериалы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название, область применения продукции | ед.изм. | Кол. | Цена за ед. | Сумма  |
|  | **Плитка** |
| 1. | Стены санузел | М₂ | 20.1 |  |  |
| 2.  | Полы санузел | М₂ | 3.80 |  |  |
| 3. | Полы коридор | М₂ | 3.10 |  |  |
| 4. | Полы кухня | М₂ | 9.90 |  |  |
| 5. | Стена рабоча(кухня) | М₂ | 7.3 |  |  |
| 6. | Грунтовка (аквастоп концентрат) | литр | 5 |  |  |
| 7. | Макловица | Шт. | 1 |  |  |
| 8. | Крестики, клины | Шт. | По 2 |  |  |
| 9. | Клей плитка “для начала” 25 кг 1 мешок | Шт. | 6 |  |  |
| 10. | Расшивка на плитку |  |  |  |  |
|  | **Полы Ламинат** |
| 11. | Пол балкон ламинат | М₂ | 4.10 |  |  |
| 12. | Пол комната ламинат | М₂ | 16.20 |  |  |
| 13. | Подложка | М₂ | 20.3 |  |  |
| 14. | Расходник: ножи канц. Пилки для лобзика, скотч для склейки подложки | Упаков. | 1\1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |

**Смета на монтажно-сторительные работы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | ед.изм. | Кол. | Цена за ед. | Сумма  |
|  | **Потолки. Гипсокартон** |
| 1. | Гипсокартон потолок прямой | М₂ | 7.9 |  |  |
| 2.  | Поклейка мялярной ленты на стыки Г.К | М.п | 5.27 |  |  |
| 3. | Заделка швов Г.К | М.п | 5.27 |  |  |
| 4. | Покраска потолков в 2 слоя | М₂ | 37.1 |  |  |
| 5. | Монтаж пенопластикового багета с покр. | М.п | 51.7 |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |
|  | **Плитка** |
| 8. | Грунтовка в 2 слоя | М₂ | 43.6 |  |  |
| 9. | Подготовка стен под плитку | М₂ | 20.1 |  |  |
| 10. | Плитка стены(сан узел) | М₂ | 20.1 |  |  |
| 11. | Плитка полы(сан узел) | М₂ | 3.8 |  |  |
| 12. | Плитка пол(коридор) | М₂ | 3.1 |  |  |
| 13. | Плитка стена(рабочая стенка сан узел) | М₂ | 7.9 |  |  |
| 14. | Плитка пол(кухня) | М₂ | 9.9 |  |  |
| 15. | Вырезка отверстий в плитке под трубу или розетку | Шт. | 26 |  |  |
| 16. | Затирка швов плитки | М₂ | 43.6 |  |  |
| 17. | Подрезка и шлифовка кромок плитки | М.п |  |  |  |
| 18. | Запил и шлифовка плитки под углом 45гр. | М.п |  |  |  |
| 19. | Укладка фриза | М.п |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |