|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  |  |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  | |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Покрiвля** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *1* | | *РС1-1-1* | *Підготовчі роботи при улаштуванні*  *покрівель із полівінілхлоридних мембран:*  *очищення, знепилювання та просушування*  *основи* | *100 м2* |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *2* | | *РС1-2-4* | *Улаштування покрівель із*  *полівінілхлоридних мембран з утепленням*  *мінеральною ватою* | *100 м2* |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 3 | | С1555-112 | Матеріал рулонний пароізоляційний | м2 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 4 | | С1555-115  варіант 1 | Плити теплоізоляційні мінераловатні  щільністю 180 кг/м3, Техноруф В-60,  товщина 50 мм | м2 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 5 | | С1555-108  варіант 1 | Мембрана Техноніколь LOGICROOF V-RP,  товщинА 1,5 мм, армована | м2 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | С1545-44  варіант 3 | Телескопічний дюбель LDTK85 P35 | 100шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | С1545-44  варіант 1 | Саморіз WB6.3х120 для кріплення в бетон | 100шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | С1545-44  варіант 2 | Саморіз універсальний HU5х120 для  кріплення в бетон | 100шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9* | *РС1-3-1* | *Встановлення водостічних лійок та*  *флюгарок з вирізанням отворів* | *1л-ка* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | С130-1156  варіант 1 | Воронка покрівельна Sanpol (пряма) з  кріпильними деталями | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | С130-1156  варіант 2 | Флюгарка з кріпильними деталями | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12* | *РС1-4-1* | *Улаштування примикань із*  *полівінілхлоридних мембран до стін і*  *парапетів із улаштуванням фартуха,*  *висота примикань 400 мм* | *100 м* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | С1555-108  варіант 2 | Мембрана Техноніколь LOGICROOF V-RP,  товщинА 1,5 мм, не армована | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | С1555-111  варіант 1 | Герметик поліуретановий для герметизації  швів Penosil PU Sealant HM (600 мл  упаковка) | л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | С1555-116  варіант 2 | Планка прижимна | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | & С1555-  116-1 | Лист з ПВХ напиленням 1х2х0,7 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | С111-1851  варіант 1 | Гвинт самонарізний з пресшайбою 4,2х35 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *18* | *РН8-40-4* | *Улаштування з листової сталі поясків,*  *сандриків, підвіконних відливів* | *100м* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | & С1555-  116-1  варіант 1 | Лист оцинкований 1х2х0,55мм | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | С111-155-1  варіант 1 | Дюбель 6х80 | 1000шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | С1555-116  варіант 3 | Бітумна стрічка-герметик 10смх10м ГП  "Техноніколь" | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |