Виконано у відповідності до ДБН А.2.2-3-2014

Завдання на проектування

«Ремонтні роботи у приміщенні, 105 м2»

| Назва та місцезнаходження об'єкта. | Ремонтні роботи в приміщенні 105 м2, с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області |
| --- | --- |
| Підстава для проектування. | Договір на проектування № |
| Вид будівництва. | Ремонтні роботи в приміщенні |
| Джерело фінансування. | Кошти Замовника |
| Стадійність проектування | Одно-стадійне (Робочий проект) Строк проектування повинен складати не більше двох тижнів. |
| Вихідні дані, що надаються Замовником | - Перелік приміщень, що Замовник планує отримати після перепланування: - Зал теоретичних занять, Роздягальню, Душову кімнату. - Обмірний план приміщень, що підлягають проектуванню - План приміщення після переплануваня |
| Основні вимоги до розділів проектної документації, що розробляється. | При розробці проектної документації виконати розділи: 1.Архітектурне рішення: - Виконати обстеження, обмір приміщення та виготовити обмірний план; - По вказаним Замовником приміщенням виконати планувальне рішення по переплануванню Приміщення; - Надати експертну оцінку можливості використання приміщення у новому планувальному рішенню с точки зору протипожежної безпеки (Приміщення знаходиться в підвальному приміщенні); - при розробці архітектурно планувальних рішень обов’язково врахувати фактичне розташування існуючих інженерних мереж; - Приміщення існуючої Зали теорії поділяється на три приміщення: Залу теорії, Роздягальню, Коридор. - існуюче приміщення жіночого туалету змінює функціональне призначення на Душову кімнату, по ньому необхідно виконати необхідний комплекс демонтажних робіт; - між приміщенням душової та роздягальні виконати влаштування додаткового дверного прорізу, шириною не менше 800 мм; - при розробці архітектурно планувальних рішень обов’язково врахувати необхідність встановлення нових перегородок до перекриття Після Затвердження Замовником кінцевого планувального рішення: - виконати Специфікацію перегородок та конструктив шумопоглинальних перегородок; - виконати відомість заповнення дверних та віконних прорізів; - виконати відомість оздоблення стін та підлоги, з врахуванням необхідності укладання шумо-поглинального матеріалу на підлогу в офісній зоні, керамічної плитки в коридорах, що йдуть до санвузлів; - виконати план установки електроприймачів та споживачів мережі СКС; - виконати план розміщення приладів освітлення з розподілом по групам та вимикачам, з огляду на діючі норми ДБН з освітлення робочих місць; - виконати специфікацію меблевих виробів. 2.Електротехнічні рішення: - електропостачання всіх споживачів здійснити з розподільчих щитів, що розташовані в Приміщенні; - виконати однолінійну схему електропостачання; - виконати таблицю збірного навантаження по споживачам приміщення; - виконати специфікацію провідниково-кабельної продукції та автоматики; - всі проектні рішення по розділу виконувати згідно діючих нормативних документів. 3. Опалення вентиляція та кондиціонування - провести обстеження існуючих приладів опалення вентиляції та кондиціонування, провести розрахунок достатності тепло/холодо забезпечення та вентиляції приміщення згідно діючих ДБН, за можливості передбачити використання існуючих приладів опалення, вентиляції та кондиціонування; - у разі недостатності запроектувати нові прилади по розділу ОВіК, згідно проведених розрахунків. 4. Системи протипожежної та охоронної сигналізації - передбачити використання існуючої адресної пожежної системи та системи сповіщення, у разі недостатності запроектувати додатково; - Надати експертну оцінку можливості використання приміщення у новому планувальному рішенню с точки зору протипожежної безпеки (Приміщення знаходиться в підвальному приміщенні); 5. Водопостачання та каналізація - по приміщенню Душової запроектувати необхідні зміни існуючих мереж водопостачання та каналізації для повноцінного використання приміщення за новим призначенням. |
| Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації; | Визначити під час проектування |
| Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта | Визначити під час проектування, відповідно діючих ДБН |
| Терміни виконання проектних робіт | Надати в Комерційній пропозиції |
| Додаткові вимоги | -документацію видати в 4-х примірниках та електронному вигляді. |