Проект электричество Жилянская  по ТУ Рр= 259,3кВт

ТП

ВРП 7 вводной 400а мах Р =269,2кВт (по вводному кабелю  мах Р=309,4кВт)                                                                       АВР

Счётчик 3  Рраб реж=28,71кВт; Рпож реж=83,57кВт

Счётчик 1  Рр=152,06кВт                                                                       Ссчётчик 2  Рр=133,96кВт

Щит этажный  1-6       Счётчик 4 Рр=46.98кВт                   Щит этажный  7-12          Счётчик 5 Рр=47,48кВТ              - щит вент. дымоуд и подпора   Рр=80кВт

- эвак осв. Лестниц                         Рр=0,72кВт

1. Клет,      Рр=2,1кВт       7  40А Рмах 26кВт                                                                                                                             - эвак осв. холов                              Рр=0,65кВт

2. 40А Рмах 26кВт     - осв. Шахты лифта. Рр=0,72кВт    8  32А Рмах 21кВт    - осв. Холов.            Рр= 2,16 кВт         - ЩР лифта 1                                     Рр=16кВт

3. 40А Рмах 26кВт     -Снеготаяние            Рр=0,06кВт     9  40А Рмах 26кВт    - осв. Шахты лифта  Рр= 0,72 кВт      - ЩР лифта 2                                     Рр=9кВт

4. 40А Рмах 26кВт     - ЧИЛЕР               Рр=44,1кВткВт     10 40А Рмах 26кВт    - осв. крыши             Рр= 0,52 кВт

5. 40А Рмах 26кВт                                                                   11 16А Рмах 10кВт     -ЧИЛЕР               Рр=44,1кВткВт

6. 40А Рмах 26кВт                                                                   12 16А Рмах 10кВт

Необходимо принять решение ( может спросить у продажников) какую мощность необходимо заложить на каждый этаж и раскидать от чиллеров. Будут ли аварийно освещаться холлы лифтов на этажах.