## Сила
Наименование строительства: Электромонтажные работы (электромонтажные работы) по адресу: |  |  | Приложение №______к договору строительного подряда № ___________ от__________________
Единичные расценки
Основание : Дизайн проект
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, грн. | Примечание
За единицу
1 | Прокладка кабеля ВВП-нгд от 3х1,5….6 мм² | м | 18.5
2 | Прокладка кабеля ВВП-нгд от 5х2,5….6 мм² | м | 20
3 | Прокладка кабеля ВВП-нгд от 5х10-16мм² | м | 28
4 | Прокладка кабеля ВВП-нгд от 5х25-35мм² | м | 40
5 | Прокладка кабеля ВВП-нгд от 5х50мм² | м | 50
6 | Прокладка кабеля ВВП-нгд от 5х70мм² | м | 58
7 | Прокладка кабеля ВВП-нгд от 5х95мм² | м | 75
8 | Прокладка провода RG(6) | м | 16
9 | Прокладка провода FTP(5e) | м | 16
10 | Прокладка гофры, металлорукава | м | 5
11 | Монтаж лотка 100-300 | м | 55
12 | Монтаж лотка 400-500 | м | 65
13 | Монтаж кабель-роста | м | 55
14 | Монтаж труб метал. | м | 25
15 | Расключение ГРЩ | шт. | 2500 | от 2500грн.
16 | Прокладка короба | м | 35
17 | Выбуривание отверстия под монтажную коробку (кирпич) | шт. | 60
18 | Выбуривание отверстия под монтажную коробку (гипс) | шт. | 50
19 | Выбуривание отверстия под монтажную коробку (бетон) | шт. | 80
20 | Штроба под закладной короб (кирпич) | м | 250
21 | Изготовление штробы 20х25 штукатурка | м | 40
22 | Изготовление штробы 20х25 бетон | м | 80
23 | Установка монтажной коробки | шт. | 15
24 | Набор электрической схемы | шт. | 180
25 | Изготовление ниши под щит 36-модуля (кирпич) | шт. | 1000
26 | Изготовление ниши под щит 24-модулей (кирпич) | шт. | 800
27 | Изготовление ниши под щит 12-модулей (кирпич) | шт. | 600
28 | Сквозное отверстие Ø16-20х100…500мм (кирпич) | шт. | 50
29 | Сквозное отверстие Ø16-20х100…500мм (бетон) | шт. | 60
30 | Монтаж закладного короба | м | 80
31 | Монтаж щита 36-модуля | шт. | 300
32 | Монтаж щита 12..24-модулей | шт. | 200
33 | Монтаж автомата 1-полюс | шт. | 90
34 | Монтаж автомата 2-полюса | шт. | 150
35 | Монтаж автомата 3-полюса | шт. | 180
36 | Монтаж реле контроля напряжения | шт. | 250
37 | Установка и подключение блока питания 12v | шт. | 120
38 | Установка выключателя | шт. | 60
39 | Установка розетки | шт. | 60
40 | Установка регулятора теплого пола | шт. | 200
41 | Подключение (подсветки зеркала, шкафа) | шт. | 100
42 | Установка датчиков присутствия | шт. | 250
43 | Монтаж подвесных светильников | шт. | 180
44 | Монтаж люстр от | шт. | 450 | от 450 грн.
45 | Монтаж бра, подсветка картин | шт. | 150
46 | Монтаж потолочного точечного светильника (1-й накладной) | шт. | 180
47 | Монтаж потолочного точечного светильника (встроенный) | шт. | 150
48 | Вырезка отверстия под светильник (гипс) | шт. | 100
49 | Установка и пуско/наладка домофона | шт. | 1000
50 | Монтаж профиля под LED-ленту | м | 80
51 | Монтаж LED-ленты | м | 80
52 | Укладка теплого пола | м2 | 120
53 | Установка вентилятора | шт. | 200
54 | Прозвонка (пуско-наладочные работы) | ч/ч. | 150
Ночные работы 20% (грн.)
Проектны работы 50 (грн.) М². Не менее 2000 (грн.)
Амортизация электроинструмента 3% (грн.)