## 23 м
Регламент выполнения ремонтных работ (Апартамент 23 кв.м.)
наименование работ | материалы | Едн. Изм | Кол. | Цена | Сума
Подготовительный ЭТАП
Подъем материалов | 1 этаж | 1 Этаж | 150 |  | 0
1 ЭТАП
Сантехнические работы
Врезка в водопровод |  |  | 1 |  | 0
| Вентиль шаровый Ф20 | шт | 1 |  | 0
| Муфта с резьбой наружная Wavin Ekoplastik ППР 20x1/2" | шт | 1 |  | 0
Установка узла учета воды |  | шт | 1 |  | 0
| Счетчик воды холодной Ф20 (из штуцерами в комплекте) | шт | 1 |  | 0
| Обратный клапан Valtec В 1/2" | шт | 1 |  | 0
| Фильтр грубой очистки Ф20 | шт | 1 |  | 0
| Муфта с резьбой наружная Wavin Ekoplastik ППР 20x1/2" | шт | 1 |  | 0
Прокладка труб и установка концевиков системы водоснабжения |  | м.п. | 20 |  | 0
Установка точек гарячей, холодной воды |  | шт | 6 |  | 0
| Труба полипропиленовая Wavin Ekoplastik 20 PN20 4 м | м.п. | 20 |  | 0
| Коліно Wavin Ekoplastik ПП 20х90° | шт | 12 |  | 0
| Муфта соеденительная Wavin Ekoplastik ПП Ф20 | шт | 5 |  | 0
| Колено настенное внутренняя Wavin Ekoplastik 20x1/2" SNK020XXXX | шт | 6 |  | 0
| Крепление трубы Ф20 хомут | шт | 15 |  | 0
| Набор для паковки 103104 паста Gebatout 2 80 г + пакля 20 г | шт | 2 |  | 0
| Муфта с резьбой наружная Wavin Ekoplastik ППР 20x1/2" | шт | 8 |  | 0
| Кран кульовий Valtec BASE ВН 1/2" метелик | шт | 2 |  | 0
| Кран кульовий Wavin Ekoplastik ППР 20 мм SVEK020XXX | шт | 8 |  | 0
| Заглушка НН ("Valtec" типу) 1/2" | шт | 8 |  | 0
Прокладка труб системы канализации |  | м.п. | 10 |  | 0
Разводка труб канализации, 1 элемент соединения |  | шт | 11 |  | 0
| Труба канализационная ValRom ПП d50х1000 мм | м.п. | 8 |  | 0
| Тройник Rhein ПП d50 | шт | 3 |  | 0
| Колено Rhein 50/90 | шт | 6 |  | 0
| Тройник Rhein 110/90 | шт | 1 |  | 0
| Хомут Ф50 крепления канализации | шт | 10 |  | 0
Установка трапа |  | шт | 1 |  | 0
| Душовий трап Alca Plast Трап 105x105/50мм з боковим підводом, гідрозатвор комбінований (сухий + мокрий) | шт | 1 |  | 0
| Редукция 100*50 | шт | 1 |  | 0
Установка радиатора отопления |  | шт | 0 |  | 0
| Радіатори біметалеві Mirado/Diva 500/96 робочий тиск 30 атм. | сек | 0 |  | 0
| Комплект пробок 1/2"х1" для алюм., біметал. та чавунних радіаторів | шт | 0 |  | 0
| Кран ППР Ду 20х1/2" ЗР кульов. прямий з амер. | шт | 0 |  | 0
| Кронштейн для радіатора 8*170мм з дюбелем | шт | 0 |  | 0
Электромонтажные работы
Устройство штробы в кирпичных стенах |  | м.п. | 72 |  | 0
Прокладка гофры и кабеля до 4 мкв.м |  | м.п. | 110 |  | 0
Прокладка кабеля до 10 мкв. м |  | м.п | 10 |  | 0
| Кабель 3*1,5 ВВГнГ Одессакабель | м.п. | 40 |  | 0
| Кабель 3*2,5 ВВГнГ Одессакабель | м.п. | 40 |  | 0
| Кабель 3*6 ВВГнГ Одессакабель | м.п. | 10 |  | 0
| Кабель антена TV Одессакабель | м.п. | 10 |  | 0
| Кабель витая пара IT Одессакабель | м.п. | 10 |  | 0
| Клемма быстрого монтажа на 3 проводника с рычагами EMT 3x0,08-4/2,5 мм | шт | 15.1 |  | 0
| Наконечник втулковий E.NEXT e.terminal.stand.e1508.red ізольований 1,5 кв.мм 100 шт. S3036022 червоний | пач. | 1 |  | 0
| Наконечник втулковий E.NEXT e.terminal.stand.e1508.red ізольований 2,5 кв.мм 100 шт. S3036022 червоний | пач. | 1 |  | 0
| Гофра 20 мм | м.п. | 110 |  | 0
Установка подрозетников |  | шт | 26 |  | 0
| Коробка установча Schneider Electric 65x45 поліпропілен IMT35100 | шт | 21 |  | 0
| Гипс строительный Г-4, 5 кг (Алибастр) | шт | 1 |  | 0
Устройство ниши под щит автоматов |  | шт | 1 |  | 0
| Щит автоматов на 12 позиций Lux-Ray (Din-рейка, нулевая шина). | комп. | 1 |  | 0
Установка Автоматических выключателей |  | шт | 5 |  | 0
| Автоматический виключатель Schneider Electric ВА63 32/2/С 2Р 32 А 4,5 кА 11216 | шт | 1 |  | 0
| Автоматический виключатель Schneider Electric ВА63 25/1/С 1Р 25А 4,5 кА 11205 | шт | 1 |  | 0
| Автоматический виключатель Schneider Electric ВА63 16/1/С 1Р 16 А 4,5 кА 11203 | шт | 1 |  | 0
| Диференційний автомат Viko електронний 2C 25А 30мА АС 6кА 230V Type C 6VRBE-2C2530/AC | шт | 1 |  | 0
| Реле напруги ZUBR D25 | шт | 1 |  | 0
Установка распределительных коробок |  | шт | 4 |  | 0
| Коробка распределительная Schneider Electric | шт | 4 |  | 0
Праспайка распределительных коробок |  | шт | 4 |  | 0
| Клемма быстрого монтажа на 3 проводника с рычагами EMT 3x0,08-4/2,5 мм | шт | 15 |  | 0
| Припой изолента | шт | 5 |  | 0
Общестроительные работы этап WHITE BOX
Грунтовка пола |  | м2 | 23 |  | 0
| Грунтовка Ceresit СТ-17 (10л) | шт | 0.3 |  | 0
Устройство гидроизоляции пола |  | м2 | 23 |  | 0
| Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 | кг | 93 |  | 0
| Гидроизоляционная мембрана BOTAMENT 1х30 м | м2 | 4 |  | 0
Установка маяков на стяжку |  | м2 | 23 |  | 0
| Маяк 10мм 3м | шт | 25 |  | 0
| Гипс Г-4, 5 кг (алибастр) | шт | 3 |  | 0
Устройство цементно песчаной стяжки пола толщиной 100мм |  | м2 | 23 |  | 0
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 (14 шт цемента,2,5 м2 песка) | м3 | 2.35 |  | 0
| Добавка гідрофобна redbag 5 л | шт | 1 |  | 0
Заделка штроб электрика и кондиционирование |  | м.п. | 80 |  | 0
| Смеси сухие штукатурные МП-75 (30 кг) | шт | 0.33 |  | 0
Установка маяков на штукатурку |  | м2 | 71 |  | 0
| Маяк 10мм 3м | шт | 25 |  | 0
| Крепление для маяка штукатурного FIT D07925 (50 шт) | пач. | 4 |  | 0
Грунтовка стен |  | м2 | 71 |  | 0
| Грунтовка Ceresit СТ-17 (10л) | шт | 1 |  | 0
Машинная штукатурка стен |  | м2 | 71 |  | 0
0
| Смеси сухие штукатурные МП-75 (30кг) | шт | 47 |  | 0
| Профили металлические оцинкованные перфоуголок | м.п. | 36 |  | 0
Штукатурка откосов и углов |  | м.п | 20 |  | 0
| Смеси сухие штукатурные МП-75 (30кг) | шт | 3.5 |  | 0
Очистка помещения от мусора | Мешок | м2 | 23 |  | 0
Вынос мусора | 1 этаж |  | 5 |  | 2000
Кладка кирпича |  | м2 | 1.9 |  | 0
| Кирпич керамических одинарна повнотила, разрем 250х120х65 мм, марка М200 | шт | 55 |  | 0
| Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 0.25 |  | 0
| Креплення анкерне | шт | 5 |  | 0
| Кладочна проволока 2 мм | кг | 1.1 |  | 0
Кладка газоблока |  | м3 | 2 |  | 0
| Гарячекатана арматурна диам.6 | кг | 5 |  | 0
| Газобетонный блок ХСМ 600x200x100 мм Hetten | м3 | 1.95 |  | 0
| Подкладочний рубероед | м2 | 2 |  | 0
| Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | бал. | 3 |  | 0
| Дюбели монтажние | шт | 20 |  | 0
| Клей для газоблока Ceresit CT-21 (25кг) | шт | 2 |  | 0
Анкерування |  | шт | 10 |  | 0
Отделочные работы
Укладка плитки на стены фартух с затиркой |  | м2 | 4.2 |  | 0
| Плитка | м2 | 4.5 |  | 0
| Клей для плитки Ceresit СМ-11+ | кг | 27 |  | 0
| Затирка Mapei Keracolor FF 100 (Белый) 2 кг | шт | 0.6 |  | 0
| Крестики дистанционные Topex 2 мм 16В520 | шт | 20 |  | 0
Грунтування стен санузла |  | м2 | 21 |  | 0
| Грунтовка Ceresit СТ-17 (10л) | шт | 0.7 |  | 0
Укладка плитки на стены санузла |  | м2 | 21 |  | 0
| Плитка Huida HK6954M 60x60 (Атем сняли с производства) | м2 | 22 |  | 0
| Клей для плитки Ceresst CM-11+ | кг | 136 |  | 0
| Герметик силиконовый SOUDAL нейтральный санитарный 280 мл | шт | 1 |  | 0
0
| Крестики дистанционные Topex 2 мм 16В520 | шт | 100 |  | 0
Затирка швов |  | м2 | 21 |  | 0
| Затирка Mapei Keracolor FF 100 (Белый) 2 кг | шт | 4.3 |  | 0
Установка подоконника |  | м.п. | 2 |  | 0
| Подоконник ПВХ белый матовый 500мм Риф | м.п. | 2 |  | 0
| Заглушка белая с двумя капиносами 500мм Риф | шт | 2 |  | 0
| Пена монтажная APEN Gunfoam Pro 65 (профессиональная), 875 мл (выход 65 л) | шт | 1 |  | 0
Шпатлевка откосов окон и дверей под окраску |  | м.п. | 20 |  | 0
| Грунтовка Ceresit СТ-17 (10л) | шт | 0.1 |  | 0
| Шпаклевка Knauf MULTI-FINISH 25 кг | шт | 0.8 |  | 0
| Бумага наждачная на бум.основе PS30D/40/S/115x50000 KLINGSPOR 174086 | шт | 3 |  | 0
Укладка плитки на пол санузла |  | м2 | 3 |  | 0
| Vivacer MONO (HD6M10) белый 60x60. Код: 60120061 | м2 | 3 |  | 0
| Клей для плитки Ceresit СМ-11+ | кг | 19 |  | 0
| Грунтовка Ceresit СТ-17 (10л) | шт | 0.05 |  | 0
| Герметик силиконовый SOUDAL нейтральный санитарный 280 мл | шт | 1 |  | 0
| Крестики дистанционные Topex 3 мм 16В520 | шт | 12 |  | 0
Затирка швов |  | м2 | 3 |  | 0
| Затирка Mapei Keracolor FF 100 (Белый) 2 кг | шт | 0.6 |  | 0
Сверление отверстий в плитке |  | шт | 10 |  | 0
Окраска откосов |  | м.п. | 10 |  | 0
| Краска AURA Mattlatex интерьерная моющаяся (матовая), 2,5 л | шт | 1.2 |  | 0
| Лента малярная 50 мм х 50 м | шт | 1 |  | 0
Грунтовка пола |  | м2 | 20 |  | 0
| Грунтовка Ceresit СТ-17 (10л) | шт | 0.2 |  | 0
Укладка виниловых полов |  | м2 | 20 |  | 0
| Виниловый пол клеева TARKETT MODULART7 OAK TREND BEIGE 257021000 | м2 | 21 |  | 0
| Клей для винилового пола Ceresit UK 400 /14кг | шт | 0.8 |  | 0
Оклейка стен обоями |  | м2 | 49 |  | 0
| Клей для виниловых обоев сухой Quelyd 300 гр | шт | 2 |  | 0
| Vinil Джорджия ЭШТ2-1287. Код: 50554698 рулон 10м кв. | шт | 5 |  | 0
Натяжной потолок |  | м2 | 23 |  | 0
| Матовое полотно натяжного потолка | м2 | 23 |  | 0
| Стеновой профиль натяжных потолков | м.п. | 38 |  | 0
| Декоративная вставка | м.п. | 38 |  | 0
| Шнур для потолка | м.п. | 38 |  | 0
| Закладные для светильников | шт | 16 |  | 0
Устройство плинтуса |  | м.п. | 25 |  | 0
| Плинтус ТЕКО Стандарт Орех светлый 0001 2,5м | шт | 15 |  | 0
| Угол наружний плинтуса | шт | 3 |  | 0
| Угол внутрений плинтуса | шт | 12 |  | 0
| Заглушка плинтуса | пар. | 5 |  | 0
| Углы соеденители | шт | 25 |  | 0
| Дюбель 6*40 | шт | 50 |  | 0
Установка переходных планок |  | шт | 3 |  | 0
| Порожек алюминиевый переходной 40 мм Braz Line гладкий скрытый крепеж 900 мм | шт | 3 |  | 0
Дверь в санузел "Омис" с установкой |  | шт | 1 |  | 0
| Дверное полотно "Классика" ПВХ ольха 80 см х 2 м | шт | 1 |  | 0
| Коробка дверная ПВХ 100 мм ольха "ОМиС", 05 | шт | 1 |  | 0
| Наличник ПВХ полукруглый ольха 0,7 х 2,20 м "ОМиС", пк-70-05 | шт | 3 |  | 0
| Петля 100*75-B-L хром CR | пара | 1 |  | 0
| Замок врезной цилиндрический ПРО-САМ с ручками ЗВ4-31/55 мм 55 мм никель | шт | 1 |  | 0
| Пена монтажная APEN Gunfoam Pro 65 (профессиональная), 875 мл (выход 65 л) | шт | 1 |  | 0
2 ЭТАП
Электромонтаж
Установка кондиционера |  | шт | 1 |  | 0
Подьем варильной кондиционера |  | 1 этаж | 1 |  | 0
| iClima ICI-07RA IN/ICU-07RA OUT | шт | 1 |  | 0
Установка фурнитуры |  | шт | 27 |  | 0
| Розетка комп’ютерна подвійна Panasonic Arkedia Slim | шт | 1 |  | 0
| Розетка одинарна з заземленням Panasonic Arkedia Slim | шт | 20 |  | 0
| Розетка TV кінцева Panasonic Arkedia Slim | шт | 1 |  | 0
| Рамка двомісна Panasonic Arkedia Slim | шт | 5 |  | 0
| Рамка тримісна Panasonic Arkedia Slim | шт | 5 |  | 0
| Выключатель Schneider Asfora 1-кл.,белый EPH0100121 | шт | 2 |  | 0
| Выключатель Schneider Asfora 2-кл.белый EPH0300121 | шт | 3 |  | 0
Установка точечных светильников |  | шт | 16 |  | 0
| Светильник точечный диодный Maxus Sp Edge | шт | 16 |  | 0
Установка настенных бра |  | шт | 2 |  | 0
| Бра Strotskis Nikolas 1x40 Вт E14 | шт | 2 |  | 0
Сантехника
Установка унитаза |  | шт | 1 |  | 0
Подьем унитаза |  | 1 этаж | 1 |  | 0
| Унитаз-компакт Kolo Runa гор сл. 3/6 нижн. подв. сид. duroplast (L89200) | шт | 1 |  | 0
| Гофра армована для унітаза Water House AGU | шт | 1 |  | 0
Установка умывальника |  | шт | 1 |  | 0
Подьем умывальника |  | 1 этаж | 1 |  | 0
| Умывальник Умывальник Kolo Twins 60 см | шт | 1 |  | 0
| Сифон для умывальника Water House пластмассовый выпуск, гибкая труба 40 * 50 | шт | 1 |  | 0
Установка душевой смеситель |  | шт | 1 |  | 0
| Душевая стойка мод. Mixxen с колонной MXCL0407 | шт | 1 |  | 0
Установка бойлера |  | шт | 1 |  | 0
Подьем бойлера |  | 1 этаж | 1 |  | 0
| Бойлер JUNIOR NTS 50 | шт | 1 |  | 0
Установка мойка кухни |  | шт | 1 |  | 0
Подьем мойка кухни |  | 1 этаж | 1 |  | 0
| Мойка кухни Teka Basico 510 мм | шт | 1 |  | 0
Установка стиральной машин |  | шт | 1 |  | 0
Подьем стиральной машин |  | 1 этаж | 1 |  | 0
| Стиральная машина BECO WRS5511BWW | шт | 1 |  | 0
| Кран стиральной маш 3/4" | шт | 1 |  | 0
| Кран настенный хром 1/2" | шт | 3 |  | 0
Установка прочее |  | шт | 0 | 0 | 0
| Смесители умывальник мойка Water House Standart | шт | 1 |  | 0
| Шланг Ш/Ш 1/2" 60см | шт | 3 |  | 0
| Шланг заливний Water House для стиральных и посудомоечных машин SZ-3 | шт | 1 |  | 0
| Труба гофрированная Water House G 01 | шт | 1 |  | 0
| Герметик силиконовый APEN санитарный (прозрачный), 280 мл | шт | 2 |  | 0
Доукомплектация квартиры
Подьем холодильника |  | 1 этаж | 1 | 50 | 50
| Delfa TFC-128 | шт | 1 |  | 0
Подьем варильной поверхности |  | 1 этаж | 1 | 20 | 20
Установка варильной поверхности |  | шт | 1 | 300 | 300
| BEKO HDCE 32200X | шт | 1 |  | 0
Уборка помещения после ремонта |  | м2 | 23 | 65 | 1495
Мойка окон |  | м2 | 2 | 40 | 80
3945
|  |  |  | Работы | 3945
|  |  |  | Материали | 0