|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Назва документу | | | | **Технічне завдання** | | | | | |
| 1. Філіал/підрозділ компанії | | | | Складський комплекс «Велика Олександрівка» | | | | | |
| 1. Вид, найменування робіт: | | | | | | | | | |
| **Уладання лінолеуму та монтаж плінтусу** | | | | | | | | | |
| 1. Дата початку виконання робіт | | \_\_/\_\_\_\_/2021 | | 1. Дата закінчення виконання робіт | | | \_\_\_/\_\_\_\_/2021 | | |
| 1. Перелік дозвільної документації, що має бути надана підрядником: | | | | | | | | | |
| *(вказати перелік та найменування дозвільних документів відповідно до вимог регуляторних актів з охорони праці та/або ліцензійних вимог чинного законодавства)* | | | | | | | | | |
| 1. Необхідність надання підрядником переліку клієнтів | | | | | | | | | Так/Ні |
| 1. Необхідність надання підрядником підтвердження кількості, кваліфікації та працевлаштування працівників | | | | | | | | | Так/Ні |
| 1. Необхідність проведення попереднього аудиту підрядника | | | | | | | | | Так/Ні |
| 1. ПІБ, особи відповідальної за технічний нагляд зі сторони замовника | | | | | | | | |  |
| 1. Проектна документація | | | | | | | | | |
| 1. Необхідність в розробці/внесення змін в проектну документацію для проведення робіт | | | | | | | | | Так/Ні |
| * 1. наявність проектної документації, достатньої для проведення робіт: | | | | | | | | | Так/Ні |
| * 1. Назва проектної документації, достатньої для проведення робіт: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| * 1. Наявність в проектні документації, в котору необхідно вносити зміни для проведення робіт: | | | | | | | | | Так/Ні |
| * 1. Назва проектної документації, в котору необхідно вносити зміни для проведення робіт: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Опис та/або перелік робіт, що необхідно виконувати відповідно технічного завдання: | | | | | | | | | |
| * Влаштування офісного лінолеуму сірого кольру(колір узгодити перед придбаннням)   підготовка основи для укладання  - усунення тріщін 24м.пог  - усунення перпадів підлоги 9м2  укладання лінолеуму по першому поверсі загальною площею 51,2 м2  - гардероб №1  - коридор/тамбур  - інвентарна  укладання лінолеуму на 2 поверсі загальною площею 191,8 м2  - кабінет 1; 2; 3; 4.  - архів  - гардероб №3  - коридор загальний  - коридор вхіний  - інвентарна   * Монтаж плінтусу (в тон з лінолеумом)   1 й поверх 49,2 м.пог  2 й поверх 209,9 м.пог | | | | | | | | | |
| 1. Схема, креслення, фото: | | | | | | | | | |
| * C:\Users\ykozachok\Desktop\для тз\для лінолеуму 2 пов.PNGC:\Users\ykozachok\Desktop\для тз\для лінолеуму 1 пов.PNG | | | | | | | | | |
| 1. Перелік обладнання та періодичність обслуговування | | | | | | | | | |
| **№** | **Найменування обладнання/системи** | | | | | **кількість** | | **Періодичність** | |
| *Од.* | | *Разів на рік* | |
| 1. |  | | | | |  | |  | |
| 1. Умови розташування обладнаня/систем: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Додаткові відомості про обладнання: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Додаткова інформація про умови виконання робіт: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Бажані пріоритети по порядку та/або послідовності виконання робіт: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Умови надання/використання підіймальної техніки та/або конструкцій: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Опис матеріалів (склад, вимоги наявності сертифікатів СЕС, назва, марка матеріалу тощо): | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Умови використання/відшкодування вартості матеріалів та/або запчастин: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Перелік документів, що мають бути надані підрядником під час аналізу пропозицій: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Перелік та/або структура розділів, котрі обов’язково мають бути окремо виділені у надані цінові пропозиції: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Склав: | | | \_\_\_\_\_\_\_  підпис | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | *Козачок Євгеній Павлович* | | | | |
| 1. Затверджено: | | | \_\_\_\_\_\_\_  підпис | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | *Посада, ПІБ* | | | | |