|  |  |
| --- | --- |
| 1. Назва документу
 | **Технічне завдання** |
| 1. Філіал/підрозділ компанії
 | Складський комплекс «Велика Олександрівка» |
| 1. Вид, найменування робіт:
 |
| **Уладання лінолеуму та монтаж плінтусу**  |
| 1. Дата початку виконання робіт
 | \_\_/\_\_\_\_/2021 | 1. Дата закінчення виконання робіт
 | \_\_\_/\_\_\_\_/2021 |
| 1. Перелік дозвільної документації, що має бути надана підрядником:
 |
| *(вказати перелік та найменування дозвільних документів відповідно до вимог регуляторних актів з охорони праці та/або ліцензійних вимог чинного законодавства)*  |
| 1. Необхідність надання підрядником переліку клієнтів
 | Так/Ні |
| 1. Необхідність надання підрядником підтвердження кількості, кваліфікації та працевлаштування працівників
 | Так/Ні |
| 1. Необхідність проведення попереднього аудиту підрядника
 | Так/Ні |
| 1. ПІБ, особи відповідальної за технічний нагляд зі сторони замовника
 |   |
| 1. Проектна документація
 |
| 1. Необхідність в розробці/внесення змін в проектну документацію для проведення робіт
 | Так/Ні  |
| * 1. наявність проектної документації, достатньої для проведення робіт:
 | Так/Ні |
| * 1. Назва проектної документації, достатньої для проведення робіт:
 |
|  |
| * 1. Наявність в проектні документації, в котору необхідно вносити зміни для проведення робіт:
 | Так/Ні |
| * 1. Назва проектної документації, в котору необхідно вносити зміни для проведення робіт:
 |
|  |
| 1. Опис та/або перелік робіт, що необхідно виконувати відповідно технічного завдання:
 |
| * Влаштування офісного лінолеуму сірого кольру(колір узгодити перед придбаннням)

підготовка основи для укладання - усунення тріщін 24м.пог - усунення перпадів підлоги 9м2укладання лінолеуму по першому поверсі загальною площею 51,2 м2- гардероб №1- коридор/тамбур - інвентарна укладання лінолеуму на 2 поверсі загальною площею 191,8 м2- кабінет 1; 2; 3; 4.- архів- гардероб №3- коридор загальний - коридор вхіний- інвентарна * Монтаж плінтусу (в тон з лінолеумом)

1 й поверх 49,2 м.пог 2 й поверх 209,9 м.пог  |
| 1. Схема, креслення, фото:
 |
| * C:\Users\ykozachok\Desktop\для тз\для лінолеуму 2 пов.PNGC:\Users\ykozachok\Desktop\для тз\для лінолеуму 1 пов.PNG
 |
| 1. Перелік обладнання та періодичність обслуговування
 |
| **№** | **Найменування обладнання/системи** | **кількість** | **Періодичність** |
| *Од.* | *Разів на рік* |
| 1. |  |  |  |
| 1. Умови розташування обладнаня/систем:
 |
|  |
| 1. Додаткові відомості про обладнання:
 |
|  |
| 1. Додаткова інформація про умови виконання робіт:
 |
|  |
| 1. Бажані пріоритети по порядку та/або послідовності виконання робіт:
 |
|  |
| 1. Умови надання/використання підіймальної техніки та/або конструкцій:
 |
|  |
| 1. Опис матеріалів (склад, вимоги наявності сертифікатів СЕС, назва, марка матеріалу тощо):
 |
|  |
| 1. Умови використання/відшкодування вартості матеріалів та/або запчастин:
 |
|  |
| 1. Перелік документів, що мають бути надані підрядником під час аналізу пропозицій:
 |
|  |
| 1. Перелік та/або структура розділів, котрі обов’язково мають бути окремо виділені у надані цінові пропозиції:
 |
|  |
| 1. Склав:
 | \_\_\_\_\_\_\_підпис | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | *Козачок Євгеній Павлович* |
| 1. Затверджено:
 | \_\_\_\_\_\_\_підпис | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | *Посада, ПІБ* |