**Техническое задание**

**на проведене тендера на** выполнение работ по восстановление герметичности примыкания стена пол с ремонтом плинтуса из керамогранита в тех помещении

|  |
| --- |
| 1. **Состав и объемы работ, услуг** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітки | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1  2  3  4  5  6 | Демонтаж старого раствора со стены а также оставшего,отслаивщего плинтуса из керамогранита  Грунтование низа стены  Чистка от раствора и вырезание недостающего плинтуса  Монтаж плинтуса из керамогранита  на раствор  Затирка швов плинтуса  Уборка и вывоз мусора | М.п.  М.п.  М.п.  М.п. | 100  100  100  100 | Плинтус заказчика | |
| 1. **Место выполнения работ, услуг**   *(конкретный адрес, этажное расположение, возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.)* |
| **Г.Днепр, ул.Шолом Алейхема 4/26, 7 эт. бл.А техпомещение** |
| 1. **Сроки (периоды) выполнения работ/оказания услуг**   *(начало/окончание работ, даты в которые работы не могут выполняться или есть ограничение по времени суток или указать конкретную календарную дату завершения работ, услуг или срок с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к работам, услугам)* |
| Начало работ: июль  Окончание работ: июль |
| 1. **Общие требования к оказанию услуг (работ), их качеству, в том числе технологии оказания услуг (работ), методам и методики оказания услуг (работ)**   *( в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества работ, услуг)* |
| Согласно действующих норм |
| 1. **Условия оплаты**   *(условия, сроки, размер оплаты в целом и по каждому этапу работ, услуг)* |
| Безналичный расчёт |