## кабель
№ кабелю | початок | кінець | силовий | контрольний | переріз | проект | перерахунок | коробка
TR01-WD11 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Cирена пристрій оповіщення =CD03-PJ01 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK |  | 3х1,5 | 50 | 50 |  | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01)
TR01-WD12 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Джерело живлення компресорa SUP02-XD01 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 black 0,6/1kV |  | 5х2,5 | 80 | 70
TR01-WD14 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Джерело живлення компресорa SUP02-XD02 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK |  | 3х1,5 | 80 | 70
TR01-WD15 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Джерело живлення місцевої електрошафи 1 SUP03 (LCC01) | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK |  | 3х1,5 | 85 | 75
TR01-WD16 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Джерело живлення місцевої електрошафи 2 SUP04 (LCC02) | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK |  | 3х1,5 | 85 | 75
TR01-WD17 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Джерело живлення нагрів повітря HSU01 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK |  | 3х1,5 | 110 | 95
TR01-WD18 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Джерело живлення нагрів повітря HSU02 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK |  | 3х1,5 | 110 | 100
TR01-WD19 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Пневматична система вивантаження DSC01 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK |  | 3х1,5 | 100 | 85
TR01-WD20 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Пневматична система вивантаження DSC03 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK |  | 3х1,5 | 100 | 75
TR01-WD21 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Двигун MA01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF01 | ВБбШВ |  | 3х95 | 110 | 80
|  |  | ВВГнг |  | 1х50 | 110 | 80
TR01-WD22 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Двигун MA01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF02 | ВБбШВ |  | 3х95 | 110 | 75
|  |  | ВВГнг |  | 1х50 | 110 | 75
TR01-WD23 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Двигун MA01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF03 | ВБбШВ |  | 3х95 | 110 | 60
|  |  | ВВГнг |  | 1х50 | 110 | 60
TR01-WD24 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Двигун MA01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF04 | ВБбШВ |  | 3х95 | 110 | 55
|  |  | ВВГнг |  | 1х50 | 110 | 55
TR01-WD25 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Двигун MA01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF05 | ВБбШВ |  | 3х95 | 110 | 50
|  |  | ВВГнг |  | 1х50 | 110 | 50
TR01-WD26 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Двигун MA01 поворотного шлюзового затвора ROV01 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV |  | 4х2,5 | 110 | 90
TR01-WD27 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Двигун MA01 поворотного шлюзового затвора ROV02 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV |  | 4х2,5 | 120 | 85
TR01-WD28 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Двигун MA01 поворотного шлюзового затвора ROV03 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV |  | 4х2,5 | 110 | 70
TR01-WD29 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Двигун MA01 поворотного шлюзового затвора ROV04 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV |  | 4х2,5 | 100 | 65
TR01-WD30 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Двигун MA01 поворотного шлюзового затвора ROV05 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV |  | 4х2,5 | 90 | 60
TR01-WD31 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Двигун MA01 вентилятора циркуляції повітря CIF01 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1kV |  | 4x10 | 90 | 90
TR01-WD32 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Двигун MA01 вентилятора циркуляції повітря CIF02 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1kV |  | 4x10 | 85 | 80
TR01-WD33 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Двигун MA01 вентилятора циркуляції повітря CIF03 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1kV |  | 4x10 | 85 | 75
TR01-WD34 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Двигун MA01 вентилятора циркуляції повітря CIF04 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1kV |  | 4x10 | 75 | 80
TR01-WD35 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Двигун MA01 вентилятора циркуляції повітря CIF05 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1kV |  | 4x10 | 70 | 85
TR01-WG01 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Аварійна зупинка системи завантаження =ES01-SF02 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 7x1,5 | 50 | 50
TR01-WG02 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Аварійна зупинка системи завантаження =ES01-SF03 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 7x1,5 | 80 | 80
TR01-WG03 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Аварійна зупинка системи завантаження =ES01-SF04 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 7x1,5 | 130 | 110
TR01-WG05 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | EXT01-CUS ( в МСС1) Системна помилка SЕ01-KF01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 3x1,5 | 25 | 25
TR01-WG06 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | EXT01-CUS ( в МСС1) Системна помилка SЕ01-KF02 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 3x1,5 | 25 | 25
TR01-WG07 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | EXT01-CUS ( в МСС1) Системна помилка SЕ01-KF03 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 3x1,5 | 25 | 25
TR01-WG08 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | EXT01-CUS ( в МСС1) Зворотній зв'язок транспортер вивантаження вкл. |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 3x1,5 | 25 | 25
TR01-WG09 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | EXT01-CUS ( в МСС1) Продукт циркуляція програма режим (опція) |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 3x1,5 | 25 | 25
TR01-WG10 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | EXT01-CUS ( в МСС1) Системна помилка SЕ02-KF01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 3x1,5 | 25 | 25
TR01-WG11 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | EXT01-CUS ( в МСС1) Транспортер вивантаження вкл. SЕ02-KF02 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 3x1,5 | 25 | 25
TR01-WG12 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | EXT01-CUS ( в МСС1) Транспортер вивантаження вкл. SЕ02-KF03 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 3x1,5 | 25 | 25
TR01-WG13 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | EXT01-CUS ( в МСС1) Зворотній зв'язок транспортер вивантаження вкл. |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 3x1,5 | 25 | 25
TR01-WG14 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | EXT01-CUS ( в МСС1) Продукт циркуляція програма режим (опція) |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 3x1,5 | 25 | 25
TR01-WG15 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Поворотний привід датчика рівня =FDS01-BL01 (повна система завантаження) |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 4x1,5 | 120 | 110
TR01-WG16 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Поворотний привід датчика рівня =FDS01-BL02 (пуста система завантаження) |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 4x1,5 | 115 | 105
TR01-WG17 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Поворотний привід датчика рівня =FDS02-BL01 (повна система завантаження) |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 4x1,5 | 120 | 115
TR01-WG18 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Поворотний привід датчика рівня =FDS02-BL02 (пуста система завантаження) |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 4x1,5 | 115 | 110
TR01-WG19 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Нагрів повітря HSU01 +HSU.MJ3 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 7x1,5 | 110 | 95
TR01-WG20 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Нагрів повітря HSU01 задане значення +HSU.MJ3 |  | UNITRONIC® Li2YCYv (TP) | 2x2x0,5 | 110 | 95
TR01-WG21 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Нагрів повітря HSU01 робота-блокування +HSU.MJ3 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 4x1,5 | 110 | 95
TR01-WG22 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Нагрів повітря клемна коробка HSU01-XD01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 125 | 110
TR01-WG23 | Нагрів повітря клемна коробка HSU01-XD01 | Датчик безпеки температури BT05 нагрів повітря HSU01 |  | ÖLFLEX® HEAT 205 MC | 4x0,5 | 15 | 20
TR01-WG32 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Нагрів повітря HSU02 +HSU.MJ3 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 7x1,5 | 110 | 100
TR01-WG33 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Нагрів повітря HSU02 задане значення +HSU.MJ3 |  | UNITRONIC® Li2YCYv (TP) | 2x2x0,5 | 110 | 100
TR01-WG34 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Нагрів повітря HSU02 робота-блокування +HSU.MJ3 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 4x1,5 | 110 | 100
TR01-WG35 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Нагрів повітря клемна коробка HSU02-XD01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 125 | 115
TR01-WG36 | Нагрів повітря клемна коробка HSU02-XD01 | Датчик безпеки температури BT07 нагрів повітря HSU02 |  | ÖLFLEX® HEAT 205 MC | 4x0,5 | 15 | 20
TR01-WG79 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Датчик PTC двигуна MA01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | 3x1,0 | 110 | 80
TR01-WG82 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Датчик PTC двигуна MA01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF02 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | 3x1,0 | 100 | 75
TR01-WG86 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Датчик PTC двигуна MA01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF03 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | 3x1,0 | 100 | 60
TR01-WG89 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Датчик PTC двигуна MA01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF04 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | 3x1,0 | 90 | 55
TR01-WG92 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Датчик PTC двигуна MA01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF05 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | 3x1,0 | 80 | 50
TR01-WG115 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Датчик PTC двигуна MA01 вентилятора циркуляції повітря CIF01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | 3x1,0 | 90 | 90
TR01-WG117 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Датчик PTC двигуна MA01 вентилятора циркуляції повітря CIF02 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | 3x1,0 | 85 | 80
TR01-WG119 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Датчик PTC двигуна MA01 вентилятора циркуляції повітря CIF03 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | 3x1,0 | 85 | 75
TR01-WG121 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Датчик PTC двигуна MA01 вентилятора циркуляції повітря CIF04 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | 3x1,0 | 65 | 80
TR01-WG123 | Щит cиловий сушарки 5.2-ЩС (МСС01) | Датчик PTC двигуна MA01 вентилятора циркуляції повітря CIF05 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | 3x1,0 | 60 | 85
TR01-WG24 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Нагрів повітря клемна коробка HSU01-XD01 |  | UNITRONIC® Li2YCYv (TP) | 2x2x0,5 | 55 | 45 |  | LCC01
TR01-WG25 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01_ | Датчик температури BT01 контуру управління нагрівом повітря HSU01=HSU01-BT01 |  | ÖLFLEX® HEAT 205 MC | 4x0,5 | 15 | 15
TR01-WG26 | Нагрів повітря клемна коробка HSU01-XD02 | Нагрів повітря клемна коробка HSU01-XD02 |  | UNITRONIC® Li2YCYv (TP) | 2x2x0,5 | 55 | 45
TR01-WG27 | Нагрів повітря клемна коробка HSU01-XD02 | Датчик температури BT02 контуру управління нагрівом повітря HSU01=HSU01-BT02 |  | ÖLFLEX® HEAT 205 MC | 4x0,5 | 15 | 15
TR01-WG28 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Нагрів повітря клемна коробка HSU01-XD03 |  | UNITRONIC® Li2YCYv (TP) | 2x2x0,5 | 50 | 40 | к0
TR01-WG29 | Нагрів повітря клемна коробка HSU01-XD03 | Датчик температури BT03 контуру управління нагрівом повітря HSU01=HSU01-BT03 |  | ÖLFLEX® HEAT 205 MC | 4x0,5 | 10 | 15
TR01-WG30 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Нагрів повітря клемна коробка HSU01-XD04 |  | UNITRONIC® Li2YCYv (TP) | 2x2x0,5 | 50 | 40 | к0
TR01-WG31 | Нагрів повітря клемна коробка HSU01-XD04 | Датчик температури BT03 контуру управління нагрівом повітря HSU01=HSU01-BT04 |  | ÖLFLEX® HEAT 205 MC | 4x0,5 | 10 | 15
TR01-WG49 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Система вивантаження вентиля =DCS01-XD01 (в +PCC01) |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV | 4x2,5 | 25 | 20
TR01-WG52 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Система вивантаження вентиля =DCS01-XD01 (в +PCC01) |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 5х1,5 | 25 | 20
TR01-WG55 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Система вивантаження вентиля =DCS02-XD01 (в +PCC01) |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV | 4x2,5 | 30 | 10
TR01-WG58 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Система вивантаження вентиля =DCS02-XD01 (в +PCC01) |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 5х1,5 | 30 | 10
TR01-WG80 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик тиску BP01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF01 =EXF01-BP01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 3х1,5 | 20 | 20
TR01-WG81 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик температури BТ01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF01 =EXF01-BT01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 20 | 20
TR01-WG83 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик тиску BP01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF02 =EXF02-BP01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 3х1,5 | 15 | 15
TR01-WG84 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик температури BТ01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF02 =EXF02-BT01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 15 | 20
TR01-WG95 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | клемна коробка=SAF01-XD01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 4х1,5 | 25 | 25
TR01-WG96 | клемна коробка=SAF01-XD01 | Безконтактний датчик BG01 заслінки вторинного повітря SAF01 =SAF01-BG01 |  | компл.
TR01-WG97 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | клемна коробка=SAF01-XD02 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV | 3х2,5 | 30 | 25
TR01-WG98 | клемна коробка=SAF01-XD02 | Вентиль KK01 відкрито вторинного повітря заслінка SAF01 =SAF01-KK01 |  | компл.
TR01-WG99 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | клемна коробка=SAF02-XD01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 4х1,5 | 20 | 20
TR01-WG100 | клемна коробка=SAF02-XD01 | Безконтактний датчик BG01 заслінки вторинного повітря SAF02 =SAF02-BG01 |  | компл.
TR01-WG101 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | клемна коробка=SAF02-XD02 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV | 3х2,5 | 25 | 25
TR01-WG102 | клемна коробка=SAF02-XD02 | Вентиль KK02 відкрито вторинного повітря заслінка SAF02 =SAF02-KK02 |  | компл.
TR01-WG116 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик температури BT01 вентилятора циркуляції повітря CIF01 =CIF01-BT01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 20 | 20
TR01-WG118 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик температури BT01 вентилятора циркуляції повітря CIF02 =CIF02-BT01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 15 | 15
TR01-WG125 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик температури BT01. Зерно температура вимірювання GTM01 сушарка елемент DE04 TR01=GTM01-BT01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 35 | 15 | к1
TR01-WG126 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик температури BT01. Зерно температура вимірювання GTM01 сушарка елемент DE04 TR01=GTM01-BT02 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 35 | 15 | к1
TR01-WG127 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик температури BT03. Зерно температура вимірювання GTM01 сушарка елемент DE04 TR01 =GTM01-BT03 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 35 | 15 | к1
TR01-WG128 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик температури BT03. Зерно температура вимірювання GTM01 сушарка елемент DE04 TR01 =GTM01-BT04 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 40 | 15 | к1
TR01-WG129 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик температури BT03. Зерно температура вимірювання GTM01 сушарка елемент DE05 TR01 =GTM01-BT05 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 40 | 15 | к2
TR01-WG130 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик температури BT06. Зерно температура вимірювання GTM01 сушарка елемент DE05 TR01 =GTM01-BT06 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 40 | 15 | к2
TR01-WG131 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик температури BT01. Зерно температура вимірювання GTM02 сушарка елемент DE04 TR01 =GTM02-BT01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 30 | 15 | к3
TR01-WG132 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик температури BT02. Зерно температура вимірювання GTM02 сушарка елемент DE04 TR01 =GTM02-BT02 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 30 | 15 | к3
TR01-WG133 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик температури BT03. Зерно температура вимірювання GTM02 сушарка елемент DE04 TR01 =GTM02-BT03 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 30 | 15 | к3
TR01-WG134 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик температури BT04. Зерно температура вимірювання GTM02 сушарка елемент DE04 TR01 =GTM02-BT04 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 30 | 15 | к3
TR01-WG135 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик температури BT05. Зерно температура вимірювання GTM02 сушарка елемент DE05 TR01 =GTM02-BT05 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 35 | 35 | к4
TR01-WG136 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Датчик температури BT05. Зерно температура вимірювання GTM02 сушарка елемент DE05 TR01 =GTM02-BT06 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 35 | 35 | к4
TR01-WG155 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | клемна коробка = GMM01-XD01 |  | UNITRONIC® Li2YCYv (TP) | 8x2x0,5 | 20 | 20
TR01-WG156 | клемна коробка = GMM01-XD01 | Датчик вологості BM01. Вимірювання вологості зерно GMM01 =GMM01-BM01 |  | компл.
TR01-WG157 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | клемна коробка = GMM01-XD02 |  | UNITRONIC® Li2YCYv (TP) | 8x2x0,5 | 40 | 15 | к5
TR01-WG158 | клемна коробка = GMM01-XD02 | Датчик вологості BM02. Вимірювання вологості зерно GMM01 =GMM01-BM02 |  | компл.
TR01-WG163 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | клемна коробка= CAF01-XD01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 4х1,5 | 20
TR01-WG164 | клемна коробка= CAF01-XD01 | Безконтактний датчик BG01 ,заслонка циркуляції повітря CAF01 =CAF01-BG01 |  | компл.
TR01-WG165 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | клемна коробка = CAF01-XD02 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV | 3х2,5 | 20 | 20
TR01-WG166 | клемна коробка = CAF01-XD02 | Вентиль KK01 відкрито, заслінка циркуляції повітря CAF01, =CAF01-KK01 |  | компл.
TR01-WG167 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | клемна коробка = CAF02-XD01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 4х1,5 | 15 | 15
TR01-WG168 | клемна коробка = CAF02-XD01 | Безконтактний датчик BG01 ,заслонка циркуляції повітря CAF02 =CAF02-BG01 |  | компл.
TR01-WG169 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | клемна коробка = CAF02-XD02 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV | 3х2,5 | 15 | 15
TR01-WG170 | клемна коробка = CAF02-XD02 | Вентиль KK01 відкрито, заслінка циркуляції повітря CAF02, =CAF02-KK01 |  | компл.
TR01-WG183 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT01, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE01 TR01, =BME01-BT01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 25 | 20
TR01-WG184 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT02, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE03 TR01, =BME01-BT02 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 40 | 15 | к1
TR01-WG185 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT03, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE03 TR01, =BME01-BT03 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 40 | 15 | к1
TR01-WG186 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT04, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE06 TR01, =BME01-BT04 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 40 | 15 | к2
TR01-WG187 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT05, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE06 TR01, =BME01-BT05 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 40 | 15 | к2
TR01-WG188 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT06, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE06 TR01, =BME01-BT06 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 40 | 15 | к6
TR01-WG189 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT07, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE07 TR01, =BME01-BT07 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 40 | 15 | к6
TR01-WG190 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT08, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE08 TR01, =BME01-BT08 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 40 | 15 | к6
TR01-WG191 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT09, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE09 TR01, =BME01-BT09 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 45 | 15 | к7
TR01-WG192 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT10, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE09 TR01, =BME01-BT10 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 45 | 15 | к7
TR01-WG193 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT11, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE10 TR01, =BME01-BT11 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 45 | 15 | к7
TR01-WG194 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT12, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE10 TR01, =BME01-BT12 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 45 | 15 | к7
TR01-WG195 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT13, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE11 TR01, =BME01-BT13 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 45 | 15 | к8
TR01-WG196 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT14, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE11 TR01, =BME01-BT14 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 45 | 15 | к8
TR01-WG197 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT15, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE12 TR01, =BME01-BT15 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 45 | 15 | к8
TR01-WG198 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT15, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE13 TR01, =BME01-BT16 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 50 | 15 | к9
TR01-WG199 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT17, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE14 TR01, =BME01-BT17 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 50 | 15 | к9
TR01-WG200 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT18, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE15 TR01, =BME01-BT18 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 55 | 15 | к10
TR01-WG201 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT19, пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE16 TR01, =BME01-BT19 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 50 | 15 | к10
TR01-WG202 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT20 пожежна сигналізація BME01, сушарка елемент DE17 TR01, =BME01-BT20 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 55 | 20 | к10
TR01-WG203 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT01 пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE01 TR01, =BME02-BT01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 20 | 15
TR01-WG204 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT02 пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE03 TR01, =BME02-BT02 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 30 | 15 | к3
TR01-WG205 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT03 пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE03 TR01, =BME02-BT03 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 30 | 15 | к3
TR01-WG206 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT04, пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE06 TR01, =BME02-BT04 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 35 | 15 | к4
TR01-WG207 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT05, пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE06 TR01, =BME02-BT05 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 35 | 15 | к4
TR01-WG208 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT06, пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE07 TR01, =BME02-BT06 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 35 | 15 | к11
TR01-WG209 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT07, пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE07 TR01, =BME02-BT07 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 35 | 15 | к11
TR01-WG210 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT08, пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE08 TR01, =BME02-BT08 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 35 | 15 | к11
TR01-WG211 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT09, пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE09 TR01, =BME02-BT09 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 40 | 15 | к5
TR01-WG212 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT10, пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE09 TR01, =BME02-BT10 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 40 | 15 | к5
TR01-WG213 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT11, пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE10 TR01, =BME02-BT11 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 40 | 15 | к5
TR01-WG214 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT12, пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE10 TR01, =BME02-BT12 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 40 | 15 | к5
TR01-WG215 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT13, пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE11 TR01, =BME02-BT13 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 40 | 15 | к12
TR01-WG216 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT14, пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE11 TR01, =BME02-BT14 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 40 | 15 | к12
TR01-WG217 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT15, пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE12 TR01, =BME02-BT15 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 40 | 15 | к12
TR01-WG218 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT16, пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE13 TR01, =BME02-BT16 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 45 | 15 | к13
TR01-WG219 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT17, пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE14 TR01, =BME02-BT17 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 45 | 15 | к13
TR01-WG220 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT18, пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE15 TR01, =BME02-BT18 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 45 | 15 | к14
TR01-WG221 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT19, пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE16 TR01, =BME02-BT19 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 45 | 15 | к14
TR01-WG222 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC01) | Температурний датчик BT20, пожежна сигналізація BME02, сушарка елемент DE17 TR01, =BME02-BT20 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 50 | 15 | к14
TR01-WG37 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Нагрів повітря клемна коробка HSU02-XD01 |  | UNITRONIC® Li2YCYv (TP) | 2x2x0,5 | 50 |  | к15 | LCC02
TR01-WG38 | Нагрів повітря клемна коробка HSU02-XD01 | Датчик температури BT01 контуру управління нагрівом повітря HSU02=HSU02-BT01 |  | ÖLFLEX® HEAT 205 MC | 4x0,5 | 10 | 10
TR01-WG39 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Нагрів повітря клемна коробка HSU02-XD02 |  | UNITRONIC® Li2YCYv (TP) | 2x2x0,5 | 50 |  | к15
TR01-WG40 | Нагрів повітря клемна коробка HSU02-XD02 | Датчик температури BT02 контуру управління нагрівом повітря HSU02 =HSU02-BT02 |  | ÖLFLEX® HEAT 205 MC | 4x0,5 | 10 | 10
TR01-WG41 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Нагрів повітря клемна коробка HSU02-XD03 |  | UNITRONIC® Li2YCYv (TP) | 2x2x0,5 | 55 |  | к16
TR01-WG42 | Нагрів повітря клемна коробка HSU02-XD03 | Датчик температури BT03 контуру управління нагрівом повітря HSU02=HSU02-BT03 |  | ÖLFLEX® HEAT 205 MC | 4x0,5 | 10 | 10
TR01-WG43 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Нагрів повітря клемна коробка HSU02-XD04 |  | UNITRONIC® Li2YCYv (TP) | 2x2x0,5 | 55 |  | к16
TR01-WG44 | Нагрів повітря клемна коробка HSU02-XD04 | Датчик температури BT04 контуру управління нагрівом повітря HSU02=HSU02-BT04 |  | ÖLFLEX® HEAT 205 MC | 4x0,5 | 10 | 10
TR01-WG45 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Нагрів повітря клемна коробка HSU02-XD05 |  | UNITRONIC® Li2YCYv (TP) | 2x2x0,5 | 60 |  | к17
TR01-WG46 | Нагрів повітря клемна коробка HSU02-XD05 | Датчик температури BT05 контуру управління нагрівом повітря HSU02=HSU02-BT05 |  | ÖLFLEX® HEAT 205 MC | 4x0,5 | 10 | 10
TR01-WG47 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Нагрів повітря клемна коробка HSU02-XD06 |  | UNITRONIC® Li2YCYv (TP) | 2x2x0,5 | 60 |  | к17
TR01-WG48 | Нагрів повітря клемна коробка HSU02-XD06 | Датчик температури BT06 контуру управління нагрівом повітря HSU02 =HSU02-BT06 |  | ÖLFLEX® HEAT 205 MC | 4x0,5 | 10 | 10
TR01-WG61 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Система вивантаження вентиля =DCS03-XD01 (в +PCC01) |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV | 4х2,5 | 25 | 15
TR01-WG64 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Система вивантаження вентиля =DCS03-XD01 (в +PCC01) |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 5х1,5 | 25 | 15
TR01-WG67 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Система вивантаження вентиля =DCS04-XD01 (в +PCC01) |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV | 4х2,5 | 30 | 20
TR01-WG70 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Система вивантаження вентиля =DCS04-XD01 (в +PCC01) |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 5х1,5 | 30 | 20
TR01-WG73 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Система вивантаження вентиля =DCS05-XD01 (в +PCC01) |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV | 4х2,5 | 35 | 25
TR01-WG76 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Система вивантаження вентиля =DCS05-XD01 (в +PCC01) |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 5х1,5 | 35 | 25
TR01-WG87 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик тиску BP01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF03 =EXF03-BP01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 3х1,5 | 15 | 15
TR01-WG88 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BТ01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF03 =EXF03-BT01 |  | ÖLFLEX® HEAT 205 MC | 4x0,5 | 15 | 15
TR01-WG90 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик тиску BP01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF04 =EXF04-BP01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 3х1,5 | 20 | 20
TR01-WG91 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BТ01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF04 =EXF04-BT01 |  | ÖLFLEX® HEAT 205 MC | 4x0,5 | 20 | 20
TR01-WG93 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик тиску BP01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF05 =EXF05-BP01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 3х1,5 | 25 | 25
TR01-WG94 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BТ01 вентилятора відпрацьованого повітря EXF05 =EXF05-BT01 |  | ÖLFLEX® HEAT 205 MC | 4x0,5 | 25 | 25
TR01-WG103 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | клемна коробка=SAF03-XD01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 4х1,5 | 20 | 20
TR01-WG104 | клемна коробка=SAF03-XD01 | Безконтактний датчик BG01 заслінки вторинного повітря SAF03 =SAF03-BG01 |  | компл.
TR01-WG105 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | клемна коробка=SAF03-XD02 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV | 3х2,5 | 20 | 20
TR01-WG106 | клемна коробка=SAF03-XD02 | Вентиль KK03 відкрито вторинного повітря заслінка SAF03 =SAF03-KK03 |  | компл.
TR01-WG107 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | клемна коробка=SAF04-XD01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 4х1,5 | 25 | 25
TR01-WG108 | клемна коробка=SAF04-XD01 | Безконтактний датчик BG01 заслінки вторинного повітря SAF04 =SAF04-BG01 |  | компл.
TR01-WG109 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | клемна коробка=SAF04-XD02 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV | 3х2,5 | 25 | 25
TR01-WG110 | клемна коробка=SAF04-XD02 | Вентиль KK03 відкрито вторинного повітря заслінка SAF04 =SAF04-KK03 |  | компл.
TR01-WG111 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | клемна коробка=SAF05-XD01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 4х1,5 | 30 | 30
TR01-WG112 | клемна коробка=SAF05-XD01 | Безконтактний датчик BG01 заслінки вторинного повітря SAF05 =SAF05-BG01 |  | компл.
TR01-WG113 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | клемна коробка=SAF05-XD02 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV | 3х2,5 | 30 | 30
TR01-WG114 | клемна коробка=SAF05-XD02 |  |  | компл.
TR01-WG120 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT01 вентилятора циркуляції повітря CIF03 =CIF03-BT01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 15 | 15
TR01-WG122 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT01 вентилятора циркуляції повітря CIF04 =CIF04-BT01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 20 | 20
TR01-WG124 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT01 вентилятора циркуляції повітря CIF05 =CIF05-BT01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 25 | 25
TR01-WG137 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT01. Зерно температура вимірювання GTM03 сушарка елемент DE04 TR01 =GTM03-BT01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 30 | 15 | к18
TR01-WG138 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT02. Зерно температура вимірювання GTM03 сушаркаелемент DE04 TR01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 30 | 15 | к18
TR01-WG139 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT03. Зерно температура вимірювання GTM03 сушарка елемент DE04 TR01 =GTM03-BT03 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 30 | 15 | к18
TR01-WG140 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT04. Зерно температура вимірювання GTM03 сушарка елемент DE04 TR01 =GTM03-BT04 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 30 | 15 | к18
TR01-WG141 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT05. Зерно температура вимірювання GTM03 сушарка елемент DE05 TR01 =GTM03-BT05 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 35 | 15 | к19
TR01-WG142 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT06. Зерно температура вимірювання GTM03 сушарка елемент DE05 TR01 =GTM03-BT06 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 35 | 15 | к19
TR01-WG143 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT01. Зерно температура вимірювання GTM04 сушарка елемент DE04 TR01 =GTM04-BT01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 35 | 15 | к20
TR01-WG144 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT02. Зерно температура вимірювання GTM04 сушарка елемент DE04 TR01 =GTM04-BT02 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 35 | 15 | к20
TR01-WG145 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT03. Зерно температура вимірювання GTM04 сушарка елемент DE04 TR01 =GTM04-BT03 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 35 | 15 | к20
TR01-WG146 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT04. Зерно температура вимірювання GTM04 сушарка елемент DE04 TR01 =GTM04-BT04 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 35 | 15 | к20
TR01-WG147 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT05. Зерно температура вимірювання GTM04 сушарка елемент DE05 TR01 =GTM04-BT05 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к21
TR01-WG148 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT06. Зерно температура вимірювання GTM04 сушарка елемент DE05 TR01 =GTM04-BT06 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к21
TR01-WG149 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT01. Зерно температура вимірювання GTM05 сушарка елемент DE04 TR01 =GTM05-BT01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к22
TR01-WG150 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT02. Зерно температура вимірювання GTM05 сушарка елемент DE04 TR01 =GTM05-BT02 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к22
TR01-WG151 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT03. Зерно температура вимірювання GTM05 сушарка елемент DE04 TR01 =GTM05-BT03 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к22
TR01-WG152 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT04. Зерно температура вимірювання GTM05 сушарка елемент DE04 TR01 =GTM05-BT04 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к22
TR01-WG153 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT05. Зерно температура вимірювання GTM05 сушарка елемент DE05 TR01 =GTM05-BT05 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к23
TR01-WG154 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Датчик температури BT06. Зерно температура вимірювання GTM05 сушарка елемент DE05 TR01 =GTM05-BT06 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к25
TR01-WG159 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | клемна коробка GMM02-XD01 |  | UNITRONIC® Li2YCYv (TP) | 8x2x0,5 | 25 | 20
TR01-WG160 | клемна коробка GMM02-XD01 | Датчик вологості BM01. Вимірювання вологості зерно GMM02 GMM02-BM01 |  | компл.
TR01-WG161 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | клемна коробка GMM02-XD02 |  | UNITRONIC® Li2YCYv (TP) | 8x2x0,5 | 45 | 15 | к24
TR01-WG162 | клемна коробка GMM02-XD02 | Датчик вологості BM02. Вимірювання вологості зерно GMM02 GMM02-BM02 |  | компл.
TR01-WG171 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | клемна коробка CAF03-XD01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 4х1,5 | 15 | 15
TR01-WG172 | клемна коробка CAF03-XD01 | Безконтактний датчик BG01 ,заслонка циркуляції повітря CAF03 CAF03-BG01 |  | компл.
TR01-WG173 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | клемна коробка CAF03-XD02 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV | 3х2,5 | 15 | 15
TR01-WG174 | клемна коробка CAF03-XD02 | Вентиль KK01 відкрито, заслінка циркуляції повітря CAF03, CAF03-KK01 |  | компл.
TR01-WG175 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | клемна коробка CAF04-XD01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 4х1,5 | 20 | 20
TR01-WG176 | клемна коробка CAF04-XD01 | Безконтактний датчик BG01 ,заслонка циркуляції повітря CAF04 CAF04-BG01 |  | компл. |  | комплектно
TR01-WG177 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | клемна коробка CAF04-XD02 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV | 3х2,5 | 20 | 20
TR01-WG178 | клемна коробка CAF04-XD02 | Вентиль KK01 відкрито, заслінка циркуляції повітря CAF04, CAF04-KK01 |  | компл.
TR01-WG179 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | клемна коробка CAF05-XD01 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 4х1,5 | 25 | 25
TR01-WG180 | клемна коробка CAF05-XD01 | Безконтактний датчик BG01 ,заслонка циркуляції повітря CAF05 CAF05-BG01 |  | компл.
TR01-WG181 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | клемна коробка CAF05-XD02 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV | 3х2,5 | 25 | 25
TR01-WG182 | клемна коробка CAF05-XD02 | Вентиль KK01 відкрито, заслінка циркуляції повітря CAF05, CAF05-KK01 |  | компл.
TR01-WG223 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT01, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE01 TR01,=BME03-BT01 елемент DE04 TR01=GTM04-BT01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 20 | 20
TR01-WG224 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT02, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE03 TR01, =BME03-BT02 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 30 | 15 | к18
TR01-WG225 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT03, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE03 TR01,=BME03-BT03 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 30 | 15 | к18
TR01-WG226 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT04, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE06 TR01,=BME03-BT04 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 35 | 15 | к19
TR01-WG227 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT05, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE06 TR01,=BME03-BT05 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 35 | 15 | к19
TR01-WG228 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT06, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE07 TR01,=BME03-BT06 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 35 | 15 | к25
TR01-WG229 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT07, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE07 TR01,=BME03-BT07 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 35 | 15 | к25
TR01-WG230 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT08, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE08 TR01,=BME03-BT08 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 35 | 15 | к25
TR01-WG231 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT09, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE08 TR01,=BME03-BT09 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 35 | 15 | к25
TR01-WG232 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT10, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE09 TR01,=BME03-BT10 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к26
TR01-WG233 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT11, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE09 TR01,=BME03-BT11 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к26
TR01-WG234 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT12, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE10 TR01,=BME03-BT12 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к26
TR01-WG235 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT13, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE10 TR01,=BME03-BT13 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к26
TR01-WG236 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT14, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE11 TR01,=BME03-BT14 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к27
TR01-WG237 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT15, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE11 TR01,=BME03-BT15 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к27
TR01-WG238 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT16, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE12 TR01,=BME03-BT16 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к27
TR01-WG239 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT17, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE13 TR01,=BME03-BT17 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к28
TR01-WG240 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT18, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE14 TR01,=BME03-BT18 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к28
TR01-WG241 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT19, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE15 TR01,=BME03-BT19 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к29
TR01-WG242 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT20, пожежна сигналізація BME03, сушарка елемент DE17 TR01,=BME03-BT20 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 50 | 15 | к29
TR01-WG243 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT01, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE01 TR01,=BME04-BT01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 25 | 25
TR01-WG244 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT02, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE03 TR01,=BME04-BT02 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 35 | 15 | к20
TR01-WG245 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT03, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE03 TR01,=BME04-BT03 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 35 | 15 | к20
TR01-WG246 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT04, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE06 TR01,=BME04-BT04 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к21
TR01-WG247 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT05, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE06 TR01,=BME04-BT05 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к21
TR01-WG248 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT06, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE07 TR01,=BME04-BT06 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к30
TR01-WG249 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT07, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE07 TR01,=BME04-BT07 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к30
TR01-WG250 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT08, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE08 TR01,=BME04-BT08 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к30
TR01-WG251 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT09, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE08 TR01,=BME04-BT09 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к30
TR01-WG252 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT10, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE09 TR01,=BME04-BT10 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к24
TR01-WG253 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT11, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE09 TR01,=BME04-BT11 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к24
TR01-WG254 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT12, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE10 TR01,=BME04-BT12 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к24
TR01-WG255 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT13, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE10 TR01,=BME04-BT13 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к24
TR01-WG256 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT14, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE11 TR01,=BME04-BT14 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к31
TR01-WG257 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT15, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE11 TR01,=BME04-BT15 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к31
TR01-WG258 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT16, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE12 TR01,=BME04-BT16 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к31
TR01-WG259 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT17, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE13 TR01,=BME04-BT17 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 50 | 15 | к32
TR01-WG260 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT18, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE14 TR01,=BME04-BT18 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 50 | 15 | к32
TR01-WG261 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT19, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE15 TR01,=BME04-BT19 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 50 | 15 | к33
TR01-WG262 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT20, пожежна сигналізація BME04, сушарка елемент DE17 TR01,=BME04-BT20 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 55 | 15 | к33
TR01-WG263 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT01, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE01 TR01,=BME05-BT01 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 30 | 30
TR01-WG264 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT02, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE03 TR01,=BME05-BT02 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к22
TR01-WG265 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT03, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE03 TR01,=BME05-BT03 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 40 | 15 | к22
TR01-WG266 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT04, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE06 TR01,=BME05-BT04 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к23
TR01-WG267 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT05, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE06 TR01,=BME05-BT05 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к23
TR01-WG268 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT06, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE07 TR01,=BME05-BT06 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к34
TR01-WG269 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT07, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE07 TR01,=BME05-BT07 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к34
TR01-WG270 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT08, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE08 TR01,=BME05-BT08 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к34
TR01-WG271 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT09, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE08 TR01,=BME05-BT09 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 45 | 15 | к34
TR01-WG272 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT10, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE09 TR01,=BME05-BT10 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 50 | 15 | к35
TR01-WG273 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT11, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE09 TR01,=BME05-BT11 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 50 | 15 | к35
TR01-WG274 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT12, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE10 TR01,=BME05-BT12 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 50 | 15 | к35
TR01-WG275 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT13, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE10 TR01,=BME05-BT13 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 50 | 15 | к35
TR01-WG276 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT14, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE11 TR01,=BME05-BT14 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 50 | 15 | к36
TR01-WG277 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT15, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE11 TR01,=BME05-BT15 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 50 | 15 | к36
TR01-WG278 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT16, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE12 TR01,=BME05-BT16 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 50 | 15 | к36
TR01-WG279 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT17, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE13 TR01,=BME05-BT17 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 55 | 15 | к37
TR01-WG280 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT18, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE14 TR01,=BME05-BT18 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 55 | 15 | к37
TR01-WG281 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT19, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE15 TR01,=BME05-BT19 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 55 | 15 | к38
TR01-WG282 | Панель управління сушаркою 5.2-ЩС (LCC02) | Температурний датчик BT20, пожежна сигналізація BME05, сушарка елемент DE17 TR01,=BME05-BT20 |  | HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4х0,5 | 60 | 15 | к38
колона2 | LCC01 | к0 |  | КВВГНГе | 10х1 |  | 40
колона1 | LCC01 | к1 |  | КВВГНГе | 27х1 |  | 20
колона1 | LCC01 | к2 |  | КВВГНГе | 19х1 |  | 25
колона2 | LCC01 | к3 |  | КВВГНГе | 27х1 |  | 15
колона2 | LCC01 | к4 |  | КВВГНГе | 19х1 |  | 10
колона2 | LCC01 | к5 |  | КВВГНГе | 24х1 |  | 25
колона1 | LCC01 | к6 |  | КВВГНГе | 14х1 |  | 30
колона1 | LCC01 | к7 |  | КВВГНГе | 19х1 |  | 35
колона1 | LCC01 | к8 |  | КВВГНГе | 14х1 |  | 40
колона1 | LCC01 | к9 |  | КВВГНГе | 10х1 |  | 40
колона1 | LCC01 | к10 |  | КВВГНГе | 14х1 |  | 45
колона1 | LCC01 | к11 |  | КВВГНГе | 14х1 |  | 23
колона1 | LCC01 | к12 |  | КВВГНГе | 14х1 |  | 28
колона1 | LCC01 | к13 |  | КВВГНГе | 10х1 |  | 31
колона1 | LCC01 | к14 |  | КВВГНГе | 14х1 |  | 34
колона3 | LCC02 | к15 |  | КВВГНГе | 10х1 |  | 40
колона4 | LCC02 | к16 |  | КВВГНГе | 10х1 |  | 45
колона5 | LCC02 | к17 |  | КВВГНГе | 10х1 |  | 50
колона3 | LCC02 | к18 |  | КВВГНГе | 27х1 |  | 20
колона3 | LCC02 | к19 |  | КВВГНГе | 19х1 |  | 23
колона4 | LCC02 | к20 |  | КВВГНГе | 27х1 |  | 25
колона4 | LCC02 | к21 |  | КВВГНГе | 19х1 |  | 28
колона5 | LCC02 | к22 |  | КВВГНГе | 27х1 |  | 30
колона5 | LCC02 | к23 |  | КВВГНГе | 19х1 |  | 33
колона4 | LCC02 | к24 |  | КВВГНГе | 24х1 |  | 35
колона3 | LCC02 | к25 |  | КВВГНГе | 19х1 |  | 26
колона3 | LCC02 | к26 |  | КВВГНГе | 19х1 |  | 29
колона3 | LCC02 | к27 |  | КВВГНГе | 14х1 |  | 32
колона3 | LCC02 | к28 |  | КВВГНГе | 10х1 |  | 35
колона3 | LCC02 | к29 |  | КВВГНГе | 10х1 |  | 38
колона4 | LCC02 | к30 |  | КВВГНГе | 19х1 |  | 31
колона4 | LCC02 | к31 |  | КВВГНГе | 14х1 |  | 37
колона4 | LCC02 | к32 |  | КВВГНГе | 10х1 |  | 40
колона4 | LCC02 | к33 |  | КВВГНГе | 10х1 |  | 43
колона5 | LCC02 | к34 |  | КВВГНГе | 19х1 |  | 37
колона5 | LCC02 | к35 |  | КВВГНГе | 19х1 |  | 40
колона5 | LCC02 | к36 |  | КВВГНГе | 14х1 |  | 43
колона5 | LCC02 | к37 |  | КВВГНГе | 10х1 |  | 46
колона5 | LCC02 | к38 |  | КВВГНГе | 10х1 |  | 49

## лоток
Лоток |  | шт. | м. | 3
Сітчатий | 600х100 | 22 | 66
| 300х100 | 30 | 90
| 200х100 | 10 | 30
| 100х50 | 40 | 120
| 50х50 | 10 | 30
Перегородка | 100 | 32 | 96
PSL | 40x40x1,5 |  | 40
| 40x40x2,5 |  | 30

## сума
Монтаж КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ
МАРКА | ПЕРЕРІЗ | Довжина, м.
ВВГнг | 1х50 | 320
ВБбШВ | 3х95 | 320
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 3х1,5 | 625
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1kV / ВВГнг | 4x10 | 410
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV / ВВГнг | 4х2,5 | 370
ÖLFLEX® CLASSIC 110 black 0,6/1kV / ВВГнг | 5х2,5 | 70
Монтаж КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНИЙ
HELUTHERM® 145 MULTI-C | 4x0,5 | 2390
ÖLFLEX® HEAT 205 MC | 4x0,5 | 220
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK | 3x1,5 | 345
| 4x1,5 | 830
| 5х1,5 | 90
| 7x1,5 | 435
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV | 3х2,5 | 220
| 4x2,5 | 90
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK | 3x1,0 | 730
UNITRONIC® Li2YCYv (TP) | 2x2x0,5 | 365
| 8x2x0,5 | 70
Монтаж КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНИЙ НА КОРОБКИ
КВВГнгЕ | 10х1 | 497
| 14х1 | 312
| 19х1 | 317
| 24х1 | 60
| 27х1 | 110
Монтаж ЛОТОК СІТЧАТИЙ
|  | м. | 3 | шт.
Сітчатий | 600х100 | 66 |  | 22
| 300х100 | 90 |  | 30
| 200х100 | 30 |  | 10
| 100х50 | 120 |  | 40
| 50х50 | 30 |  | 10
Перегородка | 100 | 96 |  | 32
PSL | 40x40x1,5 | 40
| 40x40x2,5 | 30
Монтаж КОРОБКИ, ДАТЧИКИ
Коробка клемна |  | 39
Датчик температури |  | 60
Датчик рівня |  | 4
[5 empty] | 150000 | 357600
323