## Лист1
№ | Найменування робіт та витрат | Одиниця | Кількість
п/п |  | виміру
Роздiл 1. Демонтажні роботи
| (Демонтаж)Облицювання внутрішніх стін, декоративним пластиком | м2 | 942.25
| (Демонтаж)Облицювання внутрішніх стель, декоративним пластиком | м2 | 80.64
| Розбирання монолітних бетонних фундаментiв | м3 | 6.846
| Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 26.7
| (Демонтаж)Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних | м | 145.7
| (Демонтаж)Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 227
на шурупах
| Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 173.45
| Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 511
| Розбирання облицювання стiн з плит ракушняка | м2 | 75.22
| (Демонтаж)Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 357
| Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 10
| Знiмання дверних полотен | м2 | 17
| Знiмання наличникiв | м | 159
| (Демонтаж)Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | м2 | 40
| (Демонтаж)Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 1.28
| (Демонтаж)Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 7
| (Демонтаж)Установлення пластикових пiдвiконних дошок | м | 17.48
| Очищення вручну внутрішніх поверхонь від фарби | м2 | 2112
| Демонтаж плінтусів з плиток керамічних | м2 | 289.8
| Розбирання гіпсових коробів | виріб | 240
| Знімання наличників | м | 112
| Демонтаж дрібних металоконструкцій | т | 0.4
| Навантаження смiття вручну | т | 44.53
| Перевезення сміття до 8 км | т | 44.53
Роздiл 2. Вiкна
| Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 3.08
| Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 8.19
| Обклеювання металопластикових вікон пароізоляційною та гідроізоляційною стрічкою | м2 | 13.98
| Установлення пластикових пiдвiконних дошок | м | 14.6
| Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових | т | 0.13221
конструкцiй та iн.
| Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т | т | 0.13221
| Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї металевими щiтками | м2 | 4.5
| Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /гратчастих поверхонь/ | м2 | 4.5
| Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /гратчастих поверхонь/ | м2 | 4.5
| Роздiл 3. Двері | м2
| Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними | м2 | 63.26
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стiнах
| Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | м2 | 23.65
| Установлення дверних [вiконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] | шт | 19
Роздiл 4. Внутрішнє оздоблення
| Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим розчином | м2 | 77.84
| Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 247.63
| Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками | м2 | 1994.9
KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з
гіпсокартону
| Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними | м2 | 1994.65
водоемульсiйними сумiшами стін по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування за 2 рази
| Улаштування обшивки стiн та укосів гiпсокартонними | м2 | 84.22
плитами [фальшстiни] по металевому каркасу
| Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на | м2 | 61.2
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт
| Суцільне шпаклювання укосів шпаклівками KNAUF за | м2 | 215.84
два рази, шпаклівка укосів по поверхні з гіпсокартону
| Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 6.165
| Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних укосiв по бетону та каменю | м2 | 6.165
| Облицювання поверхонь укосів керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 6.165
| Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування за 2 рази | м2 | 215.84
| Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 471
| Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 571
| Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із | м2 | 28.86
металевих профілів
| Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь | м2 | 28.86
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.
| Поліпшена штукатурка стін по сітці | м2 | 56.8
| Приготування розчину | м3 | 1.76
| Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за чотири рази, шпаклівка стель по поверхні з гіпсокартону | м2 | 46
| Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними | м2 | 46
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування за 2 рази
Роздiл 5. Підлоги
| Ремонт бетонних підлог | м2 | 11.05
| Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 149.5
| Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 189.87
| Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | м3 | 10.27
| Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 539
| Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, група грунту 1-2 | м3 | 0.378
| Улаштування пiдстильного шару щебеневого | м3 | 4.2
| Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар | м2 | 3.78
| Знепилювання бетонних та металевих поверхонь | м2 | 67.19
| Грунтування бетонних та металевих поверхонь | м2 | 67.19
| Фарбування бетонних та обштукатурених поверхонь | м2 | 67.19
| Влаштування стяжок самовирівнюючих | м2 | 69.91
| Влаштування покриття з лінолеуму | м2 | 69.91
| Влаштування плінтусів з керамічних плиток | м2 | 65.5
| Влаштування першого шару обмазувальної гідроізоляціі | м2 | 9.61
| Влаштування плінтусів пвх на шурупах | м | 35.2
| Роздiл 6. Вхідна група | м
| Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, група ґрунту 1-2 | м3 | 1
| Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 10 (М150), крупнiсть заповнювача 20-40 мм | м3 | 0.5
| Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В10 | м3 | 0.712
| Улаштування залізобетонних фундаментiв об'ємом до 5 | м3 | 1.39
м3 пiд устаткування
| Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В25 | м3 | 1.42
| Теплоiзоляцiя покриттiв та перекриттiв виробами з | м3 | 0.015
пiнопласту насухо /вставка з пінополістіролу 20 мм/
| Виготовлення вручну драбин, зв'язок, кронштейнiв, | т | 0.59356
гальмових конструкцiй та iн.
| Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т | т | 0.59356
| Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї | м2 | 17.5
металевими щiтками
| Ґрунтування металевих поверхонь за один раз | м2 | 17.5
ґрунтовкою ГФ-021
| Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь | м2 | 17.5
емаллю ПФ-115
| Улаштування покриття з листової сталi тiльки скатiв | м2 | 4
| Улаштування покриття iз деревностружкових плит | м2 | 4.2
площею покриття до 10 м2
| Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар | м2 | 4.84
| Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею | м2 | 4
до 20 м2
| На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого | м2 | 4
бетону додавати або виключати(від 30 до 50 мм)
| Утеплення покриттiв плитами iз мiнеральної вати або | м2 | 4
перлiту на бiтумнiй мастицi в один шар
| Додавати на кожний наступний шар при утепленні покриттiв плитами iз мiнеральної вати або перлiту на бiтумнiй мастицi | м2 | 4
| Улаштування покриття з рулонних матерiалiв насухо з | м2 | 4.84
промазуванням кромок мастикою
| Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стiн i парапетiв з рулонних покрiвельних матерiалiв | м | 6.3
| Установлення рейок | м | 19.5
| Герметизацiя горизонтальних та вертикальних стикiв стiнових панелей прокладками на клею в один ряд | м | 19.5
| Установлення водостiчних лiйок | шт | 1
| Обшивання каркасних стiн плитами деревностружковими товщиною 20 мм | м2 | 3.4
| Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань | м2 | 5
| Роздiл 7. Укладання тактильної плитки | м2
| Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із | м2 | 11.52
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
| Улаштування покриття з плиток полiвiнiлхлоридних | м2 | 13.32
площею покриття до 10 м2
Локальний кошторис 2-1-2 на Опалення та вентиляція
Роздiл 1. КВ1
| Установлення блокiв тепломасообмiну продуктивнiстю | блок | 7
до 10 тис. м3/год /зовнішній блок/
| Установлення агрегатiв повiтряно-опалювальних масою | шт | 7
до 0,25 т /внутрішній блок/
| Трубопроводи з мiдних труб на умовний тиск до 2,5 МПа | м | 40
[25 кгс/см2], дiаметр зовнiшнiй 18 мм
| Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, | м | 46
поліетилену
Роздiл 4. ПВ1-ПВ4
| Пробивання отворiв глибиною 100 мм, перерiзом | шт | 4
150х150 мм в залiзобетонних та бетонних стiнах та
пiдлогах
| Установлення рекуператорів | камеpа | 2
| Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в | шт | 4
цегляних стiнах
Роздiл 5. Пусконалагоджувальні роботи
| Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря | Вен.мер. | 3
при кількості перерізів до 5
Локальний кошторис 2-1-4 на Електромонтажні роботи
Роздiл 1. Щитове обладнання
| Монтаж шафи з однополюсним швидкодiючим | шафа | 7
автоматом на струм до 4000 А
| Монтаж розподільчих пристроїв | шафа | 1
Роздiл 2. Кабельно-провідникова продукція
| Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 | м | 255
| Монтаж полiетиленових труб для електропроводки дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку | м | 2715
| Монтаж полiетиленових труб для електропроводки дiаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах пiд заливку | м | 280
| Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм 2 до 6 мм2 в труби | м | 1890
| Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 935
| Затягування першого проводу перерiзом понад 16 мм 2 до 35мм2 | м | 265
| Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт | 80
| Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi | шт | 150
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 2 шт
| Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi | шт | 21
встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп 1 шт
| Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi | шт | 5
встановлюються на пiдвiсах [штангах], кiлькiсть ламп 1 шт
| Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихiд", | шт | 16
"в'їзд", "пiд'їзд" i т.п.
Роздiл 4. Електроустановочні вироби
| Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 170
| Блок базовий на 10 променiв приймально-контрольного | шт | 3
пускового концентратора ПС /Комплект магнитного
замка с влагостойкой кодовой клавиатурой/
| Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй | шт | 41
проводцi, 1-клавiшних
| Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй | шт | 19
проводцi, 2-клавiшних
| Установлення штепсельних розеток герметичних та | шт | 110
напiвгерметичних
| Установлення фотодатчика | шт | 5