| № п/п | № ТП | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Раздел 1. Кровля |  |
|  | ЗТП-1003 | Розбирання пошкоджених покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-3 шари | 38,08 м2 |
|  | по вул. Батюка у м. Ніжині | Ремонт цегляної кладки стiн окремими мiсцями | 0,2 м3 |
|  |  | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки | 38,08 м2 |
|  |  | Улаштування з листової сталi карнизних звисiв | 24,8 м |
|  |  | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в два шари | 38,08 м2 |
|  |  | Готування цементного розчину вручну | 1,08 м3 |
|  |  | Раздел 2. Отмостки |  |
|  |  | Розбирання залишків бетонного вимощення | 0,9 м3 |
|  |  | Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2 | 5,72 м3 |
|  |  | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | 27,6 м2 |
|  |  | Роздiл 3. Інші роботи |  |
|  |  | Забивання трiщин у цегляних стiнах цементним розчином | 3,6 м |
|  |  | Планування площ (розрівнювання вийнятого грунту) ручним способом, група ґрунту 2 | 31,6 м2 |
|  |  | Навантаження смiття вручну | 2,503 т |
|  |  | Перевезення сміття до 30 км | 2,503 т |

ИТОГО стоимость работ по ЗТП 1003 – 20 689,80 грн

| № п/п | № ТП | Найменування робіт і витрат | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Роздiл 1. Покрівля. |  |
|  | ЗТП 1023 | Розбирання пошкоджених покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-3 шари | 59 м2 |
|  | по вул. Купецькій у м. Ніжині | Ремонт цегляної кладки стiн окремими мiсцями | 0,5 м3 |
|  |  | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки | 59 м2 |
|  |  | Улаштування з листової сталi карнизних звисiв | 31 м |
|  |  | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в два шари | 59 м2 |
|  |  | Готування цементного розчину вручну | 1,94 м3 |
|  |  | Роздiл 2. Вимощення. |  |
|  |  | Розбирання залишків бетонного вимощення | 0,86 м3 |
|  |  | Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2 | 7,25 м3 |
|  |  | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | 33,8 м2 |
|  |  | Роздiл 3. Інші роботи. |  |
|  |  | Забивання трiщин у цегляних стiнах цементним розчином | 21,3м |
|  |  | Планування площ (розрівнювання вийнятого грунту) ручним способом, група ґрунту 2 | 37,8м2 |
|  |  | Навантаження смiття вручну | 2,639т |
|  |  | Перевезення сміття до 30 км | 2,639т |

ИТОГО стоимость работ по ЗТП 1023 – 28 685,93 грн

| № п/п | № ТП | Найменування робіт і витрат | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Роздiл 1. Покрівля. |  |
|  | ЗТП 1036 | Розбирання пошкоджених покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-3 шари | 42,84 м2 |
|  | по вул. Шекерогринівській у м. Ніжині | Ремонт цегляної кладки стiн окремими мiсцями | 0,61 м3 |
|  |  | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки товщиною до 30 мм | 42,84 м2 |
|  |  | Улаштування з листової сталi карнизних Звисiв | 34,4 м |
|  |  | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в два шари | 42,84 м |
|  |  | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрiвельних матерiалiв до цегляних парапетiв iз застосуванням газопламеневих пальникiв | 7,2 м |
|  |  | Улаштування з листової сталi примикань до кам'яних стiн | 7,2 м |
|  |  | Готування цементного розчину вручну | 1,54 м3 |
|  |  | Роздiл 2. Вимощення. |  |
|  |  | Розбирання залишків бетонного вимощення | 0,23 м3 |
|  |  | Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2 | 6,59 м3 |
|  |  | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | 28,4 м2 |
|  |  | Роздiл 3. Інші роботи. |  |
|  |  | Планування площ (розрівнювання вийнятого грунту) ручним способом, група ґрунту 2 | 32,4 м2 |
|  |  | Навантаження смiття вручну | 1,026 т |
|  |  | Перевезення сміття до 30 км | 1,026 т |

ИТОГО стоимость работ по ЗТП 1036 – 24 080,45 грн

| № п/п | № ТП | Найменування робіт і витрат | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Роздiл 1. Покрівля. |  |
|  | ЗТП 1118 | Розбирання пошкоджених покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-3 шари | 57,81 м2 |
|  | по вул. Воздвиженській, 3 у м. Ніжині | Розбирання пошкодженої кладки парапетів iз цегли | 0,2 м3 |
|  |  | Мурування парапетів iз керамiчної цегли | 0,52 м3 |
|  |  | Улаштування цементної вирiвнювальної Стяжки | 57,81 м2 |
|  |  | Полiпшене штукатурення внутрішніх поверхонь парапетів | 1,13 м2 |
|  |  | Укладання парапетних залiзобетонних плит | 1,81 м2 |
|  |  | Улаштування з листової сталi карнизних звисiв | 26,55 м |
|  |  | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в два шари | 57,81 м2 |
|  |  | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрiвельних матерiалiв до цегляних стiн i парапетiв iз застосуванням газопламеневих пальникiв | 5,65 м |
|  |  | Готування цементного розчину вручну | 1,88 м3 |
|  |  | Роздiл 2. Вимощення. |  |
|  |  | Розбирання залишків бетонного вимощення | 0,48 м3 |
|  |  | Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2 | 7,6 м3 |
|  |  | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | 33,7 м2 |
|  |  | Роздiл 3. Інші роботи. |  |
|  |  | Планування площ (розрівнювання вийнятого грунту) ручним способом, група ґрунту 2 | 37,7 м2 |
|  |  | Навантаження смiття вручну | 1,761 т |
|  |  | Перевезення сміття до 30 км | 1,761 т |

ИТОГО стоимость работ по ЗТП 1118 – 27 640,51 грн

| № п/п | № ТП | Найменування робіт і витрат | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Роздiл 1. Покрівля. |  |
|  | ЗТП 1166 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-3 шари | 35м2 |
|  | по вул. Незалежності у м. Ніжині | Ремонт цегляної кладки стiн окремими мiсцями | 0,3 м3 |
|  |  | Улаштування цементної вирiвнювальної Стяжки | 35 м2 |
|  |  | Полiпшене штукатурення внутрішніх поверхонь парапетів | 2,18 м2 |
|  |  | Улаштування з листової сталi карнизних звисiв | 13,7 м |
|  |  | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в два шари | 35 м2 |
|  |  | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрiвельних матерiалiв до цегляних парапетiв iз застосуванням газопламеневих пальникiв | 10,9 м |
|  |  | Укладання парапетних залiзобетонних плит | 3,64 м2 |
|  |  | Готування цементного розчину вручну | 1,4 м3 |
|  |  | Роздiл 2. Вимощення. |  |
|  |  | Розбирання залишків бетонного вимощення | 0,48 м3 |
|  |  | Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2 | 6м3 |
|  |  | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | 27 м2 |
|  |  | Роздiл 3. Інші роботи. |  |
|  |  | Планування площ (розрівнювання вийнятого грунту) ручним способом, група ґрунту 2 | 31 м2 |
|  |  | Навантаження смiття вручну | 1,494 т |
|  |  | Перевезення сміття до 30 км | 1,494 т |

ИТОГО стоимость работ по ЗТП 1166 – 21 538,74 грн

| № п/п | № ТП | Найменування робіт і витрат | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Роздiл 1. Покрівля |  |
|  | ЗТП 1167 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-3 шари | 60 м2 |
|  | по вул. Незалежності у м. Ніжині | Розбирання пошкодженої кладки парапетів iз цегли | 0,84 м3 |
|  |  | Мурування парапетів iз керамiчної цегли | 1,12 м3 |
|  |  | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки | 60 м2 |
|  |  | Полiпшене штукатурення внутрішніх поверхонь парапетів | 2,24 м2 |
|  |  | Улаштування з листової сталi карнизних звисiв | 20,8 м |
|  |  | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в два шари | 60 м2 |
|  |  | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрiвельних матерiалiв до цегляних парапетiв iз застосуванням газопламеневих пальникiв | 11,2 м |
|  |  | Укладання парапетних залiзобетонних плит | 3,92 м2 |
|  |  | Готування цементного розчину вручну | 2,34 м3 |
|  |  | Роздiл 2. Вимощення |  |
|  |  | Розбирання залишків бетонного вимощення | 0,86 м3 |
|  |  | Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2 | 7,83 м3 |
|  |  | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | 36,2 м2 |
|  |  | Роздiл 3. Інші роботи |  |
|  |  | Планування площ (розрівнювання вийнятого грунту) ручним способом, група ґрунту 2 | 40,2 т |
|  |  | Навантаження смiття вручну | 3,196 т |
|  |  | Перевезення сміття до 30 км | 3,196 т |

ИТОГО стоимость работ по ЗТП 1167 – 31 875,25 грн

| № п/п | № ТП | Найменування робіт і витрат | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Роздiл 1. Покрівля |  |
|  | ЗТП 207 | Розбирання пошкоджених покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-3 шари | 23,1м2 |
|  | у м. Носівці | Розбирання пошкодженої кладки простих стін iз цегли | 0,91м3 |
|  |  | Ремонт цегляної кладки стін окремими мiсцями | 0,12 м3 |
|  |  | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки | 23,1м2 |
|  |  | Улаштування з листової сталi карнизних звисiв | 19,26м |
|  |  | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в два шари | 23,1м2 |
|  |  | Готування цементного розчину вручну | 0,74м3 |
|  |  | Роздiл 2. Вимощення |  |
|  |  | Розбирання залишків бетонного вимощення | 0,05м3 |
|  |  | Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2 | 5,29м3 |
|  |  | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | 22,26м2 |
|  |  | Роздiл 3. Інші роботи |  |
|  |  | Планування площ (розрівнювання вийнятого грунту) ручним способом, група ґрунту 2 | 26,26м2 |
|  |  | Навантаження смiття вручну | 1,047т |
|  |  | Перевезення сміття до 30 км | 1,047т |

ИТОГО стоимость работ по ЗТП 207 – 14 873,42 грн

| № п/п | № ТП | Найменування робіт і витрат | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | ЗТП 338 | Роздiл 1. Покрівля. |  |
|  | по вул. Чернігівській у м. Бобровиці | Розбирання пошкоджених покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-3 шари | 58,2м2 |
|  |  | Знiмання старих бетонних парапетних Плит | 3,64м2 |
|  |  | Ремонт цегляної кладки стін окремими мiсцями | 0,2м3 |
|  |  | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки | 58,2м2 |
|  |  | Полiпшене штукатурення внутрішніх поверхонь парапетів | 2,08м2 |
|  |  | Улаштування з листової сталi карнизних звисiв | 21м |
|  |  | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в два шари | 58,2м2 |
|  |  | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрiвельних матерiалiв до цегляних парапетiв iз застосуванням газопламеневих пальникiв | 10,4м |
|  |  | Укладання парапетних залiзобетонних плит | 3,64м2 |
|  |  | Готування цементного розчину вручну | 2,06м3 |
|  |  | Роздiл 2. Вимощення |  |
|  |  | Розбирання залишків бетонного вимощення | 0,36м3 |
|  |  | Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2 | 7,99м3 |
|  |  | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | 34,8 м2 |
|  |  | Роздiл 3. Інші роботи. |  |
|  |  | Планування площ (розрівнювання вийнятого грунту) ручним способом, група ґрунту 2 | 38,8м2 |
|  |  | Навантаження смiття вручну | 1,852т |
|  |  | Перевезення сміття до 30 км | 1,852т |

ИТОГО стоимость работ по ЗТП 338 – 30 018,62 грн

| № п/п | № ТП | Найменування робіт і витрат | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Покрівля. |  |
| 9 | ЗТП 437 | Розбирання пошкоджених покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-3 шари | 62,72м2 |
|  |  | Ремонт цегляної кладки стiн окремими мiсцями | 0,51м3 |
|  |  | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки | 62,72м2 |
|  |  | Полiпшене штукатурення внутрішніх поверхонь парапетів | 4,42м2 |
|  |  | Укладання парапетних залiзобетонних плит | 7,91м2 |
|  |  | Улаштування з листової сталi карнизних звисiв | 10,3м |
|  |  | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в два шари | 62,72м2 |
|  |  | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрiвельних матерiалiв до цегляних парапетiв iз застосуванням газопламеневих пальникiв | 22,1м |
|  |  | Готування цементного розчину вручну | 2,6м3 |
|  |  | Роздiл 2. Вимощення. |  |
|  |  | Розбирання залишків бетонного вимощення | 0,54м3 |
|  |  | Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2 | 8,44м3 |
|  |  | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | 37,4м2 |
|  |  | Роздiл 3. Інші роботи |  |
|  |  | Планування площ (розрівнювання вийнятого грунту) ручним способом, група ґрунту 2 | 41,4м2 |
|  |  | Навантаження смiття вручну | 1,903т |
|  |  | Перевезення сміття до 30 км | 1,903т |

ИТОГО стоимость работ по ЗТП 437 – 34 674,19 грн