|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подшива  | 41,1м.п | Металлопрофиль/брус,цд,уд |
| Демонтаж старой подшивы | 20м.п |  |
| Фемка (тротуарная плитка) | 128м2\*850 грн | Демонтаж, подсыпка(отсев + цемент),монтаж |
| Водостоки  |  | З шт по 3 м.п(все по три (колено,воронка),5-креплений |
| Фасад шпатлевка+сетка  | 104м2 |  |
| Шпатлевка откосов  | 47,37м.п |  |
| Покраска фасада и откосов  |  |  |
| Лепка изделей  | 4 ед. |  |
| Подсветка (лампы+проводку) | 8 ед | 30 м.п кабеля ,8 ламп встроеных в подшиву |
| Перенос кондиционера  | 3 шт | В перенос это труба 3 по 1м.п,это дозаправка конд.  |
| Демонтаж отмостки  | 16 м.п |  |
| Новая отмостка  | 16 м.п | Залитие |
| Облицевка отмостки (тротуарной плитки) | 16м.п |  |
| Замена входной двери  |  |  |
| Реставрация колон  | 2 шт |  |
| Крыльцо плитка керамическая  | 46 м2 и м.п | Демонтаж старой и монтаж новой плитки |
| Уголки на крыльцо и рейки  |  |  |
| Покраска решетки  | 5 ед. | Решетки на окон |
| Укрепления окон ориентировочно  |  |  |
|  |  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |