## Table 1
Замовник
(найменування організації)
Підрядник
(наименування організації)
ДОГОВІРНА ЦІНА
на будівництво Проект будівництва складського комплексу за адресою: Київська обл.,м.Ірпінь, смт.Гостомель.Дощова каналізація. , що здійснюється в 2022 році
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн.
Розділ 1. Дощова каналізація
К=1,15 проведення робіт на висоті.
1 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100мм | м | 168 |  | 0
2 | Труба ПВХ 110х2.7 SN4 | м | 168 |  | 0
3 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдводів, трійників, переходiв діаметром до 110 мм | шт | 49 |  | 0
4 | Коліно ПВХ діам.110/45 | шт | 39 |  | 0
5 | Трійник 110/110/45грд. | шт | 10 |  | 0
6 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 160 мм | м | 114 |  | 0
7 | Труба ПВХ каналізаційна DN160 | м | 114 |  | 0
8 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдводів, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 160 мм | шт | 28 |  | 0
9 | Коліно ПВХ діам. 160/45 | шт | 14 |  | 0
10 | Трійник ПВХ DN160 45 град | шт | 3 |  | 0
11 | Трійник ПВХ DN160х110х 45 град | шт | 7 |  | 0
12 | Перехід ПВХ 110х160мм | шт | 4 |  | 0
13 | Монтаж пiдвiсок i хомутiв для крiплення трубопроводiв всерединi будiвель i споруд | т | 0.0797 |  | 0
14 | Хомут діам. 114мм | шт | 112 |  | 0
15 | Хомут діам. 170мм | шт | 62 |  | 0
16 | Шпилька М10х2000 | шт | 112 |  | 0
17 | Гайка М10 подовжена | шт | 112 |  | 0
18 | Струбцина М10 | шт | 112 |  | 0
19 | Під'єднання ділянок трубопроводу до зливних воронок діаметром 100 мм | шт | 23 |  | 0
21 | Ревізія ПВХ 110мм | шт | 2 |  | 0
22 | Ревізія ПВХ 160мм | шт | 3 |  | 0
23 | Установлення заглушок на трубопроводi дiаметром 160 мм | заглушка | 3 |  | 0
24 | Заглушка Ф160мм | шт | 3 |  | 0
25 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією "IzoFlex " товщ. 13мм | м | 282 |  | 0
26 | Ізоляція IzoFlex 114 мм X 13 мм | м | 168 |  | 0
27 | Ізоляція "IzoFlex 160 мм X 13 мм" | м | 114 |  | 0
28 | Скотч для ізоляції (25м) | шт | 16 |  | 0
29 | Клей для ізоляції | л | 4 |  | 0
30 | Вазелiн технiчний | шт | 6 |  | 0
31 | Герметизація каналізаційного випуску | сальник | 5 |  | 0
32 | Пролив системи | м | 282 |  | 0
33 | Свердлення отворiв , дiаметр отвору 150 мм | шт | 2 |  | 0
34 | Свердлення отворiв , дiаметр отвору 200 мм | шт | 3 |  | 0
35 | Забивання отворів монтажною пiною | м | 15.8 |  | 0
36 | Піна монтажна вогнестійка 750мл | шт | 3 |  | 0
37 | Підйомник Пеканіска вис. підйому 16 м | маш.год | 120 |  | 0
0