## Додаток 2 (hidden)
Додаток 2 до Форми Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій, що є Додатком 4 до Положення про закупівлі в АТ «Райффайзен Банк Аваль», затвердженого Постановою Правління №П-96/2 від 30.05.2016 р.
Додаток 2 до Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій
Перелік документації Учасника закупівель
Даний перелік надається Учасником закупівлі в обов'язковому порядку. Копії документів, зазначені у переліку, повинні бути завірені печаткою підприємства та підписані уповноваженою особою (ми) Учасника закупівлі. У випадку неможливості надати документ, надати письмове пояснення або посилання на таку відсутність. У разі надання колективного Учасника, т.б. підпис майбутнього договору (ів) двома юридичними особами, необхідно надати зазначені документи з огляду залученого колективного учасника.
1 | Інформаційна довідка про контрагента, в якій повідомляється: назва компанії, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреси, адреса розташування виробництва, телефон, факс, електронна пошта, адреса Інтернет-сайту (за наявності), банківські реквізити, напрямки діяльності компанії, дані про головну компанію (в разі наявності такої); відомості про директора та бухгалтера підприємства: П.І.Б., посада, ІПН, роб. та мобільний телефон; відомості про контактну посадову особу учасника: П.І.Б., посада, повноваження, ІПН, роб. та мобільний телефон.
2 | Довідка про відсутність змін до установчих документів та в керівному складі станом на останню дату.
3 | Копію заяви про відсутність процедури банкрутства юридичної особи, про відсутність упродовж останніх трьох років стягнень контролюючих органів за порушення норм і правил, регулюючих надання послуг, за умови, що такі послуги відносяться до предмету даного тендеру, про відсутність заборгованості перед податковими органами та державними фондами.
4 | Баланс підприємства, декларація з податку на прибуток та про сплату комунального податку за останній звітний період.
5 | Дозвіл директора, бухгалтера, контактної особи на обробку їх персональних даних.
інші документи у разі потреби додаються до переліку.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ, КОНТРАГЕНТА НА УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ
Назва розділу документів |  | Назва документу
Документи юридичних осіб
1. Засвідчені нотаріально або уповноваженими особами контрагента та скріплені печаткою контрагента |  | 1. Копія статуту юридичної особи
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
3. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укласти з Банком (не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
4. Копія документів про призначення посадових осіб (наказів, рішень протоколів зборів, відповідно до установчих документів);
5. Рішення відповідного органу контрагента про укладання господарського договору згідно з його статутом, в тому числі щодо укладання значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
6. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
Документи фізичних осіб – підприємців
2. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента та скріплені його печаткою |  | 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
2. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укладати з Банком(не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
4. Ксерокопія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
Документи фізичних осіб
3. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента |  | 1. Копія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (для іноземців – копія закордонного паспорту, посвідки на проживання, дозволу на працевлаштування) та, за необхідності, інші документи, якщо їх надання передбачено нормативними документами Банку для укладання окремих видів договорів (договорів підряду тощо.)
Документи юридичних осіб-нерезидентів
4 |  | 1. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
2. Якщо від імені контрагента діє представник за довіреністю – Копія завіреної нотаріально за місцем її видачі, легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ МАЙНОВИХ ПРАВ/ПРАВ ПРОДАЖУ/ПРАВ НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ДАЛІ – ПЗ)
5 |  | 1. Документи, що підтверджують статус партнера виробника ПЗ:
1) авторизаційний лист від виробника ПЗ, що визначає статус співпраці між виробником та партнером (дистриб’ютор, диллер, сертифікований партнер тощо), в якому має бути інформація про наявний обсяг прав, які є в Учасника як партнера виробника ПЗ для цілей закупівлі Банком - право на продаж ПЗ покупцям або надання послуг техпідтримки ПЗ. Якщо авторизаційний лист містить посилання на статус Учасника із спеціальною абревіатурою та специфічною термінологією, прийнятою в системі виробника, надається лист Учасника (або роз’яснення у відповідній графі заяви-анкети Учасника), в якому вказується роз’яснення що означає такий статус в контексті взаємовідносин із покупцями із посиланням на дані виробника. 2) лист від виробника ПЗ із схемою продажу ПЗ та ліцензій щодо прав на ПЗ для кінцевих користувачів-клієнтів. Якщо такий лист від виробника відсутній, Учасник вказує таку інформацію про схему продажу ПЗ та ліцензій у відповідній графі заяви-анкети Учасника. 3) текст ліцензії на ПЗ від виробника. Якщо ліцензія виробника на ПЗ розміщена на сайті виробника надається роздрукований з сайту виробника ПЗ текст ліцензії із зазначенням дати роздрукованої редакції ліцензії. Текст ліцензії має бути перекладений на українську мову.
2. Документи, що підтверджують майнові права на ПЗ (обрати один з варіантів 2.1-2.3)*
2.1. Документи щодо ПЗ, створеного за участю персоналу (службові твори): 1) договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір або договір про передачу виключного права на використання твору або договір про розподіл майнових прав на твір, договір про співавторство; 2) внутрішній нормативний документ (наказ тощо) про склад працівників, які задіяні для створення ПЗ, службове завдання, трудовий договір/контракт з працівником та/або посадова інструкція тощо; 3) акт про виконання робіт, що стосується створення ПЗ, дані із внутрішнього репозитарію про консолідацію елементів ПЗ, створених працівниками тощо; 4) документи, що підтверджують розрахунок із працівниками-авторами ПЗ; 5) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності); 6) технічна/проектна та користувацька документація на ПЗ (Технічне завдання, ескізний проект, технічний проект, робочий проект, впровадження, інструкція користувача тощо). 7) вихідний текст (або фрагменти вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації
2.2. Документи щодо ПЗ, права на яке придбане від третіх осіб-розробників ПЗ: 1) договір про створення за замовленням ПЗ або договір про передачу виключного права на ПЗ, до якого додається: - акт про виконання робіт, що підтверджує створення та передачу ПЗ та прав на нього до Учасника; - документи, що підтверджують розрахунки між Учасником та автором/виконавцем ПЗ (акт звірки, лист автора про повний розрахунок з ним за договором та відсутність претензій до покупця). 2) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності);
2.3. Документи на ПЗ, яке перебуває в Учасника в користуванні на правах ліцензії: 1) ліцензійний договір та письмовий дозвіл власника виключних майнових прав на передачу прав на ПЗ Банку; 2) документи, що підтверджують наявність у власника виключних майнових прав на ПЗ – надаються документи згідно п .2.1-2.2. вище в залежності від способу набуття прав на ПЗ.

## Основні положеня (hidden)
Додаток №1
Загальні умови та вимоги щодо надання Комерційних пропозицій за наданою Закупівельною документацією
1. Загальні положення:
Предмет Закупівлі: | Тендер з вибору підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
1.1. АТ «Райффайзен Банк Аваль» - юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (надалі — Організатор) запрошує взяти участь у тендері по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
За результатами тендеру буде здійснений вибір підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень АТ "Райффайзен Банк Аваль" у кожному окремому регіоні.
1.2. За довідками звертатися до Організатора:
- з організаційних і комерційних питань контактна особа – Потурнак Сергій, тел. (050) 380-41-60, e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua; - з питань, що стосуються технічних вимог і умов, контактна особа – Мельниченко Олена, тел. (050) 415-42-58, e-mail: olena.melnychenko@aval.ua. - з питань щодо роботи у електронній системі – участі в електронній сесії, прохання звертатися до адміністратора системи - Сакович Сергія – (050) 443-70-88.
1.3. Організатор має право відмінити проведення закупівельної процедури на будь-якому його етапі без виникнення будь-яких зобов’язань зі свого боку стосовно предмету закупівлі та участі в ньому будь-якого залученого постачальника (надалі - Учасник закупівлі).
1.4. Укладений за результатами закупівельної процедури договір, фіксує всі досягнуті сторонами домовленості, які не можуть бути змінені Учасником закупівлі після подання ним комерційної пропозиції.
1.5. Інші документи Організатора і Учасників закупівлі не визначають права і обов’язки сторін у рамках даного Запиту.
2. Порядок та умови подання комерційних пропозицій:
2.1. Загальні вимоги до Комерційних пропозицій:
- Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути підписаний особою, що має право згідно з законодавством України діяти від імені Учасника без довіреності, або належним чином уповноваженою ним особою на підставі довіреності. В останньому випадку завірена копія довіреності додається до Комерційної пропозиції. - Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути скріплений печаткою Учасника. - Документи (листи і інформаційні конверти), що входять до Комерційної пропозиції, мають бути скріплені або упаковані таким чином, щоб виключити випадкове випадіння або переміщення сторінок і інформаційних конвертів. - Жодні виправлення в тексті Комерційної пропозиції не мають сили, за винятком тих випадків, коли ці виправлення засвідчені рукописним надписом «виправленому вірити» і власноручним підписом уповноваженої особи, розташованим поруч з кожним виправленням.
2.1.1. В разі проведення запиту шляхом електронної системи iProcurement, пропозиція має бути роздрукована, завірена печатками, сканована та розміщена в системі iProcurement.
2.1.2. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції. 2.1.3.Склад комерційної пропозиції (скановані): - Заповнена та завірена перша стр. запиту (Форма закупівельної док.); - Розрахунок ДЦ - ДЦ, локальний кошторис та підсумкову відомість ресурсів (Excel); - пояснювальна записка (в разі необхідності); - Протокол розбіжностей до запропонованого договору, в разі необхідності; - Електрона модель розрахунку ДЦ в форматі .imd; - Скан завірених установчих документів та інших документів вказаних в додатку 2 (можно надати на e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua).
2.1.4. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції, мають бути підготовлені українською або російською мовою.
2.2. Умови щодо порядку проведення запиту
2.2.1. На будь-якому етапі Закупівельної процедури Учасники закупівлі мають право звернутися до Організатора за роз’ясненнями даної Документації. Запити на роз’яснення Документації мають подаватися електронною поштою на функціональну скриньку Організатора (Procurement DEPARTMENT@aval.ua) або за адресою sergii.poturnak@aval.ua.
3. Загальні вимоги до Учасників. Підтвердження відповідності вимогам, що пред’являються
3.1. У процедурі Запиту можуть взяти участь: - організації, які своєчасно подали належним чином підготовлену Комерційну пропозицію, - організації, які відповідають усім вимогам, приведеним у закупівельній документації. - організації, у яких відсутні невиконані рішення судових органів, які можуть вплинути на виконання учасником зобов’язань перед Банком; - організація не має знаходитися в процесі ліквідації, реорганізації або під процедурою банкрутства; на її майно не має бути накладений арешт.
4. Проведення переговорів та інші етапи Закупівельної процедури:
Післі розгляду і оцінки комерційних пропозиці Організатор має право забезпечити проведення переговорів або застосувати електронні торги/електронний аукціон в рамках закупівельної процедури, використання додаткових запитів. У разі письмового звернення Учасника закупівлі з відмовою взяти участь у зазначених заходах, Організатор закупівлі має право виключити такого учасника з процедури закупівлі.
5. Відкриття в системі iProcurement наданих пропозицій, що поступили на запит:
5.1. Організатор проводить процедуру одночасне відкриття наданих пропозицій, що поступили від Учасників.
6. Оцінка Пропозицій і проведення переговорів:
Під час переговорів Організатор уникає розкриття іншим Учасникам змісту отриманих Комерційних пропозицій, а також ходу і змісту переговорів, тобто: - будь-які переговори між Організатором і Учасником носять конфіденційний характер; - жодна зі сторін переговорів не розкриває будь-якій іншій особі жодної технічної, цінової або іншої ринкової інформації, що відноситься до цих переговорів, без згоди іншої сторони.
7. Підписання договору:
7.1. Договір між Організатором і Переможцем/Переможцями підписується в оптимальні для Організатора строки.
7.2. Проведення запиту не передбачає автоматичного підписання договору. Організатор має право відмінити закупівлю на будь-якому етапі до підписання договору. Відміна закупівлі після підписання договору визначається умовами договору.
8. Повідомлення Учасників про результати запиту:
9. Інші положення:
Організатор має право відхилити Комерційну пропозицію Учасників, що уклали між собою будь-яку угоду з метою вплинути на визначення Переможця Закупівельної процедури.

## подсобка
дефектний акт
Найменування будови та її адреса : комплекс робіт та послуг по поточному ремонту приміщень, а також інженерних мереж при переобладнанні існуючого магазину під магазин Vodafone за адресою: місто Київ, проспект Повітрофлотський 50_2
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Об"єм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Загальнобудівельні роботи
1 | Демонтаж серцевини замка | шт | 1 | 55.25 | 55.25
2 | Демонтаж плитки | м2 | 2.5 | 40.8 | 102
3 | Демонтаж електропроводки до 50м2 | тт | 1 | 837.25 | 837.25
4 | Демонтаж плитнтуса з плитки | м/п | 23.14 | 17 | 393.38
5 | Демонтаж електрофурнітури | шт | 3 | 17 | 51
6 | Демонтаж датчиків (пульти керування обігрівачами та тепловою завісою) | шт | 3 | 34 | 102
7 | Демонтаж ТВ та кронштейну | шт | 1 | 136 | 136
8 | демонтаж світильників | шт | 2 | 34.85 | 69.7
9 | демонтаж стельового обігрівача | шт | 1 | 127.5 | 127.5
10 | Штроблення із заробленням підлога | м.п. | 12 | 42.5 | 510 | Клей для плитки Ceresit СМ 17 | кг | 7.2 | 21.53 | 155.016
11 | Демонтаж плит стелі типу Армстронг | м2 | 12.6 | 17 | 214.2
12 | Алмазне прорізання стіни діам 50мм | шт | 2 | 140.25 | 280.5
13 | демонтаж колонок звукових | шт | 2 | 34.85 | 69.7
14 | демонтаж підсилювача | 1 | 1 | 34.85 | 34.85
15 | Укладання плитки с прирізкою (подготування, грунтування, укладання, затирання) | м.кв | 2.55 | 210.8 | 537.54 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка супер | л | 0.51 | 36.75 | 18.7425
16 | [5 empty] | Керамограніт Cersanit Royalwood brown | м.кв. | 2.805 | 366 | 1026.63
17 | [5 empty] | Клей для плитки Ceresit СМ 17 | кг | 13.26 | 21.53 | 285.4878
18 | [5 empty] | Фуга Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 1.02 | 87.5 | 89.25
19 | Встановлення закладної деталі під ТВ | шт | 1 | 155.55 | 155.55
20 | Монтаж кронштейна ТВ та ТВ | шт | 1 | 155.55 | 155.55 | дюбель моллі | шт | 6 | 12 | 72
21 | Вирівнювання існуючої стелі типу Армстронг | м2 | 37.5 | 42.5 | 1593.75 | Стержень закріплюючий 500 мм | шт | 10 | 8 | 80
22 | [5 empty] | Стержень з загином (гачок) L=500 | шт | 10 | 8 | 80
23 | [5 empty] | Підвіс пружинний INDUSTRY | шт | 10 | 10 | 100
24 | Монтаж плит стелі Армстронг | м2 | 12.6 | 34 | 428.4 | Плити Армстронг RETEIL 600х600х12 мм | шт | 15 | 47.5 | 712.5
25 | Шпаклювання стін | м.кв. | 15 | 102 | 1530 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка супер | л | 3 | 36.75 | 110.25
26 | [5 empty] | Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20 | кг | 22.5 | 29.673 | 667.6425
27 | Встановлення декоративного кутника | м.п. | 4.5 | 18.7 | 84.15 | Куточок декоративний ПВХ білий 25x25x2750 мм | шт | 2 | 41.67 | 83.34
28 | [5 empty] | Клей універсальний монтажний Lacrysil Сумасшедшая липучка 0,245 кг | шт | 1 | 69.17 | 69.17
29 | Часткове шпаключання місць (пощою до 1м2) | шт | 10 | 79.05 | 790.5 | Шпаклівка Knauf Fugenfuller | кг | 10 | 9.87 | 98.7
30 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) 9003 | м.кв. | 43 | 51 | 2193 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка супер | л | 8.6 | 36.75 | 316.05
31 | [5 empty] | Фарба Kolorit Legendа RAL 9010 | л | 12.2857 | 331 | 4066.5714
32 | Фарбування відкосів (за 2 рази + грунт) 9003 | м. пог | 15 | 58.65 | 879.75 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка супер | л | 1.8 | 36.75 | 66.15
33 | [5 empty] | Фарба Kolorit Legendа RAL 9010 | л | 2.5714 | 331 | 851.1429
34 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) 3020 | м.кв. | 18 | 51 | 918 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка супер | л | 3.6 | 36.75 | 132.3
35 | [5 empty] | Фарба гармонія "С" матова RAL 3020 | л | 5.1429 | 700 | 3600
36 | Фарбування дверного блоку 3020 | м.кв. | 2 | 56.1 | 112.2 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка супер | л | 0.4 | 36.75 | 14.7
37 | [5 empty] | Фарба гармонія "С" матова RAL 3020 | л | 0.57143 | 700 | 400
38 | Шпаклювання відкосів | м/п | 15 | 65.45 | 981.75 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка супер | л | 3.78 | 36.75 | 138.915
39 | [5 empty] | Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20 | кг | 14.175 | 29.67 | 420.5723
40 | Монтаж серцевини замка | шт | 1 | 80.75 | 80.75 | серцевина замка | шт | 1 | 300 | 300
41 | Встановлення обігрівача стельового типу Білюкс | шт | 1 | 170 | 170 | Білюкс 1350 (існуючий) | шт | 1 | поставка Замовника | 0
42 | [5 empty] | Кріплення (трос+зажими+анкера) | шт | 1 | 100 | 100
43 | Монтаж вогнегасника | шт | 3 | 46.75 | 140.25 | Вогнегасник ВП5 (поставка Замовника) | шт | 3 | поставка Замовника | 0
44 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 13734.47 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 14055.1303
45 | Меблі
46 | Демонтаж/пакування великого столу для технічної зони 2440 мм | шт | 1 | 637.5 | 637.5
47 | Демонтаж/пакування/навантаження круглого столу топ 10 стіл 1000 | шт | 1 | 170 | 170
48 | Демонтаж/пакування подвійного столу | шт | 5 | 170 | 850
49 | Демонтаж/пакування/навантаження столу | шт | 1 | 170 | 170 | Стретс 17мік*50см вага нетто 2,346 (+/-2%)кг макс. Довж палетування 600м.п | шт | 2 | 348.33 | 696.66
50 | Демонтаж/пакування модуля настінного для аксессуарів/настінної панелі 1200 мм | шт | 5 | 127.5 | 637.5 | Гофрокартон 2-х шаровий 1,25x10 м 12.5 м. кв. | шт | 1 | 150.83 | 150.83
51 | Демонтаж/пакування/навантаження модуля настінного для аксессуарів/настінної панелі 1200 мм | шт | 3 | 127.5 | 382.5 | Пухирчаста плівка пакувальна 7,5 м.кв | шт | 1 | 159.17 | 159.17
52 | Демонтаж/пакування модуля настінного для аксессуарів/настінної панелі 600 мм | шт | 1 | 127.5 | 127.5 | Клейка стрічка прозора 48 мм 200 м 40 мкн | шт | 2 | 89.17 | 178.34
53 | Демонтаж/пакування сервісу самообслуговування | шт | 1 | 85 | 85
54 | Демонтаж/пакування куточка споживача | шт | 1 | 42.5 | 42.5
55
56 | Монтаж великого столу для технічної зони 2440 мм | шт | 1 | 637.5 | 637.5
57 | Монтаж круглого столу топ 10 стіл 1000 | шт | 1 | 170 | 170
58 | Монтаж подвійного столу | шт | 8 | 170 | 1360
59 | Монтаж модуля настінного для аксессуарів/настінної панелі 1200 мм | шт | 10 | 127.5 | 1275 | дюбель моллі | шт | 30 | 12 | 360
60 | Монтаж модуля настінного для аксессуарів/настінної панелі 600 мм | шт | 4 | 127.5 | 510 | дюбель моллі | шт | 10 | 12 | 120
61 | монтаж Модулю герой 600мм | шт | 1 | 170 | 170 | дюбель моллі | шт | 3 | 12 | 36
62 | Монтаж сервісу самообслуговування | шт | 1 | 85 | 85
63 | Монтаж куточка споживача | шт | 1 | 85 | 85 | дюбель моллі | шт | 2 | 12 | 24
64 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  |  | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 1725
65 | Електромонтажні роботи
66 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 110 | 11.05 | 1215.5 | Труба гофрована з протяжкою Контакт ПВХ 20 мм | м.п. | 110 | 5.25 | 577.5
67 | [5 empty] | Стяжка під шуруп EMT 200х4,3 мм 100 шт. білий | паков. | 1 | 126.66 | 126.66
68 | Прокладання кабеля більше 4 мм2 | м.п. | 110 | 17.85 | 1963.5 | Кабель силовий моноліт ВВГп нгд 3х1,5 мідь | м.п. | 65 | 43.33 | 2816.45
69 | [5 empty] | Кабель силовий моноліт ВВГп нгд 3х2,5 мідь | м.п. | 45 | 33 | 1485
70 | [5 empty] | Ізострічка EMT 0,13x15 мм 10 м біла ПВХ 12-0403 W | шт | 1 | 15 | 15
71 | [5 empty] | Нейлонові стяжки Tolsen Tools 3,6 х200 мм 100 шт. Білий (6feeb27b) | паков. | 1 | 83.33 | 83.33
72 | Підключення кабелю електроживлення виводу | шт | 4 | 106.25 | 425 | Колодка Makel з захистними шторками із заземленням 6 гн. білий N6310000 | шт | 4 | 215.83 | 863.32
73 | Влаштування виводу з-під підлоги | шт | 4 | 107.1 | 428.4
74 | Монтаж світильників з ПРА | шт | 23 | 170 | 3910 | Світильник Cezar-t (поставка Замовника) | шт | 23 | поставка Замовника | 0
75 | [5 empty] | Клема швидкого монтажу WAGO 222-413 на 3 провідники з важелями 3 шт. Сірий | шт | 69 | 18.88 | 1302.72
76 | Прокладка кабеля акустичного | м.п. | 15 | 14.45 | 216.75 | Кабель силовий Expert Power ПВС 2х1 мідь | м.п. | 15 | 15 | 225
77 | Встановлення реле напруги (регулятори) | шт | 3 | 113.05 | 339.15 | Терморегулятор Heat Plus M5.16 білий (поставка Замовника) | шт | 2 | поставка Замовника | 0
78 | [5 empty] | Регулятор для теплової завіси BALLU (поставка Замовника) | шт | 1 | поставка Замовника | 0
79 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 5 | 85 | 425 | Коробка розподільча з кришкою HausMark пластик IB006 | шт | 5 | 54.16 | 270.8
80 | Монтаж розеток з підрозетником | шт | 12 | 68 | 816 | Розетка Schneider Electric Asfora 16 А 250 В | шт | 12 | 81.67 | 980.04
81
82 | Монтаж профілю під лед стрічку | м.п. | 9.6 | 34 | 326.4 | Профіль алюмінієвий Светкомплект кутовий анодований ЛПУ 17x17 мм 200 см | шт | 5 | 216.67 | 1083.35
83 | Монтаж лед стрічки | м.п. | 9.6 | 59.5 | 571.2 | Стрічка світлодіодна IEK LSR-3528W120 9.6 Вт IP20 12 В холодний | шт. | 4 | 221.66 | 886.64
84 | [5 empty] | Коннектор IEK IP20 LSCON8-MONO-213-03 3 шт./уп. 8 мм (15см-разъем) | шт. | 3 | 46.67 | 140.01
85 | Прокладання кабеля до 4 мм2 | м.п. | 8 | 14.45 | 115.6 | Кабель ШВВП 2*1 | м.п. | 8 | 15 | 120
86 | [5 empty] | Вилка електрична кутова Makel із заземленням 250В 16А ABS | шт | 8 | 26.67 | 213.36
87 | Монтаж транформаторів | м.п. | 8 | 51.85 | 414.8 | Перетворювач напруги Светкомплект 12 В 25 Вт IP20 S-25-12 | шт | 8 | 166.67 | 1333.36
88 | [5 empty] | Вимикач для бра 129 250В білий | шт | 8 | 14.33 | 114.64
89 | [5 empty] | Монтажна двостороння стрічка 3M VHB надміцна сіра 9 мм х 2 м товщина 1,1 мм | шт | 5 | 50 | 250
90 | Монтаж звукових колонок | шт | 2 | 85 | 170 | Колонки звукові IPS-C6P (поставка Замовника) | шт | 2 | поставка Замовника | 0
91 | Монтаж підсилювача | шт | 1 | 85 | 85 | Підсилювач Intel-M MA -103 (поставка Замовника) | шт | 1 | поставка Замовника | 0
92 | Роботи по заміру опору ізоляції електропроводки з наданням технічного звіту | компл. | 1 | 1275 | 1275
93 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 12697.3 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 12887.18
94 | СКС
95 | Прокладання кабелю вітой пари UTP | м.п. | 115 | 15.3 | 1759.5 | Кабель комп'ютерный монолит Одескабель UTP cat.5E 4x2х0,51 мідь | м.п. | 126.5 | 14.58 | 1844.37
96 | Обжим UTP кабелю | шт | 10 | 20.4 | 204 | Конектор RJ-45 | шт | 10 | 10 | 100
97 | Монтаж інформаційної розетки накладної | шт | 4 | 52.7 | 210.8 | Розетка EMT 2xRJ 45 кат. 5E на липучці білий | шт | 4 | 135.83 | 543.32
98
99 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МОНТАЖНИХ РОБІТ ПО СКС, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 2174.3 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО СКС, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 2487.69
100 | Інші роботи
101 | Післябудівельне прибирання | м.кв. | 37.5 | 37.4 | 1402.5
102 | Виніс та навантаження сміття | т | 0.5 | 246.5 | 123.25 | Мішок білий 60 г/кв.м 560x1050 мм | шт | 40 | 9.58 | 383.2
103 | Вивіз сміття (машина до 2 т) | маш | 1 | 935 | 935
104 | Мийка скляних вітрин | м.кв. | 9 | 34 | 306
105 | Доставка меблів | послуга | 2 | 2500 | 5000
106 | Занесення матеріалів | люд/год | 3 | 148.75 | 446.25
107 | Вологе прибирання | м.кв. | 45.07 | 22.95 | 1034.3565
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 9247.3565 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 383.2
[6 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 31538.2003
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 37853.4265 | Вартість доставлення матеріалів | 5% |  |  | 1576.91
[6 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 33115.1104
| ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 37853.4265 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 70968.5369
[6 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 14193.7074
[6 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 85162.2442
Note on G78: Horidko Kostiantyn: