Технічне завдання на встановлення кондиціонерів в магазині Водафон, м. Івано-Франківськ.

Для забезпечення нормального функціонування магазину і відвідування його клієнтами, необхідно встановити два кондиціонери. В ході виконання робіт, необхідно виконати наступні роботи:

- Площа торгівельного залу 208 м.Кв;

- Виконати перевірку і діагностику кондиціонерів б/у, (MIDEA MUE-36FNXDO, Qx=10,6кВт і MIDEA MUE-48FNXDO, Qx=14,2кВт);

- Прокласти фріоно/магістраль від зовнішнього до внутрішнього блоків (орієнтовно 30 м.п.), товщина стін 120 мм і 450 мм;

- Частково демонтувати підвісну стелю (алюм. Ламелі, висота +/-4 м.) в місцях встановлення внутрішніх блоків кондиціонерів і після закінчення монтажних робіт змонтувати стелю.

- Змонтувати зовнішні блоки (без захисних каркасів), на висоті до +/-4 м.;

- По можливості змонтувати відведення конденсату в каналізаційну мережу для уникнення підмерзання її в зимовий період;

- В разі відсутності можливості прокладання конденсато-магістралі з природнім нахилом, встановити дренажний насос;

- Встановити окремі автоматичні вимикачі і прокласти живлення  для кондиціонерів (орієнтовно 50 м.п.);

- Налаштувати і відрегулювати кондиціонери.

В ході робіт можливе виникнення додаткових, прихованих робіт.

| № п/п | Підрядник(назва компанії) | Телефон,контактна особа(ПІП) | сума КП з ПДВ(з урахуванням матеріалів) | передоплата | Кількість календарних днів на роботи | Примітки(тов,ФОП №гр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту. Дата подачі заявки до 10.00 01.08.2022 г

Електронна адреса для зв’язку    kpbud@vodafone.ua