## Лист 1
Замовник
(найменування організації)
Підрядник
(найменування організації)
ДОГОВІРНА ЦІНА
на будівництво Ремонтно-будівельні роботи в магазині Ельдорадо за адресою: м. Умань , що здійснюється в 2022 році
Вид договірної ціни: тверда
Складена в поточних цінах станом на 19 травня 2022
№ п/п | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонтно-будівельні роботи в магазині Ельдорадо за адресою: м. Умань
1 | Т_8 | Монтаж теплової завіси. Теплова завіса Neoclima INTELLECT E 10 X L (6 KW) | шт | 4 |  | 0
|  | СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ |  |  |  | 0
2 | М7-35-1 | Монтаж кондиціонеру (касетний) NeoClima - внутрішній блок | шт | 13 |  | 0
3 | М7-35-1 | Монтаж кондиціонеру (касетний) NeoClima - зовнішній блок | шт | 13 |  | 0
4 | С130-431/1 | Внутрішній блок кондиціонеру Neoclima NCSI60EH1+ Зовнішній блок кондиціонеру Neoclima NUI60EH3 | шт | 8
5 | С130-431/2 | Настінні спліт-системи. Neoclima NS/NU- 09AHTIw | шт | 5
6 | Е9-61-13 | Монтаж кронштейнів і підвісок стін та склепінь, заслінок і обрамлень вікон, амбразур, пальників і форсунок перерізом до 0,5 м2 | т | 0.1 |  | 0
7 | С118-38/18 | Кронштейни для кріплення зовнішнього блоку | шт | 10 |  | 0
8 | С111-155- 1-К/13 | Дюбель для монтажа кронштейнів зовнішніх блоків | шт | 28 |  | 0
9 | Е21-14-1 | Прокладання профілю монтажного - кріплення внутрішніх блоків | 100м | 0.2 |  | 0
10 | С111-155- 1-К/14 | Профіль монтажний 30 мм, 2000мм | шт | 10 |  | 0
11 | С111- 1904/1 | Анкер розпірний д12 * 100мм | шт | 28 |  | 0
12 | С113- 1493/11 | Шпилька М10 1м | шт | 14 |  | 0
13 | С113- 1817/1 | Гайка з шайбою д10 | шт | 28 |  | 0
14 | РН17-5-1 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | 100м | 2 |  | 0
15 | С11-1-7- 5Ж-1-1- 97/2 | Кабель силовий ПВС 3*1,5 | м | 200 |  | 0
16 | М12-70-1 | Трубопроводи з мiдних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2] з врахуванням пайки - комплект траси | 100 м | 6.0666 |  | 0
17 | С113-953- 2017-1/2 | Труба мідна 5/8" (15,88мм) HR | м | 238.84 |  | 0
18 | С113-953- 2017-1/1 | Труба мідна 3/8" (9,52мм) HR | м | 303.33 |  | 0
19 | С113-953- 2017-1/3 | Труба мідна 6,35 мм (1/4") | м | 64.49 |  | 0
20 | ЕН26-1-1 | Ізолювання фреонотраси теплоізолом типу "Олігопен" | 10 м | 60.666 |  | 0
1 | С121-258- 201 варіант 1 | Труба теплоізол. із "Олігопена" в.д. 16 мм | м.п. | 303.33 |  | 0
2 | С121-258- 202 варіант 1 | Труба теплоізол. із "Олігопена" в.д. 10 мм | м.п. | 303.33 |  | 0
|  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 10 м | 60.666 |  | 0
21 | С111-1721- 11Г/1 | Стрічка BENDA VINILICA 10x25 | рулон | 25 |  | 0
22 | РН17-7-12 | Монтаж дренажних труб | 100м | 1.5555 |  | 0
23 | С113-2426- 1/1 | Труба каналізаційна (білий) поліпропілен HTEM 32/1000 | шт | 9 |  | 0
24 | С113-2426- 1/2 | Труба каналізаційна (білий) поліпропілен HTEM 32/1500 | шт | 128 |  | 0
25 | С1544-1- 2017/1 | Труботримач (кліпси) 20мм | шт | 220 |  | 0
26 | С1544-1- 2017/2 | Шуруп з дюбелем 5*50 | шт | 220 |  | 0
27 | ЕН26-1-1 | Iзоляцiя трубопроводiв - дренаж 20мм | 10 м | 15.5 |  | 0
28 | С121-258- 201/2 | Теплоізоляція K-Flex ST 22/13 мм | м.п. | 155 |  | 0
29 | С113-1509- 1/1 | Коліно каналізаційне (білий) HTB 32/45 | шт | 8 |  | 0
30 | С113-1509- 1/2 | Коліно каналізаційне (білий) HTB 32/88,5 | шт | 14 |  | 0
31 | С113-1509- 1/3 | Трійник каналізаційний HTEA 32/32/45 (білий) | шт | 4 |  | 0
32 | С113-1509- 1/4 | Муфта каналізаційна обмеж. ремонтна HTMM 32 (білий) | шт | 6 |  | 0
33 | С111- 1904/1 | Анкер розпірний д12 * 100мм | шт | 35 |  | 0
34 | С113- 1817/1 | Гайка з шайбою д10 | шт | 35 |  | 0
35 | С111-1679- 220/3 | Герметик | шт. | 13 |  | 0
36 | Е21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0.7822 |  | 0
37 | С1545-89/2 | Кабельний канал, 16х16 мм 2м | шт | 16.61 |  | 0
38 | С1545-89/3 | Кабельний канал, 25х16 мм 2м | шт | 12.5 |  | 0
39 | С1545-89/4 | Кабельний канал, 40х16 мм 2м | шт | 10 |  | 0
40 | С1546-94/1 | Фреон R-32 | л | 23 |  | 0
41 | С1546-1/1 | Азот технічний | м3 | 12 |  | 0
|  | Всього по локальному кошторису |  |  |  | 0
Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування | [5 empty] | 0
Податок на додану вартість | [5 empty] | 0
Всього з урахуванням ПДВ | [5 empty] | 0