**Додаток №1 до Договору № \_\_\_ від \_\_\_\_\_\_ 2022 року**

**КОШТОРИС НА ЕЛЕКТОМОНТАЖНІ РОБОТИ**

**Ніяких перепадів напруги, враховуємо усі сучасні гаджети та електроприбори – надійне світло є!**

**ЗАПРОШУЄМО НА ПЕРЕГЛЯД «ЖИВИХ ОБЄКТІВ» В ПРОЦЕССІ РОБІТ**

**(Роботи проводяться згідно сучасних будівельних норм та стандартів)**

**Назва та адреса об’єкту –**

**Площа об’єкту –**

**Замовник -**

|  |
| --- |
| **НАШ РІВЕНЬ РОБІТ ПО КОШТОРИСУ** |
| **Вищий гатунок** | **НІ** | **Перший гатунок** |  **ТАК** | **Другий гатунок** | **НІ** | **Третій гатунок** | **НІ** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Види робіт** | **Один. вим.** | **Ціна** | **Кількість** | **Сума** |
| **Комплексний монтаж чорнової електрики**  |
|  | Штроблення стін в штукатурці від забудовника під електромонтаж | м\пог | 35 |  |  |
|  | Штроблення отвору в стіні під електрощіток або слаботочку та виготовка | шт | 400 |  |  |
|  | Прокладання гофри під кабель (за потреби) | м\пог | 9 |  |  |
|  | Комплексний монтаж чорнової електрики із кріпленням згідно проекту на кожну окрему групу, монтаж підрозетників, виводи під розетки, вимикачі, бра, LED, люстри, світильники, трекове освітлення, збір коробок, тощо | до 50 м2 | 17000 |  |  |
|  | Комплексний монтаж чорнової електрики із кріпленням згідно проекту на кожну окрему групу, монтаж підрозетників, виводи під розетки, вимикачі, бра, LED, люстри, світильники, трекове освітлення, збір коробок, тощо | до 60 м2 | 20400 |  |  |
|  | Комплексний монтаж чорнової електрики із кріпленням згідно проекту на кожну окрему групу, монтаж підрозетників, виводи під розетки, вимикачі, бра, LED, люстри, світильники, трекове освітлення, збір коробок, тощо | до 70 м2  | 23800 |  |  |
|  | Комплексний монтаж чорнової електрики із кріпленням згідно проекту на кожну окрему групу, монтаж підрозетників, виводи під розетки, вимикачі, бра, LED, люстри, світильники, трекове освітлення, збір коробок, тощо | до 80 м2  | 27200 |  |  |
|  | Комплексний монтаж чорнової електрики із кріпленням згідно проекту на кожну окрему групу, монтаж підрозетників, виводи під розетки, вимикачі, бра, LED, люстри, світильники, трекове освітлення, збір коробок, тощо | до 90 м2 | 30600 |  |  |
|  | Комплексний монтаж чорнової електрики із кріпленням згідно проекту на кожну окрему групу, монтаж підрозетників, виводи під розетки, вимикачі, бра, LED, люстри, світильники, трекове освітлення, збір коробок, тощо | до 100 м2  | 34000 |  |  |
|  | Комплексний монтаж чорнової електрики із кріпленням згідно проекту на кожну окрему групу, монтаж підрозетників, виводи під розетки, вимикачі, бра, LED, люстри, світильники, трекове освітлення, збір коробок, тощо | до 110 м2 | 37400 |  |  |
|  | Комплексний монтаж чорнової електрики із кріпленням згідно проекту на кожну окрему групу, монтаж підрозетників, виводи під розетки, вимикачі, бра, LED, люстри, світильники, трекове освітлення, збір коробок, тощо | до 120 м2 | 40800 |  |  |
|  | Комплексний монтаж чорнової електрики із кріпленням згідно проекту на кожну окрему групу, монтаж підрозетників, виводи під розетки, вимикачі, бра, LED, люстри, світильники, трекове освітлення, збір коробок, тощо | до 130 м2  | 44200 |  |  |
|  | Комплексний монтаж чорнової електрики із кріпленням згідно проекту на кожну окрему групу, монтаж підрозетників, виводи під розетки, вимикачі, бра, LED, люстри, світильники, трекове освітлення, збір коробок, тощо | від 140 м2 | 340 грн\м2 |  |  |
|  | Монтаж та підключення силового електрощітка, підключення автоматів, узо, реле напруги на кожну окрему групу – щіток не більше 36 модулів | шт | 4800 |  |  |
|  | Монтаж та підключення силового електрощітка, підключення автоматів, узо, реле напруги на кожну окрему групу – щіток не більше 56 модулів  | шт | 7200 |  |  |
|  | Монтаж та підключення щитка слаботочки | шт | 2200 |  |  |
|  | Монтаж трансформаторів на LED | шт | 150 |  |  |
|  |  | **Вартість етапу –** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Види робіт** | **Один. вим.** | **Ціна** | **Кількість** | **Сума** |
| **Монтаж електрофурнітури** |
|  | Монтаж терморегуляторів теплої підлоги | шт | 250 |  |  |
|  | Монтаж чистових розеток | шт | 80 |  |  |
|  | Монтаж чистових вимикачів | шт | 80 |  |  |
|  | Монтаж точкових світильників, бра | шт | 240 |  |  |
|  | Монтаж LED освітлення | м\пог | 180 |  |  |
|  | Збір та монтаж люстр  | шт | 450 |  |  |
|  | Монтаж витяжного вентилятора | шт | 250 |  |  |
|  |  | **Вартість етапу –**  |

|  |
| --- |
| **Отримана сума –** **Загальна площа квартири\будинку –** **+Інші роботи, якщо з’являться в процесі робіт, сплачуються по фактичними цінам.****Термін виконання робіт –****Гарантія на роботи та обслуговування – 3 роки.****Приступати до виконання робіт можемо на протязі 3 днів з моменту підписання договору.** |