## Додаток 2 (hidden)
Додаток 2 до Форми Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій, що є Додатком 4 до Положення про закупівлі в АТ «Райффайзен Банк Аваль», затвердженого Постановою Правління №П-96/2 від 30.05.2016 р.
Додаток 2 до Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій
Перелік документації Учасника закупівель
Даний перелік надається Учасником закупівлі в обов'язковому порядку. Копії документів, зазначені у переліку, повинні бути завірені печаткою підприємства та підписані уповноваженою особою (ми) Учасника закупівлі. У випадку неможливості надати документ, надати письмове пояснення або посилання на таку відсутність. У разі надання колективного Учасника, т.б. підпис майбутнього договору (ів) двома юридичними особами, необхідно надати зазначені документи з огляду залученого колективного учасника.
1 | Інформаційна довідка про контрагента, в якій повідомляється: назва компанії, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреси, адреса розташування виробництва, телефон, факс, електронна пошта, адреса Інтернет-сайту (за наявності), банківські реквізити, напрямки діяльності компанії, дані про головну компанію (в разі наявності такої); відомості про директора та бухгалтера підприємства: П.І.Б., посада, ІПН, роб. та мобільний телефон; відомості про контактну посадову особу учасника: П.І.Б., посада, повноваження, ІПН, роб. та мобільний телефон.
2 | Довідка про відсутність змін до установчих документів та в керівному складі станом на останню дату.
3 | Копію заяви про відсутність процедури банкрутства юридичної особи, про відсутність упродовж останніх трьох років стягнень контролюючих органів за порушення норм і правил, регулюючих надання послуг, за умови, що такі послуги відносяться до предмету даного тендеру, про відсутність заборгованості перед податковими органами та державними фондами.
4 | Баланс підприємства, декларація з податку на прибуток та про сплату комунального податку за останній звітний період.
5 | Дозвіл директора, бухгалтера, контактної особи на обробку їх персональних даних.
інші документи у разі потреби додаються до переліку.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ, КОНТРАГЕНТА НА УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ
Назва розділу документів |  | Назва документу
Документи юридичних осіб
1. Засвідчені нотаріально або уповноваженими особами контрагента та скріплені печаткою контрагента |  | 1. Копія статуту юридичної особи
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
3. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укласти з Банком (не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
4. Копія документів про призначення посадових осіб (наказів, рішень протоколів зборів, відповідно до установчих документів);
5. Рішення відповідного органу контрагента про укладання господарського договору згідно з його статутом, в тому числі щодо укладання значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
6. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
Документи фізичних осіб – підприємців
2. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента та скріплені його печаткою |  | 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
2. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укладати з Банком(не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
4. Ксерокопія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
Документи фізичних осіб
3. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента |  | 1. Копія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (для іноземців – копія закордонного паспорту, посвідки на проживання, дозволу на працевлаштування) та, за необхідності, інші документи, якщо їх надання передбачено нормативними документами Банку для укладання окремих видів договорів (договорів підряду тощо.)
Документи юридичних осіб-нерезидентів
4 |  | 1. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
2. Якщо від імені контрагента діє представник за довіреністю – Копія завіреної нотаріально за місцем її видачі, легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ МАЙНОВИХ ПРАВ/ПРАВ ПРОДАЖУ/ПРАВ НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ДАЛІ – ПЗ)
5 |  | 1. Документи, що підтверджують статус партнера виробника ПЗ:
1) авторизаційний лист від виробника ПЗ, що визначає статус співпраці між виробником та партнером (дистриб’ютор, диллер, сертифікований партнер тощо), в якому має бути інформація про наявний обсяг прав, які є в Учасника як партнера виробника ПЗ для цілей закупівлі Банком - право на продаж ПЗ покупцям або надання послуг техпідтримки ПЗ. Якщо авторизаційний лист містить посилання на статус Учасника із спеціальною абревіатурою та специфічною термінологією, прийнятою в системі виробника, надається лист Учасника (або роз’яснення у відповідній графі заяви-анкети Учасника), в якому вказується роз’яснення що означає такий статус в контексті взаємовідносин із покупцями із посиланням на дані виробника. 2) лист від виробника ПЗ із схемою продажу ПЗ та ліцензій щодо прав на ПЗ для кінцевих користувачів-клієнтів. Якщо такий лист від виробника відсутній, Учасник вказує таку інформацію про схему продажу ПЗ та ліцензій у відповідній графі заяви-анкети Учасника. 3) текст ліцензії на ПЗ від виробника. Якщо ліцензія виробника на ПЗ розміщена на сайті виробника надається роздрукований з сайту виробника ПЗ текст ліцензії із зазначенням дати роздрукованої редакції ліцензії. Текст ліцензії має бути перекладений на українську мову.
2. Документи, що підтверджують майнові права на ПЗ (обрати один з варіантів 2.1-2.3)*
2.1. Документи щодо ПЗ, створеного за участю персоналу (службові твори): 1) договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір або договір про передачу виключного права на використання твору або договір про розподіл майнових прав на твір, договір про співавторство; 2) внутрішній нормативний документ (наказ тощо) про склад працівників, які задіяні для створення ПЗ, службове завдання, трудовий договір/контракт з працівником та/або посадова інструкція тощо; 3) акт про виконання робіт, що стосується створення ПЗ, дані із внутрішнього репозитарію про консолідацію елементів ПЗ, створених працівниками тощо; 4) документи, що підтверджують розрахунок із працівниками-авторами ПЗ; 5) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності); 6) технічна/проектна та користувацька документація на ПЗ (Технічне завдання, ескізний проект, технічний проект, робочий проект, впровадження, інструкція користувача тощо). 7) вихідний текст (або фрагменти вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації
2.2. Документи щодо ПЗ, права на яке придбане від третіх осіб-розробників ПЗ: 1) договір про створення за замовленням ПЗ або договір про передачу виключного права на ПЗ, до якого додається: - акт про виконання робіт, що підтверджує створення та передачу ПЗ та прав на нього до Учасника; - документи, що підтверджують розрахунки між Учасником та автором/виконавцем ПЗ (акт звірки, лист автора про повний розрахунок з ним за договором та відсутність претензій до покупця). 2) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності);
2.3. Документи на ПЗ, яке перебуває в Учасника в користуванні на правах ліцензії: 1) ліцензійний договір та письмовий дозвіл власника виключних майнових прав на передачу прав на ПЗ Банку; 2) документи, що підтверджують наявність у власника виключних майнових прав на ПЗ – надаються документи згідно п .2.1-2.2. вище в залежності від способу набуття прав на ПЗ.

## Основні положеня (hidden)
Додаток №1
Загальні умови та вимоги щодо надання Комерційних пропозицій за наданою Закупівельною документацією
1. Загальні положення:
Предмет Закупівлі: | Тендер з вибору підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
1.1. АТ «Райффайзен Банк Аваль» - юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (надалі — Організатор) запрошує взяти участь у тендері по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
За результатами тендеру буде здійснений вибір підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень АТ "Райффайзен Банк Аваль" у кожному окремому регіоні.
1.2. За довідками звертатися до Організатора:
- з організаційних і комерційних питань контактна особа – Потурнак Сергій, тел. (050) 380-41-60, e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua; - з питань, що стосуються технічних вимог і умов, контактна особа – Мельниченко Олена, тел. (050) 415-42-58, e-mail: olena.melnychenko@aval.ua. - з питань щодо роботи у електронній системі – участі в електронній сесії, прохання звертатися до адміністратора системи - Сакович Сергія – (050) 443-70-88.
1.3. Організатор має право відмінити проведення закупівельної процедури на будь-якому його етапі без виникнення будь-яких зобов’язань зі свого боку стосовно предмету закупівлі та участі в ньому будь-якого залученого постачальника (надалі - Учасник закупівлі).
1.4. Укладений за результатами закупівельної процедури договір, фіксує всі досягнуті сторонами домовленості, які не можуть бути змінені Учасником закупівлі після подання ним комерційної пропозиції.
1.5. Інші документи Організатора і Учасників закупівлі не визначають права і обов’язки сторін у рамках даного Запиту.
2. Порядок та умови подання комерційних пропозицій:
2.1. Загальні вимоги до Комерційних пропозицій:
- Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути підписаний особою, що має право згідно з законодавством України діяти від імені Учасника без довіреності, або належним чином уповноваженою ним особою на підставі довіреності. В останньому випадку завірена копія довіреності додається до Комерційної пропозиції. - Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути скріплений печаткою Учасника. - Документи (листи і інформаційні конверти), що входять до Комерційної пропозиції, мають бути скріплені або упаковані таким чином, щоб виключити випадкове випадіння або переміщення сторінок і інформаційних конвертів. - Жодні виправлення в тексті Комерційної пропозиції не мають сили, за винятком тих випадків, коли ці виправлення засвідчені рукописним надписом «виправленому вірити» і власноручним підписом уповноваженої особи, розташованим поруч з кожним виправленням.
2.1.1. В разі проведення запиту шляхом електронної системи iProcurement, пропозиція має бути роздрукована, завірена печатками, сканована та розміщена в системі iProcurement.
2.1.2. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції. 2.1.3.Склад комерційної пропозиції (скановані): - Заповнена та завірена перша стр. запиту (Форма закупівельної док.); - Розрахунок ДЦ - ДЦ, локальний кошторис та підсумкову відомість ресурсів (Excel); - пояснювальна записка (в разі необхідності); - Протокол розбіжностей до запропонованого договору, в разі необхідності; - Електрона модель розрахунку ДЦ в форматі .imd; - Скан завірених установчих документів та інших документів вказаних в додатку 2 (можно надати на e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua).
2.1.4. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції, мають бути підготовлені українською або російською мовою.
2.2. Умови щодо порядку проведення запиту
2.2.1. На будь-якому етапі Закупівельної процедури Учасники закупівлі мають право звернутися до Організатора за роз’ясненнями даної Документації. Запити на роз’яснення Документації мають подаватися електронною поштою на функціональну скриньку Організатора (Procurement DEPARTMENT@aval.ua) або за адресою sergii.poturnak@aval.ua.
3. Загальні вимоги до Учасників. Підтвердження відповідності вимогам, що пред’являються
3.1. У процедурі Запиту можуть взяти участь: - організації, які своєчасно подали належним чином підготовлену Комерційну пропозицію, - організації, які відповідають усім вимогам, приведеним у закупівельній документації. - організації, у яких відсутні невиконані рішення судових органів, які можуть вплинути на виконання учасником зобов’язань перед Банком; - організація не має знаходитися в процесі ліквідації, реорганізації або під процедурою банкрутства; на її майно не має бути накладений арешт.
4. Проведення переговорів та інші етапи Закупівельної процедури:
Післі розгляду і оцінки комерційних пропозиці Організатор має право забезпечити проведення переговорів або застосувати електронні торги/електронний аукціон в рамках закупівельної процедури, використання додаткових запитів. У разі письмового звернення Учасника закупівлі з відмовою взяти участь у зазначених заходах, Організатор закупівлі має право виключити такого учасника з процедури закупівлі.
5. Відкриття в системі iProcurement наданих пропозицій, що поступили на запит:
5.1. Організатор проводить процедуру одночасне відкриття наданих пропозицій, що поступили від Учасників.
6. Оцінка Пропозицій і проведення переговорів:
Під час переговорів Організатор уникає розкриття іншим Учасникам змісту отриманих Комерційних пропозицій, а також ходу і змісту переговорів, тобто: - будь-які переговори між Організатором і Учасником носять конфіденційний характер; - жодна зі сторін переговорів не розкриває будь-якій іншій особі жодної технічної, цінової або іншої ринкової інформації, що відноситься до цих переговорів, без згоди іншої сторони.
7. Підписання договору:
7.1. Договір між Організатором і Переможцем/Переможцями підписується в оптимальні для Організатора строки.
7.2. Проведення запиту не передбачає автоматичного підписання договору. Організатор має право відмінити закупівлю на будь-якому етапі до підписання договору. Відміна закупівлі після підписання договору визначається умовами договору.
8. Повідомлення Учасників про результати запиту:
9. Інші положення:
Організатор має право відхилити Комерційну пропозицію Учасників, що уклали між собою будь-яку угоду з метою вплинути на визначення Переможця Закупівельної процедури.

## Лист1
Найменування будови та її адреса : Відкриття нової ТТ за адресою: м.Кропивницький,вул.Преображенська,6
Дефектний акт
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Загальнобудівельні роботи
1 | Демонтаж електрофурнітури | шт | 10 | 20 | 200
2 | Демонтаж плитки | м2 | 54.58 | 48 | 2619.84
3 | Демонтаж плінтуса | м.п. | 35 | 12 | 420
4 | Демонтаж коробів пластикових | м.п. | 15 | 12 | 180
5 | Укладання плитки с прирізкою (подготування, грунтування, укладання) | м.кв | 54.58 | 248 | 13535.84 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 10.916 | 33.58 | 366.5593
6 | [5 empty] | Плитка Cersanit Henley Light Grey 30x60 | м.кв. | 57.309 | 386.67 | 22159.671
7 | [5 empty] | Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus 25 кг | кг | 343.854 | 7.67 | 2637.3602
8 | [5 empty] | Фуга Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 19.103 | 100 | 1910.3
9 | Затирання швів в підсобному приміщенні | м.кв | 2 | 43 | 86 | Фуга Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 0.7 | 100 | 70
10 | Штробління підлоги з заробленням | м.п. | 13.67 | 50 | 683.5 | Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus 25 кг | кг | 4.306 | 7.67 | 33.0274
11 | Демонтаж стелі Армстронг | м.кв | 4.2 | 38 | 159.6
12 | Пристрій перегородок з ГКЛ в 1 слої (каркас+обшивка) | м.кв | 10.08 | 207 | 2086.56 | Гіпсокартон Knauf 2600x1200х12,5 мм | м2 | 21.168 | 97.48 | 2063.4566
13 | [5 empty] | Профіль BauGut ARMOSTEEL CW 100/3 м 0,5 мм | шт | 3 | 183.33 | 549.99
14 | [5 empty] | Профіль BauGut ARMOSTEEL UW 100/3 м 0,5 мм | шт | 7 | 162.5 | 1137.5
15 | [5 empty] | Саморез со сверлом по металу 3.5x25 мм 250 шт | уп | 1.5 | 69.5 | 104.25
16 | [5 empty] | Дюбель ударний потай 6x60 мм 100 шт. | шт | 16 | 0.6 | 9.6
17 | [5 empty] | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг | кг | 9.072 | 14.7 | 133.3584
18 | [5 empty] | Склострічка самоклейка BauGut 50мм х 20м | шт | 1 | 20.83 | 20.83
19 | Підсилення пройому | м.п. | 4.9 | 69 | 338.1 | профільна труба 20*20*2 | м.п | 10.3 | 147.42 | 1518.426
20 | Монтаж стелі Армстронг | м.кв | 3.8 | 100 | 380 | Кутник пристінний KRAFT L 3000x19x24 мм білий | шт | 4 | 89.17 | 356.68
21 | Вирівнювання існуючої стелі з установкою додаткових підвісів | м.кв | 15 | 50 | 750 | Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм | шт | 20 | 4.17 | 83.4
22 | [5 empty] | Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY | шт | 20 | 10 | 200
23 | Заміна карт стелі типу "Армстронг" | м.кв | 49.54 | 40 | 1981.6 | Плита підвісної стелі Baikal | шт | 147 | 65.8 | 9672.6
24 | Шпаклювання стін і перегородок (шпаклівка старт + фініш, 2-х разова шпаклівка грунтовка і шліфування) | м.кв. | 20.08 | 120 | 2409.6 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 2.008 | 33.58 | 67.4286
25 | Шпаклювання відкосів (шпаклівка старт + фініш, 2-х разова шпаклівка грунтовка і шліфування) | м.п. | 10 | 77 | 770 | Штукатурка Ферозіт 220 25 кг | кг | 48.192 | 5.5 | 265.056
26 | [5 empty] | Шпаклівка Knauf НР FINISH 10 кг | кг | 20.08 | 9.42 | 189.1536
27 | Встановлення дверних блоків металевих з фурнітурою та лиштвою | шт | 1 | 967 | 967 | Двері білі в комплекті | шт | 1 | 6900 | 6900
28 | [5 empty] | Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл | шт | 1 | 175 | 175
29 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) ral 7047 | м.кв. | 79.6 | 60 | 4776 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 8.1304 | 33.58 | 273.0188
30 | Фарбування відкосів (за 2 рази + грунт) ral 7047 | м.п. | 17.04 | 69 | 1175.76 | Фарба інтер'єрна акрилова RAL 7047 | л | 23.2297 | 300 | 6968.9143
31 | Фарбування двері ral 3020 (металевих поверхонь) 5 разів | м.кв. | 3.234 | 76 | 245.784 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 0.3234 | 29.17 | 9.4336
32 | [5 empty] | Фарба | л | 0.924 | 550 | 508.2
33 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) ral 3020 | м.кв. | 10.08 | 60 | 604.8 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 1.008 | 29.17 | 29.4034
34 | [5 empty] | Фарба інтер'єрна акрилова RAL 3020 | л | 2.88 | 550 | 1584
35 | Фарбування металевих труб каркаса | м.п. | 24.75 | 34 | 841.5 | Ґрунт-емаль Protex 5 в 1 поліуретанова для металу RAL 7047 світло-сірий високий глянець 2,4 кг | шт | 1 | 625.08 | 625.08
36 | Монтаж ПВХ плінтуса на саморізи | м.п. | 39.12 | 34 | 1330.08 | Плінтус ПВХ TIS 18х56х2500 мм | мп | 32.5 | 21.33 | 693.225
37 | [5 empty] | плінтус б/в | м/п | 7.02 | 0 | 0
38 | [5 empty] | Комплект з'єднувачів TIS | комп | 7 | 18.3 | 128.1
39 | [5 empty] | Комплект куточків внутрішніх TIS | комп | 3 | 18.3 | 54.9
40 | [5 empty] | Комплект куточків зовнішніх TIS | комп | 1 | 18.3 | 18.3
41 | [5 empty] | Комплект заглушок TIS | комп | 3 | 18.3 | 54.9
42 | [5 empty] | Саморіз по металу 3.5x25 мм 100 шт Expert Fix | уп | 1 | 29.6 | 29.6
43 | Встановлення закладної деталі під ТВ | шт | 1 | 183 | 183 | Профіль BauGut ARMOSTEEL UW 100/3 м 0,5 мм | шт | 0.5 | 162.5 | 81.25
44 | Монтаж ТВ кронштейна та монтаж ТВ | шт | 1 | 281 | 281 | Кронштейн під ТВ | шт | 1 | поставка Замовника | 0
45 | Монтаж вогнегасника | шт | 3 | 65 | 195 | Вогнегасник ВП5 (матеріал замовника) | шт | 3 | поставка Замовника | 0
46 | [5 empty] | Дюбель для гіпсокартону MOLLY 5x65 мм 4 шт. Expert Fix | шт | 6 | 10.12 | 60.72
47 | Монтаж серцевини замка двері | шт | 1 | 95 | 95 | Циліндр RDA 35x35 ключ-ключ 70 мм хром | шт | 1 | 270 | 270
48 | Кріплення касового ящика | шт | 1 | 170 | 170 | Саморіз по металу 3.5x25 мм 100 шт Expert Fix | шт | 4 | 0.29 | 1.16
49 | Кріплення анкерами сейфа/металлевої шкафи до полу(стіни) | шт | 1 | 199 | 199 | Сейф | шт | 1 | поставка Замовника | 0
50 | [5 empty] | Анкер розпірний з болтом 10х80 EU 10x80 мм | шт | 4 | 25 | 100
51 | Монтаж металевої рещітки (виготовлення,монтаж,фарбування) | м2 | 34.31 | 504 | 17292.24 | Арматура d10 мм міра | кг | 205.1738 | 44.3 | 9089.1993
52 | [5 empty] | Емаль ZEBRA алкідна ПФ-116 серія Акварель 810 білосніжний глянець 2,8 кг | шт | 1 | 478.33 | 478.33
53 | [5 empty] | Електроди PlasmaTec Моноліт РЦ 3 мм 2,5 кг | уп | 2 | 266.67 | 533.34
54 | Встановлення тканинних ролет | шт | 11 | 100 | 1100 | ролети тканинні | шт | 11 | 1500 | 16500
55 | Встановлення рещітки | м.кв | 4 | 200 | 800
56 | Пристрій рещітки роздвіжної (перероблення старої під розмір) | м.кв | 1 | 822 | 822
57 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 57678.804 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 88714.7216
58 | Меблі
59 | Стіл-каса для технічної зони 800 мм | шт | 2 | 250 | 500
60 | Стіл для консультацій 800 мм | шт | 2 | 250 | 500
61 | Стіл двухрівневий 1250 грн | шт | 3 | 200 | 600
62 | Модуль настінний універсальний 2400 мм | шт | 3 | 400 | 1200
63 | Модуль настінний 2400 мм | шт | 1 | 400 | 400
64 | Стелаж кутовий 1200*500*500 | шт | 4 | 328 | 1312
65 | Стелаж прямокутний 1200*1000*500 | шт | 4 | 328 | 1312
66 | Лого панель з ТВ 2400 мм | шт | 1 | 400 | 400
67 | Операторська панель 900 мм | шт | 1 | 150 | 150
68 | Стелаж для крупногабаритних товарів 1000*2000*400 | шт | 4 | 328 | 1312
69 | Занос стільців | компл. | 1 | 100 | 100
70 | Шафа для інтернет замовлень 500*500*2800 | шт | 1 | 200 | 200
71 | Шафа 500*500*2800 | шт | 1 | 200 | 200
72 | Стелаж прямокутний 1800*900*400 мм | шт | 2 | 328 | 656
73 | Стіл | шт | 1 | 100 | 100
74 | Стелаж прямокутний 1800*700*300 мм | шт | 1 | 328 | 328
75 | Модуль настінний унверсальний 1800 | шт | 1 | 328 | 328
76 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 9598 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
77 | Електромонтажні роботи
78 | Прокладання кабеля більше 4 мм2 | м.п. | 160 | 21 | 3360 | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгд 3х1,5 мідь | м.п. | 20 | 28.33 | 566.6
79 | [5 empty] | Кабель силовой монолит ЗЗЦМ ВВГп нгд 3х2,5 медь | м.п. | 140 | 43.33 | 6066.2
80 | [5 empty] | Ізострічка EMT 0,13x15 мм 10 м чорна ПВХ 12-0403 BK | шт | 1 | 17.5 | 17.5
81 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x370 (100 шт./уп.) білий | паков. | 1 | 137.5 | 137.5
82 | [5 empty] | Дюбель ударный 6x40 мм 100 шт. с ударным шурупом нейлон Expert Fix | паков. | 1 | 86.42 | 86.42
83 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 100 | 13 | 1300 | Труба гофрована з протяжкою Контакт ПВХ 20 мм 100 м | м.п. | 100 | 4.94 | 494
84 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x370 (100 шт./уп.) білий | паков. | 1 | 137.5 | 137.5
85 | [5 empty] | Дюбель ударный 6x40 мм 100 шт. с ударным шурупом нейлон Expert Fix | паков. | 1 | 86.42 | 86.42
86 | Прокладання кабеля для колонок | м.п. | 20 | 17 | 340 | Кабель силовий багатожильний ЗЗКМ ШВВП 2х0,75 мідь | м.п. | 20 | 10.83 | 216.6
87 | Монтаж та підлючення акустичної колонки | шт | 2 | 100 | 200 | колонка акустична | шт | 2 | поставка замовника
88 | Монтаж та підлючення підсилювача | шт | 1 | 100 | 100 | підсилювач | шт | 1 | поставка замовника
89 | Перекомутація існуючого щитка | послуга | 1 | 500 | 500
90 | [5 empty] | Автоматичний вимикач | шт | 4 | поставка замовника | 0
91 | [5 empty] | Автоматичний вимикач | шт | 6 | поставка замовника | 0
92 | [5 empty] | Шина нульова на DIN-рейку універсальна E.NEXT (e.bsi.pro.2.8) | шт | 2 | 38.58 | 77.16
93 | Підключення кабелю електроживлення від виведення (з-під підлоги) до столу відкритої викладки через колодку на 6 гнізд | шт | 9 | 125 | 1125 | Колодка Makel з захистними шторками із заземленням 6 гн. | шт | 7 | поставка замовника | 0
94 | [5 empty] | Вилка електрична кутова UP! (Underprice) CT10 із заземленням 220В 16А IP20 білий | шт | 7 | 26.67 | 186.69
95 | Вирізання отворів під протягування кабеля | шт | 15 | 50 | 750
96 | Монтаж короба 20*20 | м.п. | 2 | 18 | 36 | Канал кабельний Expert 16x16 мм 2 м білий | шт | 1 | 36.67 | 36.67
97 | Влаштування виводу з-під підлоги | шт | 7 | 126 | 882
98 | Влаштування виводу з-під стелі | шт | 8 | 126 | 1008
99 | Монтаж реле часу | шт | 1 | 133 | 133 | Реле напруги DigiTOP V-protector Vp-16A (11005911) | шт | 1 | 455 | 0
100 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 8 | 100 | 800 | Коробка розподільча E.NEXT 100x100x45 IP20 s027026 | шт | 8 | 19.17 | 153.36
101 | Монтаж розеток з підрозетником | шт | 28 | 80 | 2240 | Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16 А 250 В без шторок білий | шт | 28 | 84.83 | 2375.24
102 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 28 | 4.17 | 116.76
103 | [5 empty] | Рамка двомісна Schneider Electric Asfora горизонтальна білий | шт | 9 | 41.33 | 371.97
104 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 3 | 80 | 240 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 3 | 98.33 | 294.99
105 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 3 | 4.17 | 12.51
106 | Монтаж шинопровода | м.п. | 21 | 70 | 1470 | Шинопровiд однофазний 2м LightMaster CAB2000 чорний | шт | 9 | 262.5 | 2362.5
107 | [5 empty] | Шинопровід 1-фазний LightMaster CAB2000 100 см чорний | шт | 3 | 135 | 405
108 | [5 empty] | Підвіс тросовий LightMaster 2 шт./уп. 150 см сталь D2002 | шт | 13 | 110.83 | 1440.79
109 | [5 empty] | Затискач для троса подвійний 2 мм | шт | 24 | 6.08 | 145.92
110 | Монтаж прожектора на шинопровод | шт | 50 | 90 | 4500 | Клема швидкого монтажу на 3 провідники з важелями EMT 3x0,08-4/2,5 мм 3 шт. сірий | паков. | 17 | 57.5 | 977.5
111 | [5 empty] | Трековий прожектор LightMaster LLT201 LED COB 30 Вт 4000 К чорний | шт | 50 | 595.83 | 29791.5
112 | Роботи по заміру опору ізоляції електропроводки з наданням технічного звіту | компл. | 1 | 1500 | 1500
113 | Проектні роботи (електрика) | шт | 1 | 3000 | 3000
114 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 23484 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 46557.3
115 | Опалення та вентиляція
116 | Монтаж настінної спліт системи | шт | 1 | 2209 | 2209 | Кондиціонер | шт | 1 | поставка Замовника | 0
117 | [5 empty] | Труба мідна м`яка SANCO Ø 10 х 1 мм | м.п. | 3 | 149 | 447
118 | [5 empty] | SANCO Труба мідна м’яка 15/1,0 | м.п. | 3 | 129.17 | 387.51
119 | [5 empty] | Ізоляція для труб MONOIZOL d18/13 | м.п. | 3 | 10.25 | 30.75
120 | [5 empty] | Стрічка клейка алюмінієва армована ALENOR 50 мм x 40 м Alenor | м.п. | 5 | 3.02 | 15.1
121 | Прокладання гофротруби | м.п. | 2 | 13 | 26 | Труба дренажна 16мм | м.п. | 2 | 19 | 38
122 | Технічне обслуговування спліт системи | послуга | 1 | 480 | 480 | Фреон 410А | кг | 1.5 | 400 | 600
123 | Встановлення обігрівачів з підключенням | шт | 4 | 200 | 800 | обігрівачі Білюкс | шт | 4 | поставка Замовника | 0
124 | [5 empty] | Підвіс тросовий LightMaster 2 шт./уп. 150 см сталь D2002 | шт | 4 | 110.83 | 443.32
125 | [5 empty] | Затискач для троса подвійний 2 мм | шт | 8 | 6.08 | 48.64
126 | Встановлення теплової завіси з підлюченням | шт | 1 | 693 | 693 | теплова завіса | шт | 1 | поставка Замовника | 0
127 | Технічне обслуговування теплової завіси | послуга | 1 | 200 | 200
128 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ ПО ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 4408 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 2010.32
129 | СКС
130 | Монтаж коммутаційної шафи 19 | шт | 1 | 240 | 240 | СКС Шафа 19" 600*600 | шт | 1 | поставка Замовника | 0
131 | [5 empty] | 19" Patch Panel | шт | 1 | поставка Замовника | 0
132 | Монтаж патч-кордів | шт | 11 | 50 | 550 | Patch Cord RJ45, 568B-P, UTP, Cat 5e, 2,0 м, Сірий | шт | 5 | поставка Замовника | 0
133 | [5 empty] | Patch Cord RJ45, 568B-P, UTP, Cat 5e, 1,0 м, Сірий | шт | 4 | поставка Замовника | 0
134 | Монтаж фільтра мережового 19 | шт | 1 | 60 | 60 | Блок 19" на 9 роз. | шт | 1 | поставка Замовника | 0
135 | Прокладання кабелю вітой пари UTP | м.п. | 120 | 18 | 2160 | Кабель комп'ютерный монолит Одескабель FTP КПВЭ-ВП cat.5E 4x2х0,51 мідь | м.п. | 120 | 17.25 | 2070
136 | Обжим UTP кабелю | шт | 11 | 24 | 264 | Конектор RJ-45 | шт | 11 | 2.87 | 31.57
137 | Монтаж інформаційної розетки | шт | 6 | 62 | 372 | Розетка комп’ютерна подвійна Schneider Electric Asfora RJ45+RJ45 білий | шт | 6 | 283.67 | 1702.02
138 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 6 | 87.5 | 525
139 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МОНТАЖНИХ РОБІТ ПО СКС, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 3646 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО СКС, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 4328.59
140 | Інші роботи
141 | Післябудівельне прибирання | м.кв. | 60.5 | 44 | 2662
142 | Виніс та навантаження сміття | т | 2 | 290 | 580 | Мішок господарський 55х83 (40 г) | шт | 50 | 5.9 | 295
143 | Вивіз сміття (машина до 2 т) | маш | 1 | 1100 | 1100
144 | Вивіска внутрішня
145 | Монтаж вивіски та підключення | шт | 1 | 750 | 750
146 | Зачищеня поверхні,зняття старого оракала | послуга | 1 | 500 | 500
147 | Встановлення металевої урни | шт | 1 | 70 | 70 | Урна металева | шт | 1 | поставка замовника | 0
148 | Мийка скляних вітрин | м.кв. | 29.9 | 40 | 1196
149 | Доставка обладнання зі складу в с. Мартусовка | км | 295 | 12.5 | 3687.5
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 10545.5 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 295
[6 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 141905.9316
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 109360.304 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 4257.1779
[6 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 146163.1095
| ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 109360.304 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 255523.4135
[6 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 51104.6827
[6 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 306628.0962