Рахунок № 30 липня 2022 року

Замовник

Виконавець

Вода каналізація

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Товари (роботи послуги) | Кількість | Ціна  | Сума  |
| 1 | Монтаж стояка каналізації | 1 | шт. | 320,00 | 320,00 |
| 2 | Монтаж стояка теплої води | 1 | шт.  | 160,00 | 250,00 |
| 3 | Монтаж стояка холодної води | 1 | шт. | 160,00 | 250,00 |
| 4 | Монтаж стояка рециркуляції теплої води | 1 | шт. | 160,00 | 250,00 |
| 5 | Монтаж точки води + каналізації+ рециркуляції | 5 | шт. | 520,00 | 2600,00 |
| 6 | Монтаж точки води + каналізація | 3 | шт. | 320,00 | 960,00 |
| 7 | Монтаж штроб | 10 | м. | 35,00 | 350,00 |
| 8 | Випробування під тиском хол.+ гар. Води  | 2 | шт. | 200,00 | 400,00 |
| 9 | Вивід дихального клапана каналізації | 1 | шт. | 160,00 | 160,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 СУММА 5 540,00 грн

Рахунок № 06 червня 2022 року

Замовник

Виконавець

Радіатори

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Товари (роботи послуги) | Кількість | Ціна  | Сума  |
| 1 | Монтаж радіаторів  | 11 | шт. | 450,00 | 4950,00 |
| 2 | Монтаж полотенцесушок | 2 | шт.  | 450,00 | 900,00 |
| 3 | Штроби | 12 | м.п. | 30,00 | 360,00 |
| 4 | Перевірка системи на тиск | 1 | шт. | 520,00 | 520,00 |
| 5 | Заповнення системи рідиною | 1 | шт. | 320,00 | 320,00 |
| 6 | Монтаж стояка Р.О | 1 | шт. | 650,00 | 650,00 |
| 7 | Пусконалагоджувальні роботи- Балансування системи та розвоздушування | 1 | шт. | 650,00 | 650,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 СУММА 8 350,00 грн

Рахунок № 06 червня 2022 року

Замовник

Виконавець

Теплі поли

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Товари (роботи послуги) | Кількість | Ціна  | Сума  |
| 1 | Монтаж теплих полів * Підготовка поверхні
* Вкладання пінопласту
* Монтаж демпферної стрічки
* Монтаж фольгованого покриття
* Склєювання стиків
* Прокладання труб ТП та кріплення
 | 63 | .м. кв. | 120,00 | 7560,00 |
| 2 | Монтаж колекторної шафи  | 1 | шт.  | 650,00 | 650,00 |
| 3 | Заштроблення шаф в стіну | 3 | шт. | 320,00 | 320,00 |
| 4 | Монтаж колектора теплої підлоги | 1 | шт. | 980,00 | 980,00 |
| 5 | Монтаж кімнатного програма тора  | 4 | шт. | 200,00 | 800,00 |
| 6 | Монтаж сервоприводів на колектор ТП | 9 | шт. | 65,00 | 650,00 |
| 7 | Заповнення системи водою | 1 | шт. | 320,00 | 320,00 |
| 8 | Розвоздушавння труб в ТП | 1 | шт. | 520,00 | 520,00 |
| 9 | Пусконалагоджувальні роботи -Балансування системи | 1 | шт. | 650,00 | 650,00 |
| 9 | Монтаж стояка ТП | 1 | шт. | 650,00 | 650,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 СУММА 13 100,00 грн

Рахунок № 06 червня 2022 року

Замовник

Виконавець

Фанкойли

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Товари (роботи послуги) | Кількість | Ціна  | Сума  |
| 1 | Монтаж трубопроводів до фанкойлів | 82 | м.п. | 30,00 | 2460,00 |
| 2 | Монтаж трубопроводу відводу конденсату | 46 | м.п..  | 30,00 | 1380,00 |
| 3 | Штроби | 36 | м.п. | 30,00 | 1080,00 |
| 4 | Перевірка системи на тиск | 1 | шт. | 520,00 | 520,00 |
| 5 | Заповнення системи рідиною | 1 | шт. | 320,00 | 320,00 |
| 6 | Монтаж стояка  | 1 | шт. | 650,00 | 650,00 |
| 7 | Пусконалагоджувальні роботи | 1 | шт. | 650,00 | 650,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 СУММА 7 060,00 грн.

Загальна сума робіт без топочної та монтажа фанкойлів - **34 050,00 грн**.