****

**ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**№1409-22/1 от 14.09.2022г. *Руководителю предприятия***

Компания ООО Аквафрост (ТМ Водный мир) заинтересована в приобретении услуги:

**Замена трубопровода горячей воды с учетом замены запорной арматуры ,изоляции, защиты изоляции /Аквафрост**

**Тех. задание:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Замена трубопровода горячей воды с учетом замены запорной арматуры ,изоляции, защиты изоляции |
| Краткое описание, технические параметры | Демонтаж трубы (металл) Ду 35 - 124м;  Монтаж новой трубы ( металл - Ду 35 или полипропилен ПП ПН 25 40мм ) – 124м;  Изоляция по всей длине, толщина стенки не менее 12мм - 124м;  Монтаж защиты трубы и изоляции от окружающей среды и ультрафиолет – 124м;  Замена всей запорной арматуры по всему участку трубопровода.  Монтаж, демонтаж на высоте более 3,0м. |
| Особые условия | **Осмотр объекта, для подачи корректного предложения - обязателен** |

**Подробнее см. в Приложении №1**

**Основные требования:**

Условия оплаты: отсрочка платежа;

Место проведения работ: DDP г. г. Черноморск, пос. Бурлачья балка, ул. Центральная, 1-Е

Срок поставки: по договоренности;

Требования к Поставщику: плательщик НДС, своевременность поставки в указанные сроки, максимальная отсрочка платежа.

Просим Вас, предоставить коммерческое предложение по форме (приложение №1), в котором **обязательно** указать:

* Статус плательщика налога.
* Ценовое предложение грн. с НДС.
* Условия оплаты.
* Срок доставки после получения заявки.
* Опыт работы компании на рынке.
* Контактное лицо, телефон.
* Код ОКПО.
* Фиксация цены.

**Конечный срок подачи предложения: 22.09.2022 г.**

***Обращаем Ваше внимание на то, что тендерные предложения, поступившие после окончания срока приема, рассматриваться не будут.***

Просим Вас, коммерческое предложение направить на почту: tender@vodnyj-svit.ua

**Контактное лицо** **Главный инженер - Берлинский Виталий Дмитриевич, тел. 050 424 72 71 (со стороны Заказчика).**

Контактное лицо Специалист тендерного отдела Черкашина Ирина Валериевна, тел. 050-495-80-11

Если Вы не заинтересованы или не можете предоставить Компании ООО «Аквафрост» Ваше коммерческое предложение, пожалуйста, укажите причину и направьте отказ в письменной форме на имя секретаря Тендерного комитета (контактному лицу).

Мы благодарим Вас за сотрудничество с Компанией ООО «Аквафрост». В случае возникновения вопросов обращайтесь в Тендерный отдел.

*Компания ООО «Аквафрост» гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации. Данная информация будет использована только для внутренних целей.*

*Подавая предложение Вы соглашаетесь на подписание типового договора в случае определения Вашей компании победителем по тендеру* [*http://tender.vodnyj-mir.ua/faq\_ag.php*](http://tender.vodnyj-mir.ua/faq_ag.php)

*Приложение №1*

На фирменном бланке предприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование по запросу | Тех. описание по запросу | Тех описание по предложению | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. с НДС | Сумма, грн. с НДС |
| **Работы** | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж трубы (металл) | Ду 35 |  | м | 124 |  |  |
| 2 | Монтаж новой трубы | ( металл - Ду 35 или полипропилен ПП ПН 25 40мм ) |  | м | 124 |  |  |
| 3 | Изоляция трубы по всей длине | толщина стенки не менее 12мм |  | м | 124 |  |  |
| 4 | Монтаж защиты трубы и изоляции от окружающей среды и ультрафиолет |  |  | м | 124 |  |  |
| 5 | Замена всей запорной арматуры по всему участку трубопровода |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж, демонтаж на высоте более 3,0м. |  |  |  |  |  |  |
| **Материалы** | | | | | | | |
| 1 | Труба композит ПП ПН 25 40мм |  |  | м | 124 |  |  |
| 2 | Соединение 40 |  |  | шт | 31 |  |  |
| 3 | Соединение 32 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 4 | Уголок 40х90 |  |  | шт | 19 |  |  |
| 5 | Уголок 32х90 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 6 | Тройник 40х32х40 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Тройник 40х20х40 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Редукция 40х32 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 9 | Переход 40х1 1/4"н |  |  | шт | 2 |  |  |
| 10 | Переход 40х1 1/4"в |  |  | шт | 1 |  |  |
| 11 | Переход 32х1" н |  |  | шт | 1 |  |  |
| 12 | Переход 32х1" в |  |  | шт | 1 |  |  |
| 13 | Кран 1" с американкой |  |  | шт | 1 |  |  |
| 14 | Кран 1/2" вн |  |  | шт | 1 |  |  |
| 15 | Кран 1 1/4" с американкой |  |  | шт | 1 |  |  |
| 16 | Труба кан на 75х1000 для защиты изоляции от нар.среды |  |  | м | 100 |  |  |
| 17 | Уголок 75х87 |  |  | шт | 19 |  |  |
| 18 | Хомут в сборе 1 1/4" |  |  | шт | 206 |  |  |
| 19 | Теплоизоляция К-Flex 40х12мм |  |  | м | 125 |  |  |
| 20 | Гайка М-8 |  |  | шт | 300 |  |  |
| 21 | Уголок 30х30 |  |  | м | 20 |  |  |
| 22 | Стяжки 200мм |  |  | уп | 40 |  |  |
| 23 | Грунтовка |  |  | кг | 3 |  |  |
| 24 | Жесть для защиты трубы от ультрафиолета |  |  | м | 100 |  |  |
| 25 | Скотч фольгированный |  |  | шт | 200 |  |  |
| 26 | Расходные материалы |  |  | шт | 1 |  |  |
| 27 | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |

Статус плательщика налога (для резидентов Украины):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Условия оплаты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок доставки после получения заявки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантийные обязательства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Опыт работы компании на рынке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо, телефон, эл. почта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ОКПО (для резидентов Украины):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фиксация цены \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_