|  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ___________________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | “_____” ____________________________20__ р. |  |  |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капітальний ремонт Демонтажні та загальнобудівельні роботи по покрівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 | Розбирання примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів |  |  |  | м |  | 65 |  |  |  |  |
| 2 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів |  |  |  | м |  | 65 |  |  |  |  |
| 3 | Запаювання стиків парапету з оцинкованнохї сталі рулонними матеріалами, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар |  |  |  | м2 |  | 2,6 |  |  |  |  |
| 4 | Герметизація швів герметиком |  |  |  | м |  | 13 |  |  |  |  |
| 5 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, нижнього шару |  |  |  | м2 |  | 58 |  |  |  |  |
| 6 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, верхнього шару |  |  |  | м2 |  | 192 |  |  |  |  |
| Склав ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |