**ТЗ на монтаж та підключення резервного живлення (генератора) магазину**

1. Передбачено поставку генератора SENCI SC7800E (4.5 кВт) Поставка Замовника.
2. Склад робіт:

* Виконати монтаж перемикача SFT-340 3P 380v/40А 1-0-2 HAGER поруч з існуючим електричним щитом
* Виконати монтаж звуковий індикаторів напруги на існуючому електричному вводі та від електрогенератора з примусовим відключенням
* Виконати підключення перемикача з перекомутацією існуючого електрощита
* Виконати монтаж кабелю ПВСнг 3\*2,5 в гофротрубі від перемикача до місця встановлення щита з силовою розеткою
* Виконати ззовні приміщення монтаж металового боксу з силовою розеткою
* Виконати встановлення дизельгенератора з анкеруванням.
* Виконати підключення електрогенератора:

передбачити подовжувач 3м вилка-силова вилка для підключення генератора

провести заправку електрогенератора паливо мастильними матеріалами для тестового запуску.

Всі роботи повинні виконуватися згідно вимог ДБН та ПЕЕУ.

1. Час виконання робіт погоджується окремо.
2. Виконавець повинен мати всі необхідні допуски та ліцензії для виконання робіт згідно ТЗ.

Матеріали, що поставляються Замовником :

* Електрогенератор – 1шт

Кількість підключень ТТ 10 шт

|  |  |
| --- | --- |
| Дніпро | 1 шт |
| Івано-Франківськ | 1 шт |
| Кропивницький | 1 шт |
| Лубни | 1 шт |
| Львів | 1 шт |
| Полтава | 1 шт |
| Ужгород | 1 шт |
| Харків | 1 шт |
| Хмельницький | 1 шт |
| Чернігів | 1 шт |

***Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.***

***Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Код ЄДРПОУ/ ІНН** | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 08.02.2023 г**