****

 **ЗАПИТ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

**№ 0603-23/1 вiд 06.03.2023р. *Керівнику підприємства***

 Компанія ТОВ «Аквафрост» (ТМ «Водний свiт») зацікавлена ​​у придбанні послуги: **Реконструкція системи вентиляції в цеху РПЦ, ділянка «бланшераторна»/Аквафрост.**

**Технiчне завдання:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва закупiвл** **i** | **Реконструкція системи вентиляції в цеху РПЦ, ділянка «бланшераторна».** |
| **Короткий опис, технічні параметри** | **Приміщення має квадратну форму:**Зовнішня стіна із силікатної цегли товщиною 350мм.Внутрішні стіни із сендвіч панелей товщиною 100ммВідкритий отвір 2000х2500ммПоверховість – І поверх.Загальна площа – 36000мм2 (6000х6000мм, висота – 6000мм).**Кліматичні умови:**Холодний період року:- температура повітря не менше плюс 20град.- відносна вологість повітря не більше 70%- швидкість руху повітря 0,1-0,3 м/сТеплий період року:- температура повітря не менше плюс 22 град.- відносна вологість повітря не більше 70%- швидкість руху повітря 0,1-0,3 м/с**Розрахункові параметри зовнішнього повітря:**Холодний період року:Температура зовнішнього повітря мінус 10 градусів.Відносна вологість – 90%Теплий період року:Температура зовнішнього повітря плюс 35 град.Відносна вологість – 70%У приміщенні розташованепаровий котел – 3шт.Основні шкідливості, що виділяються - водяна пара, тепло при вивантаженні продукції. |
| **Основні вимоги:** | Забезпечити компенсацію повітря, що видаляється парасолькою, для запобігання перетіканню повітря з основного цеху в приміщення бланшераторної.При розробці використовувати дані паспортів вітчизняного та імпортного обладнання.Обладнання, що приймаються до встановлення, повинні бути сертифіковані на території України. |
| **Особливі умови** | **Виїзд на об'єкт для оцінки обсягів робіт перед поданням комерційної пропозиції обов'язковий!****Роботи проводяться «під ключ», включаючи електричну частину, підведення до розподільного щита.** |

**Особливі умови:**

Умови оплати: відстрочка платежу;

Місце виконнання робіт: м. Чорноморськ, с.Бурлача Балка, вул. Центральна, 1-Є;

Строк поставки: за домовленістю;

 Вимоги до Постачальника: **платник ПДВ**, своєчасність постачання у зазначені терміни, максимальне відстрочення платежу.

 Просимо Вас, надати комерційну пропозицію за довільною формою, в якій обов'язково вказати:

* Найменування обладнання, матеріалів, робіт, кількість та вартість.
* Статус платника подадку.
* Цінова пропозиція грн. з ПДВ.
* Умови оплати.
* Строк доставки після отримання заявки.
* Досвід роботи компанії на ринку.
* Контактна особа, телефон.
* Код ЄДРПОУ.
* Фіксація ціни.

**Кінцевий термін подання пропозиції: 16.03.2023 р.**

 ***Звертаємо Вашу увагу на те, що тендерні пропозиції, які надійшли після закінчення терміну прийому, не розглядатимуться.***

 Просимо Вас, комерційну пропозицію надіслати на пошту: tender@vodnyj-svit.ua

 **Контактна особа** **Головний інженер-** **Берлінський Віталій Дмитрович, тел.** **(050) 424 72 71 (з боку Замовника).**

 Контактна особа Спеціаліст тендерного відділу – Черкашина Iрина Валеріïвна, тел. 050-495-80-11.

Якщо Ви не зацікавлені або не можете надати Компанії ТОВ «Аквафрост» Вашу комерційну пропозицію, будь ласка, вкажіть причину та надішліть відмову у письмовій формі на ім'я секретаря Тендерного комітету (контактній особі).

Ми дякуємо Вам за співпрацю з Компанією ТОВ «Аквафрост». У разі виникнення питань звертайтесь до Тендерного відділу.

*Компанія ТОВ «Аквафрост» гарантує конфіденційність наданої Вами інформації. Ця інформація буде використана лише для внутрішніх цілей.*

*Подаючи пропозицію Ви погоджуєтесь на підписання типового договору у разі визначення Вашої компанії переможцем за тендером* [*http://tender.vodnyj-mir.ua/faq\_ag.php*](http://tender.vodnyj-mir.ua/faq_ag.php)

*Додаток №1*

На фірмовому бланку підприємства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування обладнання, матеріалів, робіт | Од. вим. | Кіл-ть | Ціна за од. з ПДВ | Сума, грн. з ПДВ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Статус платника подадку (для резидентів Украïни): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Умови оплати: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Строк доставки після отримання заявки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантійні зобов'язання: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Досвід роботи компанії на ринку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактна особа, телефон, ел. пошта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ (для резидентів Украïни): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фіксація ціни: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_