Виготовлення і монтаж брендованих вивісок Vodafone та лайтбокса.

Адреса: вул. Яворницького, 52а, м. Дніпро, ЦУМ

Технічне завдання:

- Виїзд на об’єкт для ПЕРВИННИХ замірів.

- Виготовлення+монтаж вивісок і латбокса:

- Наружна вивіска над входом – об’ємні літери на подложці. Орієнтовний розмір подложки 1900х950х50мм. Об’ємні літери і лого глибиною 50 мм. Розміри літер і лого прорахувати і запропонувати самостійно. Надати візуалізацію. Врахувати в конструкції можливість легкої заміни блока живлення. Виготовлення кронштейна на стіну.

- Наружна вивіска над банером Укрзолото -  об’ємні літери на подложці. Орієнтовний розмір подложки  2600х950х50мм. Об’ємні літери і лого глибиною 50мм. Розміри літер і лого прорахувати і запропонувати самостійно (зробити однаковими з розмірами вивіски над входом). Надати візуалізацію. Врахувати в конструкції можливість легкої заміни блока живлення. Виготовлення кронштейна на стіну.

- Лайтбокс зі змінним сюжетом (паперові постери) розміром 2800х950мм, глибину запропонувати. Лайтбокс з дверима яка зачиняється на замок. Персонал самостійно змінює паперовий постер.

- Внутришня вивіска (на колоні між ролетами, колона обшита гіпсокартономі пофарбована) – об’ємні літери на подложці. Орієнтовний розмір подложки 4200х850х10-30мм. Глибина літер і лого орієнтовно до 50 мм. Розмір літер і лого прорахувати самостійно, надати візуалізацію.

- Доставка, монтаж, підключення на об’єкті до 14.04.2023.

- Проектування візуалізації і попереднє погодження з Водафон.

- Проектування паспорта фасадних вивісок лайтбокса і отримання дозволу.

- Гарантійний термін на вироби не менше 1 року.

Перевага надається пропозиції, що включає можливість 100% післясплати.

- Електронна адреса для зв’язку: kpbud@vodafone.ua

в копію обов'язково     vmaitamal@vodafone.ua

- Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю

| № п/п | Вид робіт | Підрядник(назва компанії) | Телефон,контактна особа(ПІП) | сума КП з ПДВ(з урахуванням матеріалів) | передоплата | Кількість календарних днів на роботи | Примітки(тов,ФОП №гр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Три вивіски + лайтбокс |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Легалізація фасадних вивісок і лайтбокса |  |  |  |  |  |  |

Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту

Дата подачі заявки до 17:00    21.03.2023 р.