**Технічне завдання на влаштування додаткового освітлення приміщення магазину**

**м. Чернігів Миру 49 ТЦ «МЕГАЦЕНТР»**

1. **Меблі**

* Демонтаж/пакування/навантаження:
* Стіл для телефонів (поз.16) – 2 шт
* Настінна панель 1200мм (поз.19) – 2шт
* Подвійний стіл для девайсів (поз.5) – 1 шт
* Нижня частина подвійного столу 1650мм – 1шт
* Демонтаж:
* Подвійний стіл (поз.6) – 2 шт
* Панель настінна для аксесуарів 1200 (поз.3) – 7 шт
* Панель настінна для аксесуарів 600 (поз.4) – 2 шт
* Бренд зона Самсунг (поз.13)-1шт
* Стіл технічної зони (поз. 12) – 1 шт
* Бренд зона «VIVO» (поз.1) - 1 шт
* Сервіс самообслуговування (поз. 8) – 1шт
* Куточок споживача – 1 шт
* Монтаж (згідно плану розміщення меблів «новий формат»)
* Додатково виконати:
* Занесення меблів (Панель настінна для аксесуарів 1200 – 4шт, подвійний стіл 1650 – 4шт, панель настінна/ постер 600мм – 4шт, панель для аксесуарів під дворівневий стіл 1650 -1шт)
* Демонтаж/монтаж вказівника «обслуговування бізнес абонентів» (розмістити по центру проходу до другої зали)

1. **Підлога, Стеля**

* Демонтаж/монтаж плитки для переміщення виводу з підлоги (0,54м2/4шт)
* Існуюча плитка в приміщенні Cersanit ROYALWOOD BROWN 18,5x59,8

1. **Стіни**

* Виконати заробленя отворів в г/к після демонтажу меблів
* Виконати часткове пофарбування стін RAL 9010 – 13,8м2
* Виконати часткове пофарбування стін RAL 3020 – 8м2
* Виконати монтаж г/к перегородки (див план меблів) – 1,6м2

1. **Електрика**

* Виконати монтаж шинопроводу LightMaster CAB2000 (1-фазний) на висоті 2,95 м від підлоги, згідно плану розташування світильників. Кріплення тросових підвісів шинопроводу виконуються до міжповерхового перекриття.
* Виконати монтаж трекових світильників LightMaster LLT201 LED COB 30 Вт 4000 К **чорний** (36шт), згідно плану розташування світильників
* Виконати монтаж в стелю типу «Грильято» додаткових світильників CEZAR – 9шт (надаються Замовником з адаптарами)
* Підключення живлення світильників CEZAR виконати до існуючої групи освітлення, терекове освітлення розділити на дві групи, встановити 2-х клавішний вимикач в підсобному приміщення для включення трекових світильників.
* Встановити на існуючій стелі три ЛЕД стрічки (поставка Замовника) та виконати підключення як аварійне освітлення згідно окремого ТЗ.
* Підключення додаткових світильників виконати кабелем ВВГнгнд 3х1,5, прокладених в гофрі.
* Виконати монтаж 2-х електричних розеток згідно плану електричних мереж
* Після монтажу світильників виконати налаштування освітлення (регулювання направленості освітлення)
* Лед підсвітку подвійних столів (стіл 1250 – 2шт, стіл 1650 – 4 шт) згідно окремого ТЗ
* Виконати розробку електропроекту (після підтвердження необхідності робіт - Замовником)
* Виконати роботи з вимірювання опору ізоляції (технічний звіт) - після підтвердження необхідності робіт Замовником.
* Всі роботи виконуються згідно норм ПТЕЕ та дотриманням правил охорони праці та техніки безпеки

1. **СКС**

* Монтаж 4 двух портових розеток на касовому столі

**6) Інші умови:**

* Перед початком робіт закрити непрозорою плівкою вхідну групу (скляний вітраж)
* Висота стелі з типу «Грильято» 3,000м, нижня частина (над касою) – 2,56м
* Висота стелі з г/к 2,56мм
* Висота приміщення ***до перекриття 4,3м***
* Наявність у виконавців посвідчення IV групи допуску (до 1кВ) з електробезпеки.

***При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю***

*Час виконання робіт:*

* *Виконання робіт з монтажу додаткових світильників з 20.00 до 10.00 . може змінюватися згідно вимог торгового центру*

***Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.***

***Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) код ЄДРПОУ | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 01.05.2023 г**