**Ремонтні роботи в ТТ в м. Дрогобич, Пилипа Орлика 18Б**

У діючому комерційному приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Дрогобич, Пилипа Орлика 18Б, необхідно:

Виконати демонтаж настінних панелей 1200 - 2шт.

Виконати демонтаж настінних панелей 600 – 4шт.

Виконати монтаж настінних панелей 1200 – 2шт, згідно проекту, що додається до ТЗ.

Виконати монтаж настінних панелей 600 – 3шт, згідно проекту.

Запакувати у гофрокартон та стрейч плівку настінну панель 600 (аксессуарів) – 1шт. (Надалі керівник її відправить на склад)

Розвернути дворівневі столи - 4шт, згідно проекту.

Виконати монтаж та підключення до живлення додаткового дворівневого столу, згідно проекту. Для проводу живлення столу виконати отвір у настінній панелі (біля якої він має встановлюватись). Отвір виконати за дворівневим столом, посередині, чашкою діаметром 63мм під  заглушку меблеву, кабельну, а також придбати та встановити заглушку. Виконати підключення дворівневого столу до існуючої розетки 220В за (поряд розташованою) настінною панеллю 1200. Для цього використати колодку на 5-6 розеток, кутову вилку та кабель білий ПВС3х1,5.

Встановити та підключити підсвічування дворівневих столів 1250 – 5шт. Дивись ТЗ на влаштування LED підсвічування дворівневих столів.

До ТЗ додається: дизайн проект, ТЗ на влаштування LED підсвічування дворівневих столів, дефектний акт.

 Всі матеріали о необхідно придбати підряднику.

Обстеження треба врахувати у комерційній пропозиції. Робота по договору. Прошу надати комерційну пропозицію та термін для гарантійного ремонту.

***Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.***

***Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

**Електронна адреса для зв’язку**kpbud@vodafone.ua

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 12.06.2023 г**