Технічне завдання

Заміна дверного блоку в існуючій рамі (виготовлення, доставка, монтаж, утилізація знятого виробу)

Розмір одного полотна двері 2270*750мм  (2270х1500мм – 2 шт)

Висота профілю дверного блоку 50мм

Комплектація:

Замок циліндровий - ключ-ключ (2 шт);

Ручки – штанга (на робоче полотно);

Петлі – 3 шт на полотно;

Доводчик дверей;

Низ дверей – сендвіч панель 500м (інше – склопакет)

Колір – білий.

Запропонувати виріб із алюмінієвого та металопластикового профілю (фасадні системи)

Всі розміри перед замовленням перевірити на місці.

Електронна адреса для зв’язку    kpbud@vodafone.ua

| № п/п | Підрядник(назва компанії) | Телефон,контактна особа(ПІП) | сума КП з ПДВ(з урахуванням матеріалів) | передоплата | Кількість календарних днів на роботи | Примітки(тов,ФОП №гр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

- Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю

Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту

Дата подачі заявки до 10.00 03.07.2023 г