Технічне завдання

У магазині необхідно виконати:

- Демонтаж настінних панелей 1200 (в проекті під номером 11) - 2шт. Упакувати в гофрокартон, стрейч плівку та погрузити у автомобіль для перевезення.

- Демонтаж дворівневого столу 1250 (4) – 1шт. Упакувати в гофрокартон, стрейч плівку та погрузити у автомобіль для перевезення

- Демонтаж настінної панелі 600 (10) – 1шт. Упакувати в гофрокартон, стрейч плівку та погрузити у автомобіль для перевезення

При демонтажі та пакуванні, меблі не розбирати.

- Демонтаж, монтаж дворівневого столу 1250 (4) – 1шт.

- Демонтаж, монтаж настінної панелі аксесуарів 1200 (8) – 2шт.

- Демонтаж, монтаж настінної панелі аксесарів 600 (7) – 1шт.

- Демонтаж, монтаж телевізора (22) -1шт.

- Зачистити ділянки стін від полущеного фарбового покриття (0,3м.кв).

- На білих та красній стінах зашпаклювати отвори – 13шт від кріплення настінних панелей. Також зашпаклювати видимі ділянки стін з пошкодженнями покриття (0,5м.кв).

- Фарбування червоної стіни 16,66м.кв, колір RAL3020.

- Фарбування білих стін 11,182м.кв, колір RAL9010 (у місцях де кріпляться настінні панелі, що мають бути перенесеними).

- Під’єднати живлення до дворівневого столу – 1шт, що має встановлюватись коло настінної панелі аксесуарів (8), для цього використати колодку на 5-6 розеток, кутову вилку та кабель білій ПВС3х1,5 (2м).

- Для прокладання проводу живлення до розетки, від  дворівневого столу 1250 – 1шт, що має встановлюватись коло настінної панелі 1200 аксесуарів (8), необхідно виконати отвір діаметром 63мм у настінній панелі аксесуарів (8), посередені, за високою половиною дворівневого столу та встановити заглушку меблеву DC бук.

- Регулювання вхідних дверей та дотягувача.

Встановлення меблі необхідно проводити згідно плану та дизайн проекту, що додаються

Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.

Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.

Електронна адреса для зв’язку    kpbud@vodafone.ua

- Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю

| № п/п | Підрядник(назва компанії) | Телефон,контактна особа(ПІП) | сума КП з ПДВ(з урахуванням матеріалів) | передоплата | Кількість календарних днів на роботи | Примітки(тов,ФОП №гр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту

Дата подачі заявки до 10.00 03.07.2023 г